Техническое требование

ОКПД2 28.13.26.000 Поставка запасных частей компрессорного оборудования для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"

Лот № _-___-2027-ЗаГАЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2 Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	5

3 Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4 Приложения	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| КПВ | кран пуска воздуха |
| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| СКн | режим синхронного компенсатора насосного вращения |
| СКг | режим синхронного компенсатора генераторного вращения |
| ЛНД(а) | локальные нормативные документы (акты) |
| РФ | Российская Федерация |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка запасных частей компрессорного оборудования для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

Лот № _-___-2027-ЗаГАЭС.

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение  аварийным  запасом  компрессорного  оборудования  филиала  ПАО  «РусГидро»- «Загорская ГАЭС».

### Существующее положение

Схема сжатого воздуха давления 40 кгс/см2 предназначена для снабжения воздухом:

• приборов пневмогидравлики щита приборов турбины;

• системы управления пневмокранами КПВ-1, 2, 3;

• системы отжатия воды из камеры рабочего колеса при пуске агрегата в насосном режиме, а также при пуске и переводе агрегата в режимы СКн и СКг.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Комплект запасных частей для компрессора | 28.13.32.120 | шт. | 1 |
|  | Компрессор поршневой | 25.94.12.130 | шт. | 2 |
|  | Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, устройством плавного пуска и контроллером | 28.13.26.000 | шт. | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Сроки поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Комплект запасных частей для компрессора | 90-ый календарный день с даты заключения договора |
|  | Компрессор поршневой |  |
|  | Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, устройством плавного пуска и контроллером |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Поставка запасных частей компрессорного оборудования для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" (поз. 1- 3) Таблицы 1.1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 (далее - «ТТ») |  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 ТТ |  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
|  | Место и условия поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. Приемка продукции производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. | Согласие с требованием | - - |
|  | Условия транспортирования | Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения продукции на весь срок его транспортировки любым средством транспорта. Продукция поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. | Согласие с требованием | - - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
|  | Передаваемые документы | Паспорта на каждое изделие, (предоставляются единовременно с поставкой МТР). | Согласие с требованием | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | - |

Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Комплект запасных частей для компрессора | В состав комплекта входит: 1. Сервисный комплект Bauer Kompressoren I-28.3-F2-a1 для технического обслуживания — 2 шт. 2. Сервисный комплект Bauer Kompressoren I-28.3-F2-ab1 для технического обслуживания — 2 шт. 3. Сервисный комплект Bauer Kompressoren I-28.3-F2-abc1 для технического обслуживания — 2 шт. | Согласие с требованием | - |
|  | Компрессор поршневой | BAUER Kompressoren B28.3-110 | Согласие с требованием | - |
|  | Шкаф управления с пусковой и коммутационной аппаратурой, устройством плавного пуска и контроллером | для компрессора BAUER Kompressoren B28.3-110 | Согласие с требованием | - |