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Технические требования на поставку МТР


ОКПД2 27.12.10.190 Ограничители перенапряжения для нужд  филиала "Хабаровские электрические сети".
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc89641_1475472420][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc89643_1475472420]Обозначения и сокращения
	Обозначения и сокращения:

	ДРСК
	Дальневосточная распределительная сетевая компания

	УХЛ
	Климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»

	Термины и определения:

	ГОСТ
	Система стандартов, устанавливающих требования к качеству продукции, процессов, работ и услуг в различных сферах деятельности.


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc89645_1475472420][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.12.10.190 Ограничители перенапряжения для нужд  филиала "Хабаровские электрические сети".
2. [bookmark: __RefHeading___Toc89647_1475472420][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc89649_1475472420][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc89651_1475472420][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc89653_1475472420][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	Требование Заказчика

	№
п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.1 Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские  ЭС» Адрес склада: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13

	1.
	Ограничители перенапряжения ОПН-П-10/12/10/550-III УХЛ1
	шт
	3

	2.
	Ограничитель перенапряжения ОПН-П-110/88/20/2,8-III УХЛ1-ИО7 с ДТУ-03
	шт
	1


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc89655_1475472420][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc89657_1475472420][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	с даты подписания договора
	до 30.11.2026 г. с возможностью досрочной поставки
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[bookmark: __RefHeading___Toc89661_1475472420][bookmark: _Toc75446582_Копия_1] Таблица 2.2. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к гарантиям

	1.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 60 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	2.
	Требование к доставке

	2.6.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС»
	680013, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к поставляемой продукции

	3.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2025 года.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2.
	Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента
	Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в таблице № 1.1.
Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в  таблице № 1.1.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	4.1.
	Оборудование должно быть серийного производства и соответствовать техническим требованиям, ГОСТ, ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям указанным в таблице 1.1 данных технических требований, а так же указанным в Приложениях № 1.1
	Предоставить заполненные приложения
	-//-
	

	4.2.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2

Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения
	Согласие с требованием
	В составе заявки необходимо представить:
Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
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[bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Участник должен в форме коммерческого предложения указать Производителя предлагаемой продукции. 
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.


4. ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение № 1 — Опросный лист
