https://www.eminn.ru/

Набор инструментов для кабельных работ для НКИ-Н с палаткой "Кабельщик"

Контейнер №1

- Крестовина под кабель                                 2шт

- Грузики со струной                                          1шт

- Горелка ГВ с рукавом (5м) и редуктором 1шт

- Набор инструментов для монтажа

- винтовых контактных соединени (в чехле)  1шт

- Нож НСПС                                                            1шт

- Очки защитные                                                     1шт

- Обколотка                                                              1шт

- Термометр                                                             1шт

- Броня термометра                                              1шт

- Ковш для разогрева парафина                        1шт

Габариты, мм    900*650*500

Вес, кг                  не более 20

Контейнер №2

- Шаблон для изгибания жил кабеля сечением до 240 мм2   1шт

- Ножницы секторные НС-1                                                               1шт

- Ножницы секторные НС-2М                                                            1шт

- Нож монтерский НМ-3                                                                       1шт

- Нож прямой кабельный                                                                    1шт

- Напильник плоский                                                                            1шт

- Напильник круглый                                                                             1шт

- Напильник трехгранный                                                                    1шт

- Ножницы по металлу                                                                          1шт

- Пинцет                                                                                                     1шт

- Ключ разводной                                                                                    1шт

- Плоскогубцы комбинированные                                                      1шт

- Кусачки боковые                                                                                    1шт

- Отвертка ПШ (малая)                                                                           1шт

- Отвертка ПШ (большая)                                                                      1шт

- Рулетка, 2м                                                                                              1шт

- Нож серповидный                                                                                 1шт

- Нож для снятия полимерной оболочки кабеля НСПС-1           1шт

- Пилка по металлу                                                                                   1шт

- Молоток                                                                                                     1 шт

- Полотно ножовочное                                                                             5шт

- Щетка металлическая                                                                           1шт

- Линейка металлическая, не менее 250 мм                                    1шт

- Штангенциркуль металлический                                                        1шт

- Глубиномер                                                                                               1шт

Габариты, мм   700*750*500

Вес, кг                  не более 45

Контейнер №3

- Палатка "Кабельщик" (комплект)                        1шт

- Колышки в чехле                                                       20шт

- Стул складной                                                           1шт

- Ножницы секторные НС-3М                                  1шт

Габариты, мм     900*400*430

Вес, кг                    не более 35

Контейнер №4

- Ведро кабельное                                      1 шт

- Жаровня                                                    1 шт

- Канистра стальная 10 л                            1 шт

- Поддон металлический                             1 шт

Габариты, мм    1000*500*400

Вес, кг                 не более 17