«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора филиала –

Главный инженер

Чебоксарского филиала

АО "Гидроремонт-ВКК»

в г. Новочебоксарск

____________ А.В. Янов

«_____» __________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 24.20.1 Поставка труб и деталей трубопроводов

для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4

для нужд Чебоксарского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

- ОКПД 2: 24.20.1 Поставка труб и деталей трубопроводов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 для нужд Чебоксарского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск

Цель использования закупаемой продукции

- Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка труб и деталей трубопроводов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 | - | - |
| 1.1. | Труба 426х10мм Ст20 ГОСТ 8731 | м | 22,5 |
| 1.2. | Отвод 90-426х10-20 ГОСТ 30753-2001 | шт. | 4 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка труб и деталей трубопроводов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 | С даты заключения договора | до 16.01.2027* |

- * Сроки поставки продукции могут быть изменены в связи с фактическим состоянием оборудования гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС».

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции: ОКПД 2: 24.20.1 Поставка труб и деталей трубопроводов для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 для нужд Чебоксарского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1.1. | Труба 426х10мм Ст20 ГОСТ 8732 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Тип трубы |  |  |  | стальная бесшовная горячедеформированная |  |  |
| 1.1.2. | Наружный диаметр, мм |  |  |  | 426 |  |  |
| 1.1.3. | Толщина стенки, мм |  |  |  | 10 |  |  |
| 1.1.4. | Материал |  |  |  | Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 |  |  |
| 1.1.5. | Исполнение |  |  |  | со снятой фаской |  |  |
| 1.2. | Отвод 90-426х10-20 ГОСТ 30753-2001 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.. | номинальное давление, МПа |  |  |  | 16 |  |  |
| 1.2.2.. | диаметр номинальный, мм |  |  |  | 400 |  |  |
| 1.2.3.. | диаметр наружный, мм |  |  |  | 426 |  |  |
| 1.2.4.. | толщина стенки, мм |  |  |  | 10 |  |  |
| 1.2.5.. | радиус кривизны |  |  |  | 1.5 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Место поставки |  | Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34, Чебоксарская ГЭС. |  |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции |  | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Срок гарантии |  |  | Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.