Технические требования

на поставку Конвекторов Ресанта ОК-2000СН 67/4/21 для нужд

филиала ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.     Существующее положение…………………………………………………………………………………………..4

1.5.	Требования к объемам и срокам поставки	4

1.5.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

1.5.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

1.6.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

2.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	8

Приложение 1 Спецификация материалов………………………………………………………………………………10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | гидравлическая электростанция |
| ПАО «РусГидро» | публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» |
| НМЦ | начальная максимальная цена |
| НДС | налог на добавленную стоимость |

  - Наименование закупаемой продукции

Конвектор Ресанта ОК-2000СН 67/4/21, для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал».

  - Цель использования закупаемой продукции

Обогрев помещений охраны Филиала.

  - Существующее положение

Задачей является обеспечение комфортной температуры помещений охраны Филиала в холодное время.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | Конвектор Ресанта ОК-2000СН 67/4/21 (не масляные) | шт | 50 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка на склад Заказчика материалов в соответствии со Спецификацией — Приложение -1 к ТТ | С даты подписания договора | Не позднее 10.11.2026 |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конвектор Ресанта ОК-2000СН 67/4/21, (не масляные) | Характеристики: Мощность: 2000 Вт. Количество режимов обогрева: 2. Потребление в режиме обогрева №1 — 1000 Вт, в режиме обогрева №2 — 2000 Вт. Рекомендуемая площадь: 25 м². Напряжение питающей сети: 220–230 В. Частота сети: 50 Гц. Наличие сетевой вилки: да. Цвет: белый. Вес: 5,6 кг. Габариты: 825×123×500 мм. Комплектация: конвектор, опоры (2 штуки), комплект для крепления на стену, руководство по эксплуатации, коробка. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки (склад Заказчика) | КБР, Чегемский район, 9 км ж/д станции «Нартан», Производственно-строительная база филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал». | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требование к упаковке и доставке | - 1. Поставляемая продукция должна быть упакована и защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. - 2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. - 3. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. - 4. Поставка производится на склад Заказчика. - 5. Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной. - 6. Наличие страховки грузов до места доставки от утери, от порчи. - 7. Поставщик гарантирует замену утерянной, поврежденной при транспортировке или выбракованной при первичном осмотре продукции. - 8. Стоимость страховки продукции до места доставки и стоимость гарантийной замены продукции, комплектующих, входит в Цену Договора. - 9 .Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Документы, передаваемые вместе с поставляемой продукцией | - Техническая документация на поставленные изделия и материалы (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты соответствия ) – 1 экз. | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
| 4.1. | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантийный срок на поставляемую продукцию не менее 12 месяцев, и должен исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Общие требования к участникам закупки | Участвовать в закупке может юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, спецификацию поставляемого оборудования соответствующее следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Приложение 1

к ТТ на поставку материалов для нужд

филиала ПАО «РусГидро»-

«Кабардино-балкарский филиал»

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвектор Ресанта ОК-2000СН 67/4/21 (не масляные) | шт | 40 |

Инженер ИТСФЗ                 				                 Шериев Р.М.