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Общие сведения
Обозначения и сокращения
	ГОСТ 25912-2015
	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ «Плиты железобетонные предварительно напряжённые для аэродромных покрытий. Технические условия»


1.1. Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 23.61.12.165 Поставка аэродромных плит для нужд Загорского строительного участка  Центрального филиала АО "ТК РусГидро"»
1.2. [bookmark: _Toc46743507_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение объектов строительства  пиломатериалом для нужд Загорского строительного участка  в целях выполнения строительно монтажных работ по доходным договорам.
1.3. [bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Hlk46492347_Копия_1]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями (далее ТТ)
1.4. [bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Иные требования и сведения общего характера
1.5.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении
1.5.2 Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем
2. [bookmark: __RefHeading___Toc56837_1292098879][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc142404369]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc56843_1292098879][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Плита перекрытия ПАГ-14
	шт
	16


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc56845_1292098879][bookmark: _Toc142404371][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc56847_1292098879][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Срок поставки  по заявке:
«ОКПД2 23.61.12.165 Поставка аэродромных плит для нужд Загорского строительного участка  Центрального филиала АО "ТК РусГидро"»
	С даты предоставления Покупателем заявки и оплаты аванса
	В течение 3 (трех) календарных дней с даты предоставления Покупателем заявки

	2.
	Срок поставки по договору:
«ОКПД2 23.61.12.165 Поставка аэродромных плит для нужд Загорского строительного участка  Центрального филиала АО "ТК РусГидро"»
	С даты подписания договора
	В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору.



2.2. [bookmark: _Toc51339698_Копия_1][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc142404373] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 1.1.) «ОКПД2 23.61.12.165 Поставка аэродромных плит для нужд Загорского строительного участка  Центрального филиала АО "ТК РусГидро"»АО "ТК РусГидро 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	Участник должен поставить Товар, полностью соответствующий настоящим
техническим требованиям

	-

	1.1
	Плита перекрытия ПАГ-14
	
	

	1.1.1
	Длинна
	6000 мм
	
	

	1.1.2
	Ширина
	2000 мм
	
	

	1.1.3
	Высота
	140 мм
	
	

	1.1.4
	Бетон не ниже
	В25 F200 W4
	
	

	1.2.5
	Соответствие стандартам
	 ГОСТ 25912-2015
	
	

	2
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения
	
	

	3.1
	Место поставки
	Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское
	
	

	3.2
	Требование к транспортировке товара
	В соответствии с             ГОСТ 25912-2015
	
	

	3.3
	Приемка
	При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя  производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества
	
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром
	Паспорт качества;
-сертификат;
- товарно-транспортная накладная;
-УПД/ТОРГ12
	
	



3. [bookmark: _Toc142404374]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение .
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2).
Начальник ЗСУ ______________________А.Ю. Козлов
