Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 71.12.19.100 Разработка рабочей документации

по техническому перевооружению

локальной системы оповещения населения Камской ГЭС»

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

1.	Наименование закупаемых работ.	4

2.	Заказчик.	4

3.	Цели и задачи. Существующее положение	4

3.1	Цели и задачи.	4

3.2	Существующее положение.	4

3.3	Основание на выполнение работ.	5

3.4	Перечень Объектов	5

4.	Требования к закупаемому работам (технические и иные характеристики)	6

5.	Сроки поставки товаров, выполнения работ.	9

6.	Иные условия выполнения работ	9

6.1.	Выполнение комплекса работ «под ключ»	9

6.2.	Особые условия выполнения 	10

6.3.	Обязательства Заказчика	10

7.	Требования к подрядчику	10

8.	Требования к документации по ценообразованию.	13

1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| ГЩУ | главный щит управления; |
| --- | --- |
| ЕДДС | единая дежурно-диспетчерская служба; |
| ЛАЗ ВЧ | линейно-аппаратный зал высокочастотной связи; |
| ЛВС | локальная вычислительная сеть; |
| ЛСО | локальная система оповещения; |
| МЧС РФ | Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации; |
| МСО | муниципальная система оповещения; |
| МО | муниципальное образование; |
| МТР | материально-технические ресурсы; |
| ОПО | опасный производственный объект; |
| ПО | программное обеспечение; |
| ПСД | проектно-сметная документация; |
| ППО | предпроектное обследование. |
| РАСЦО | региональная автоматизированная система централизованного оповещения; |
| РД | рабочая документация (проектно-техническая документация ); |
| РУО | речевой узел оповещения; |
| РСО | региональная система оповещения; |
| СРО | саморегулируемые организации; |
| СУО | сиренный узел оповещения; |
| ТЗ | техническое задание; |
| ТСО | технические средства оповещения населения; |
| ТП | трансформаторная подстанция. |
| ЧС | чрезвычайная ситуация |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» |

# 1.3. Цель выполнения работ

Целью мероприятий по модернизации является:

- обеспечение соответствия локальной системы оповещения Филиала нормативным документам: ГОСТ Р 22.7.05-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. Общие требования, «Методическим рекомендациям по созданию и реконструкции систем оповещния населения» (утв. МЧС России 19.02.2021 №1), Приказ МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения", Приказ МЧС России N 579, Минкомсвязи России N 366 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения"

- изменение параметров системы оповещения населения (приведение ее в соответствие с требованиями, нормами, техническими условиями и показателями готовности), в том числе полная замена оборудования системы ЛСО с организацией сопряжения с ЕДДС г.Пермь.

1.4.	Существующее положение:

ЛСО Камской ГЭС создана в 2010, в 2018 была произведена модернизация с заменых каналов связи. Основное оборудование модернизации не подвергалось.

Локальная система оповещения Камской ГЭС обеспечивает доведение сигналов и информации оповещения до:

- руководителей и персонала ГЭС, на территории Камской ГЭС с использованием: громкоговорящей связи, сирен, сотовой связи;

- объектовых аварийно-спасательных формирований и формирований гражданской обороны с использованием: громкоговорящей связи, сирен, телефонной связи;

- оперативных дежурных ЕДДС г. Пермь с использованием телефонной связи;

- персонала (дежурных служб) объектов и населения, расположенных на территории возможного затопления от последствий гидродинамических аварий, на расстоянии до 6 км от гидротехнических сооружений Камской ГЭС, с использованием громкоговорящей связи и сирен.

В состав ЛСО входят:

- центральный пункт управления, размещенный в помещении ЛАЗ участка связи и телекоммуникаций (далее - участок СиТК) каб. №330 шкаф №3;

- два пункта управления - рабочие места оператора, размещенные в помещениях главного щита управления и защитного сооружения;

- шесть речевых пунктов оповещения;

- пять электросиренных пунктов оповещения;

- один речевой пункт оповещения, расположенный в правобережной башне.

Сиренные узлы оповещения (СУО):

- СУО 1 - Верхняя Курья, восточнее жилого дома по ул.2-я Линия, 145;

- СУО 2 - м/р Ширяиха восточнее жилого дома, 27;

- СУО 3 - м/р Ширяиха южнее жилого дома Камская поляна, 26;

- СУО 4 - м/р Плотинка, около участка 15а;

- СУО 5 – м/р Соцпоселок, МОУ ДОД ООП "Звездный", в 9 м от вспомогательного корпуса

Речевые узлы оповещения (РУО):

- РУО 1 - ООО "Профит", ул. Новогайвинская, 102;

- РУО 3 - АО "Уралгидросталь", ул. Новогайвинская, 82;

- РУО 4 - Правобережная башня;

- РУО 5 – ООО «ПромТех Инжиниринг», ул. Новогайвинская, 92;

- РУО 6 -  ул. Соликамская, 306 крыша административного здания;

- РУО 7 – АО «Камтэкс-Химпром», ул. Соликамская, 293;

- РУО 8 - м/р Свободный, севернее жилого дома в м/р Свободный, 2.

Перечень оборудования ЛСО приведен в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям.

- Таблица 2. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЛСО | Камская ГЭС Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Локальная система оповещения ГО и ЧС | инв. № КМ0000087192 |

1.5.	Порядок представления исходных данных:

Исходные данные предоставляются заказчиком до начала проектирования.

Исходные данные предоставляются исполнителю на бумажном или электронном носителе в виде схем, таблиц, планов, текстовых документов с оформлением препроводительного письма.

В ходе сбора исходных данных и проведения ППО схемы организации системы связи, мониторинга, оповещения (технические решения), а также места размещения технических средств должны быть согласованы с заказчиком и с заинтересованными организациями.

# 2. Требования к продукции

## 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение ППО, Разработка отчета о предпроектном обследовании. | документ | 1 |
|  | Разработка и согласование ТЗ | документ | 1 |
|  | Разработка и согласование РД | Комплект документов | 1 |
|  | Разработка и согласование сметной документации | документ | 1 |

### 2.1.2 Требования к срокам выполнения работ

### Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Проведение ППО, Разработка и согласование отчета о предпроектном обследовании. Разработка и согласование ТЗ Разработка и согласование РД Разработка и согласование сметной документации | 11 месяцев с даты подписания договора |

## 2.2. Требования к качеству работ

Таблица 5. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика для выполнения работ на территории Заказчика | Допуск персонала Подрядчика на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» должен осуществляться в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах» (Приложение №3 к настоящим ТТ). Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ по ППО должен осуществляться в соответствии с «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» утв. Приказом ОАО «РусГидро» № 736 от 13.11.2008г (приложение №4 к настоящим ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): Приказ Минтруда №903н Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (действующая редакция) Политика Группы РусГидро в области охраны труда к Протоколу Совета директоров ПАО «РусГидро» от 28.05.2021 (дата проведения 27.05.2021) № 329 Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 №82), предоставляется Подрядчику после заключения Договора. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Требования к проведению предпроектного обследования | Предпроектное обследование выполняется в отношении системы ЛСО. Объем проводимого Подрядчиком ППО и собираемых исходных данных должен быть исчерпывающим для дальнейшей разработки ТЗ и РД. Работы по ППО производятся с обязательным выездом специалиста на территорию Филиала. Цель ППО - детальное изучение объекта и необходимые работы, связанные с поиском путей и оценкой возможности реализации требований Заказчика, включающее в себя: - Сбор информации о существующем оборудовании; - Сбор информации о функциях и задачах существующем ЛСО; - Сбор информации о существующих точках подключения к источникам электропитания для организации СГЭ проектируемой системы: - Сбор информации об объекте и копирование имеющейся у Заказчика проектной и эксплуатационной документации, схем, планов размещения оборудования и технологических помещений, заполнение опросных листов (в случае необходимости) и т.п., требуемых для разработки ТЗ, проектно-сметной и рабочей документации, входит в обязанности Подрядчика в рамках выполнения работ по предпроектному обследованию. |
|  | Требования к разработке отчета ППО | По результатам обследования должен быть сформирован технический отчет. В отчете, при необходимости, могут быть закреплены ключевые решения, определяющие концепцию модернизации ЛСО, а также применение оборудования ЛСО внесенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и программного обеспечения, внесенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. |
|  | Требования к разработке Технического задания. | Форма и разделы технического задания определяются ГОСТ 34.602-89 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы." Техническое задание на модернизацию ЛСО должно быть сформировано на основе собранной информации в ходе ППО. В ТЗ необходимо определить: - объем работ по техническому перевооружению с учетом мероприятий итогового заключения комплексного обследования оборудования и мачтовых сооружений ЛСО (Приложение № 7); - объем поставляемого оборудования и МТР - ТЗ должно включать требования: - к структуре, комплексу технических средств, их размещению, показателям надежности, средствам контроля и диагностики, электропитанию, ремонтопригодности, заземлению с учетом работы в ЭМП; - к защите информации - к составу и содержанию работ по подготовке и вводу в эксплуатацию; - В ТЗ необходимо предусмотреть: - организацию получения информации о состоянии оборудования узлов оповещения, о наличии электроснабжения узлов оповещения, о вскрытии шкафов с выводом информации (в виде «сухих контактов») для системы мониторинга оборудования связи. - организацию контроля прохождения сигналов и информации, передаваемых по локальной системе оповещения. - предусмотреть возможность сопряжения локальной системы оповещения на техническом и программном уровнях с РАСЦО Пермского края через ЕДДС г.Пермь. |
|  | Требования к разработке РД | Разработка РД должна выполнятся с учетом требований по импортозамещению и предлагаемых в настоящее время аппаратных и программных компонентов. Программное обеспечение, закупаемое в целях реализации проекта, должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru/. Оборудование, закупаемое в целях реализации ЛСО, должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616, включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878. Минимальный объем закупаемого оборудования российского происхождения должен соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013. Для подтверждения выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013 необходимо к спецификации поставляемого промышленного, в том числе телекоммуникационного оборудования, прикладывать выписки из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров и отчетный документ, показывающую долю товаров российского происхождения, определенную в процентном от-ношении к объему закупок товаров соответствующего вида. При разработке проекта использовать все необходимые нормативные документы с последними изменениями и дополнениями, в пояснительной записке обязательно указать перечень нормативных документов, используемых при проектировании (правила ППБ, ПТЭ, ПТБ, ГОСТ, СНИП, ПУЭ и др.). Запрещается устанавливать необоснованные требования к продукции, необходимой для реализации проекта, которые в дальнейшем (на этапе выбора поставщика этой продукции) могут привести к необоснованному ограничению конкуренции. В рамках выполнения работ по РД разработать предложения по этапам выполнения строительно-монтажных работ с учетом проведения работ без вывода из работы модернизируемой ЛСО. Составить комплект сметной документации |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ предпроектного обследования в рамках исполнения договора, после его заключения, подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
| 1.4.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Требования к результату ППО | Результаты ППО оформляются в виде документа: «Отчёт о ППО». |
|  | Требования к результату разработки технического задания (ТЗ) на разработку РД | В процессе разработки ТЗ необходимо произвести анализ действующих на данный момент НТД и разработать ТЗ на модернизацию ЛСО с учетом этих данных ТЗ должно быть согласовано с ГУ МЧС России по Пермскому краю, Государственным казенным учреждением Пермского края «Гражданская защита». |
|  | Требования к результату разработки РД | Документация, предоставляемая Заказчику на утверждение, в обязательном порядке должна содержать следующие разделы: - пояснительная записка с кратким изложением содержания проекта, данными о проведенных согласованиях с указанием о соответствии проекта действующим нормам и правилам;. - решения по комплексу технических средств; - краткая характеристика объекта модернизации. Анализ текущего состояния системы. Отражение всех недостатков системы, как в плане оборудования, так в плане программного обеспечения, возможного несоответствия текущим нормативным документам. Результаты предпроектного обследования. - Описательная часть с техническими решениями по модернизации ЛСО, оформленные в виде схем, спецификаций, выполненные в полном соответствии с ТЗ. В графической части должны быть предоставлены структурные схемы, спецификации, схемы компоновки РД выполняется в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по модернизации ЛСО. В составе РД общие решения по: функционально-алгоритмической структуре системы, функциям персонала и организационной структуре, структуре технических средств, алгоритмам решений задач и применяемым языкам, организации и ведению информационной базы, системе классификации и кодирования информации, программному обеспечению, Комплект согласованной документации РД передается Заказчику комплектом на бумажном носителе и в электронном носителе |
|  | Требования к результату разработки сметной документаций | - Вся техническая документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами. Комплект сметной документации должен содержать, локальные сметы на все виды работ с проектом ЛСО. Локальные сметы и локальные сметные расчеты должны содержать сведения о сметной стоимости работ, выполняемых при создании АС. и сметной стоимости объектов, сооружаемых при создании АС, в соответствии с требованиями СНиП 1.02.01 и других документов по определению стоимости АС и ее составных частей. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |
|  | Требования к инфраструктуре | Технические средства оповещения, должны быть сертифицированные в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ТР ЕАЭС 050/2021), или технические средства оповещения населения - при наличии документов об оценке соответствия обязательным требованиям, ранее установленным актами, входящими в право Евразийского экономического союза, или законодательством государства - члена Евразийского экономического союза, выданных или принятых до даты вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ТР ЕАЭС 050/2021) в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 февраля 2022 г. N 18 "О переходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ТР ЕАЭС 050/2021)"; |
|  | Требования к сопряжению ЛСО с МСО (РСО) | ЛСО должна обеспечивать программно-техническое сопряжение с МСО (РСО), на основании технических условий, выдаваемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Сопряжение технических средств оповещения должно соответствовать ГОСТ Р 42.3.01. 4.8.4 |
|  | Требования к программному обеспечению | Программное обеспечение ЛСО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/). |
|  | Требования к ремонтопригодности | Должны быть реализованы требования к ремонтопригодности в соответствии с ГОСТ 23660-79 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий». |
|  | Требования к сетям электроснабжения | При разработке решений по подключению к сетям электроснабжения обеспечить электропитание технических средств оповещения от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (п.8 Приложения№1 к Приказу МЧС от 31.07.2020 N 578/365) Потребитель 1 категории. |
|  | Требования к защите информации | Состав мер защиты информации и их базовые наборы для соответствующих классов защищенности систем приведены в приказе ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. N 31. Формирование требований к защите информации в системе оповещения населения осуществляется с учетом ГОСТ Р 51583 "Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения" (далее - ГОСТ Р 51583), ГОСТ Р 51624 "Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования" (далее - ГОСТ Р 51624) и нормативных документов субъекта Российской Федерации |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан одновременно с передачей актов сдачи-приемки выполненных работ передать заказчику разработанную проектно-сметную документацию передать Заказчику полным комплектом в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в не редактируемом формате с подписями, в редактируемом формате без подписей в формате приложений, в которых документация разработана и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в формате DWG-AutoCad,VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel, Гранд-смета)). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов: | - При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами: - Федеральный закон 29.12.2004 N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в действующей редакции); - Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в действующей редакции); - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции); - Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» (в действующей редакции); - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 №1070); - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 N 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (в действующей редакции); - «Методическим рекомендациям по созданию и реконструкции систем оповещения населения» (утв. МЧС России 19.02.2021 №1) - Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.101 – 97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», http://cp11.megagroup.ru/d/648204/d/gost_21_101_97.pdf. - ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.101 – 97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Отраслевые НТД: - РД 153-34.2-35.520-99 – «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП гидроэлектростанций», http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294817/4294817855.htm; - Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.009-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГЭАС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования», http://meganorm.ru/Index2/1/4293830/4293830126.htm; - Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования», http://meganorm.ru/Index2/1/4293830/4293830898.htm; - ГОСТ Р ГОСТ 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы; - Нормативные документы (НД), определяющие требования к оформлению и содержанию рабочей документации: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - Данный список НД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на период разработки документации. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на этапе заключения договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |