ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 27.11.62.110 Поставка ввода высоковольтного для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 27.11.62.110 Поставка ввода высоковольтного для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-РЕМ-2023-ДФ от 08.11.2023г "Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений Дагестанского филиала» (Капитальный ремонт трансформатора ТСН-2 Чирюртской ГЭС-1)

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод высоковольтный ВСТА-10/630-1 | шт | 6 |
|  | Фланец переходной для ввода ВСТА-10/630 | шт | 6 |
|  | Фланец прижимной для ввода ВСТА-10/630 | шт | 6 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно Таблице 1.1 | С даты подписания договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

1.1.	Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): ОКПД 2: 27.11.62.110 Поставка ввода высоковольтного для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Ввод высоковольтный 10,5 кВ ВСТА-10/630-1 | Категория электрооборудования по ГОСТ 9920-75 | «А» | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | Указать | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Тип изоляции | Указать | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 630 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150-69. | У1 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Способ соединения стержня с выводом обмотки | Разборный | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Присоединительные и габаритные размеры | В приложении 1 к настоящему ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фланец переходной для ввода ВСТА-10/630 | Марка стали | Ст3; | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | В приложении 2 к настоящему ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фланец прижимной для ввода ВСТА-10/630 | Марка стали | Ст3; | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | В приложении 3 к настоящему ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
|  | - Место доставки | Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. по адресу: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Чирюртская ГЭС-1 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | - Срок гарантии | Гарантия не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | - Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | - Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2024 года выпуска. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложения:

1) Чертеж ввод высоковольтный ВСТА-10/630-1 на 2л.

2) Чертеж фланец переходной для ввода ВСТА-10/630 на 1л.

3) Чертеж фланец прижимной для ввода ВСТА-10/630 на 1л.