# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 23.99.14 Поставка материала 'Маслянит' тип АСМК-112 для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Спецификация закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.99.14 Поставка материала 'Маслянит' тип АСМК-112 для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-РЕМ-2023-ДФ на 2027г «Текущий_ремонт_аварийно-ремонтного_затвора_12,2-9,7-15_Гоцатлинской_ГЭС» РЗ 236653

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Материал 'Маслянит' тип АСМК-112 (Вкладыш: длина 400мм, толщина 40мм, ширина 152мм) | шт | 4 |
|  | Материал 'Маслянит' тип АСМК-112 (Вкладыш: длина 600мм, толщина 40мм, ширина 152мм) | шт | 8 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно Таблице 1.1 | С даты подписания договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): Поставка материала 'Маслянит' тип АСМК-112 для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Материал 'Маслянит' тип АСМК-112 | ТУ 22.29.29-001-24191921-2026; Удельное рабочее давление: 80-130 МПа; Рабочая среда: Воздух, речная и морская вода, масло; Температура эксплуатации: от –60 °C до +120 °C; Цвет: Темно-серый, черный. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Доставка | Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ахульго, д. 9. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантия | Гарантия не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Комплект документов | Паспорт изделия и его комплектующих, инструкция по эксплуатации и монтажу, электрическая схема, сертификат, ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) |