## Лист1
№ | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество*
1 | Датчик линейного перемещения индуктивный LVDT IPM wegsensor sw25 | Индуктивный датчик (LVDT): Диапазон измерений (длина хода): 25 мм Механический перебег / запас хода: не менее 4 мм Тип выходного сигнала: аналоговый 4-20 мА Напряжение питания: 20-30 VDC Тип возврата стержня: свободный сердечник Погрешность линейности (Linearity Error): <1% Дополнительная погрешность при колебании входного напряжения в рабочем диапазоне: ≤ 0,05% Пульсации и шум выхода: < 0.002 mA Граничная частота при спаде амплитуды на -3 дБ: ≥ 330 Гц Присоединение: резьба М14х1.5 Присоединение штока: резьба М3х0,5 Нестандартная длина штока: да Длина штока: 121,5 мм Способ установки датчика: приведен в прилагаемой документации. Возможность регулировки нулевой точки: да Возможность регулировки выходного сигнала: да | шт. | 24 | -