Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33.13.120 Поставка линейно-сцепной арматуры для неизолированного провода в рамках ремонтной и инвестиционной программ филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", «Электрические сети ЕАО» и "Южно-Якутские электрические сети"

Лот

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Линейно – сцепная арматура и инструмент для неизолированного провода

# Требования к продукции

#### Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам, объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт | 1 254 |
| 2 | Вязка спиральная ПВС 35/50-20-02 | шт | 3 |
| 3 | Вязка спиральная ПВС 70/95-10 | шт | 103 |
| 4 | Вязка спиральная ПВС 70/95-10-2 | шт | 48 |
| 5 | Гаситель вибрации ГВУ-0.6-0.8 | шт | 2 |
| 6 | Гаситель вибрации ГВУ-1.2-1.6 | шт | 12 |
| 7 | Зажим аппаратный А1А-120-2Т | шт | 96 |
| 8 | Зажим аппаратный А2А-120-2Т | шт | 70 |
| 9 | Зажим аппаратный А2А-50-2Т | шт | 66 |
| 10 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-2Т | шт | 4 |
| 11 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-2Т | шт | 6 |
| 12 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-95-2Т | шт | 12 |
| 13 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1 | шт | 6 |
| 14 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-16-1 | шт | 3 |
| 15 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-1 | шт | 3 |
| 16 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 713 |
| 17 | Зажим натяжной клиновой коушный НКК-1-1Б | шт | 3 |
| 18 | Зажим натяжной спиральный НС-15.2-02 | шт | 3 |
| 19 | Зажим натяжной трехболтовой НБ-2-6 | шт | 198 |
| 20 | Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-1 | шт | 13 |
| 21 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 | шт | 39 |
| 22 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3 | шт | 2 |
| 23 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-1-5 | шт | 2 |
| 24 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-6 | шт | 6 |
| 25 | Зажим ремонтный спиральный РС-15.2-21-АС-ТРИАС | шт | 1 |
| 26 | Зажим соединительный овальный СОАС-120-3 | шт | 6 |
| 27 | Зажим соединительный петлевой ПС-2-1 | шт | 218 |
| 28 | Зажим соединительный плашечный ПА-1-1 | шт | 4 |
| 29 | Зажим соединительный плашечный ПА-2-2 | шт | 42 |
| 30 | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1А | шт | 239 |
| 31 | Зажим соединительный спиральный СС-15.2-11-АС-ТРИАС | шт | 4 |
| 32 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-11.4-11-АС-ТРИАС | шт | 87 |
| 33 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-13.5-11-АС-ТРИАС | шт | 153 |
| 34 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-15.2-11-АС-ТРИАС | шт | 152 |
| 35 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-9.6-14-АС-ТРИАС | шт | 21 |
| 36 | Зажим шлейфовый спиральный ШС-8.4-11-АС-ТРИАС | шт | 16 |
| 37 | Звено промежуточное 2ПР-7-1 | шт | 2 |
| 38 | Звено промежуточное ПР-7-6 | шт | 3 |
| 39 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 270 |
| 40 | Звено промежуточное ПТМ-7-2 | шт | 2 |
| 41 | Звено промежуточное ПТР-7-1 | шт | 19 |
| 42 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | шт | 2 |
| 43 | Серьга сцепная CPC-7-16 | шт | 213 |
| 44 | Серьга сцепная СР-7-16 | шт | 281 |
| 45 | Скоба металлическая двухлапковая СК-7-1А | шт | 129 |
| 46 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 6 |
| 47 | Узел крепления КГП-7-3 | шт | 26 |
| 48 | Ушко двухлапчатое У2К-7-16 | шт | 3 |
| 49 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 751 |
| 1.2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | шт | 30 |
| 2 | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт | 67 |
| 3 | Вязка спиральная ПВС 70/95-10-2 | шт | 6 |
| 4 | Гаситель вибрации ГВУ-0.6-0.8 | шт | 216 |
| 5 | Зажим аппаратный А2А-120-2Т | шт | 7 |
| 6 | Зажим аппаратный А2А-150-2Т | шт | 56 |
| 7 | Зажим аппаратный А2А-50-2Т | шт | 68 |
| 8 | Зажим аппаратный А2А-95-2Т | шт | 6 |
| 9 | Зажим аппаратный А2М-50-2 медный | шт | 7 |
| 10 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-2Т | шт | 36 |
| 11 | Зажим натяжной болтовой НБ-1 | шт | 15 |
| 12 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 222 |
| 13 | Зажим натяжной болтовой НБ-3-6Б | шт | 18 |
| 14 | Зажим натяжной клиновой коушный НКК-1-1Б | шт | 12 |
| 15 | Зажим натяжной трехболтовой НБ-2-6 | шт | 27 |
| 16 | Зажим ответвительный ШСО-13.5/13.5П-14-АС-ТРИАС | шт | 8 |
| 17 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 | шт | 46 |
| 18 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3 | шт | 6 |
| 19 | Зажим соединительный овальный СОАС 50-3 | шт | 18 |
| 20 | Зажим соединительный овальный СОАС 70-3 | шт | 18 |
| 21 | Зажим соединительный овальный СОАС 95-3 | шт | 10 |
| 22 | Зажим соединительный овальный СОАС-120-3 | шт | 16 |
| 23 | Зажим соединительный овальный СОАС-185-3 | шт | 20 |
| 24 | Зажим соединительный овальный СОМ-70-1 | шт | 20 |
| 25 | Зажим соединительный петлевой ПС-2-1 | шт | 40 |
| 26 | Зажим соединительный плашечный ПА-1-1 | шт | 21 |
| 27 | Зажим соединительный плашечный ПА-2-2 | шт | 18 |
| 28 | Зажим соединительный плашечный ПА-3-2 | шт | 59 |
| 29 | Зажим соединительный плашечный ПА-3-2А | шт | 155 |
| 30 | Зажим соединительный плашечный ПА-4-1 | шт | 24 |
| 31 | Зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 331 |
| 32 | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1А | шт | 152 |
| 33 | Зажим соединительный спиральный СС-15.2-11-АС-ТРИАС | шт | 18 |
| 34 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-13.5-11-АС-ТРИАС | шт | 12 |
| 35 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-15.2-11-АС-ТРИАС | шт | 18 |
| 36 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-18.8-11-АС-ТРИАС | шт | 2 |
| 37 | Звено промежуточное ПРР-12-1 | шт | 1 |
| 38 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 71 |
| 39 | Патрон термитный ПАС-240 | шт | 5 |
| 40 | Серьга соединительная СР-12-16 | шт | 12 |
| 41 | Серьга сцепная CPC-7-16 | шт | 288 |
| 42 | Серьга сцепная СР-7-16 | шт | 123 |
| 43 | Скоба металлическая двухлапковая СК-7-1А | шт | 341 |
| 44 | Скоба СКД-10-1 | шт | 53 |
| 45 | Скоба соединительная СК-16-1А | шт | 98 |
| 46 | Скоба соединительная СКТ-7-1 | шт | 12 |
| 47 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 9 |
| 48 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт | 90 |
| 49 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 300 |
| 50 | Ушко однолапчатое У1К-7-16 | шт | 18 |
| 1.3.1. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск |  |  |  |
| 1 | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт | 1 062 |
| 2 | Зажим аппаратный А2А-50-2Т | шт | 66 |
| 3 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 120 |
| 4 | Зажим натяжной болтовой НБ-3-6Б | шт | 167 |
| 5 | Зажим натяжной трехболтовой НБ-2-6 | шт | 33 |
| 6 | Зажим соединительный петлевой ПС-2-1 | шт | 714 |
| 7 | Зажим соединительный плашечный ПА-3-2 | шт | 16 |
| 8 | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1А | шт | 20 |
| 9 | Зажим соединительный спиральный СС-16.8-14-АС-ТРИАС | шт | 2 |
| 10 | Серьга сцепная CPC-7-16 | шт | 24 |
| 11 | Серьга сцепная СР-7-16 | шт | 42 |
| 12 | Скоба металлическая двухлапковая СК-7-1А | шт | 24 |
| 13 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 24 |
| 1.3.2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |
| 1 | Вязка спиральная ПВС 35/50-10 | шт | 12 |
| 2 | Вязка спиральная ПВС 35/50-10-2 | шт | 3 |
| 3 | Вязка спиральная ПВС 70/95-10 | шт | 42 |
| 4 | Вязка спиральная ПВС 70/95-10-2 | шт | 9 |
| 5 | Зажим натяжной трехболтовой НБ-2-6 | шт | 27 |
| 6 | Зажим ответвительный ШСО-13.5/13.5П-14-АС-ТРИАС | шт | 3 |
| 7 | Зажим ремонтный спиральный РС-15.2/15.4-11-АС-ТРИАС | шт | 12 |
| 8 | Зажим ремонтный спиральный РС-16.8-11-АС-ТРИАС | шт | 2 |
| 9 | Зажим соединительный ШС-18,8/15,2-14-АС-ТРИАС | шт | 6 |
| 10 | Зажим соединительный петлевой ПС-2-1 | шт | 39 |
| 11 | Зажим соединительный плашечный ПА-2-2 | шт | 15 |
| 12 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-11.4-11-АС-ТРИАС | шт | 4 |
| 13 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-13.5-11-АС-ТРИАС | шт | 12 |
| 14 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-14.0-14-АЖ-ТРИАС | шт | 4 |
| 15 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-15.2-11-АС-ТРИАС | шт | 13 |
| 16 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-18.8/13.5-11-АС-ТРИАС | шт | 3 |
| 17 | Зажим шлейфовый спиральный ответвительный ШСО-15.2/15.2П-11-АС-Триас | шт | 5 |
| 18 | Зажим шлейфовый спиральный ШС-17.1-11-АС-ТРИАС | шт | 7 |
| 19 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 27 |
| 20 | Ограничитель гололедообразования и колебания проводов и тросов ВЛ ОГК-1.7/1.3-11-16/20 | шт | 30 |
| 21 | Патрон термитный ПАС-120 | шт | 3 |
| 22 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 30 |
| 1.4. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |
| 1 | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт | 889 |
| 2 | Гаситель вибрации ГВ-4534-02М-ТРИАС | шт | 6 |
| 3 | Гаситель вибрации ГВ-5544-02М-ТРИАС | шт | 12 |
| 4 | Зажим аппаратный А2А-120-2Т | шт | 10 |
| 5 | Зажим аппаратный А2А-50-2Т | шт | 174 |
| 6 | Зажим аппаратный А2А-70-ЗТ медный | шт | 40 |
| 7 | Зажим аппаратный А2А-95-2Т | шт | 18 |
| 8 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-2Т | шт | 6 |
| 9 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт | 12 |
| 10 | Зажим натяжной клиновой коушный НКК-1-1Б | шт | 186 |
| 11 | Зажим натяжной спиральный НС-16.8/17.1-04-АС-ТРИАС (коуш К120) | шт | 31 |
| 12 | Зажим натяжной трехболтовой НБ-2-6 | шт | 339 |
| 13 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6 | шт | 3 |
| 14 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3 | шт | 7 |
| 15 | Зажим соединительный овальный СОАС 70-3 | шт | 4 |
| 16 | Зажим соединительный петлевой ПС-2-1 | шт | 227 |
| 17 | Зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 104 |
| 18 | Зажим соединительный спиральный СС-15.2-11-АС-ТРИАС | шт | 7 |
| 19 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-17.1/11.4-14-АС-ТРИАС | шт | 6 |
| 20 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-20.4/11.4-14-АСку/АС-ТРИАС | шт | 7 |
| 21 | Звено промежуточное ПР-12-6 | шт | 38 |
| 22 | Звено промежуточное ПРР-12-1а | шт | 7 |
| 23 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 3 |
| 24 | Протектор защитный ПЗС-20.3/20.7-03-2300-ПГН-5-ТРИАС для высоковольтной линии | шт | 7 |
| 25 | Протектор защитный ПЗС-20.3/20.7-13(500)-ТРИАС | шт | 18 |
| 26 | Серьга соединительная СР-12-16 | шт | 38 |
| 27 | Серьга сцепная CPC-7-16 | шт | 9 |
| 28 | Серьга сцепная СР-7-16 | шт | 15 |
| 29 | Скоба металлическая двухлапковая СК-7-1А | шт | 6 |
| 30 | Скоба соединительная СК-12-1А | шт | 69 |
| 31 | Узел крепления КГП-7-2б | шт | 3 |
| 32 | Узел крепления КГП-7-3 | шт | 7 |
| 33 | Ушко двухлапчатое У2-12-16 | шт | 7 |
| 34 | Ушко двухлапчатое У2-7-16 | шт | 15 |
| 35 | Ушко двухлапчатое У2К-7-16 | шт | 31 |
| 36 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 117 |
| 37 | Ушко однолапчатое У1К-7-16 | шт | 7 |
| 1.5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | шт | 124 |
| 2 | Вязка спиральная ПВС 35/50-10-2 | шт | 12 |
| 3 | Гаситель вибрации ГВ-0.8-9.1-350/10-13 | шт | 388 |
| 4 | Гаситель вибрации ГВ-3323-02М-ТРИАС | шт | 1 246 |
| 5 | Гаситель вибрации ГВ-4534-02М-ТРИАС | шт | 19 |
| 6 | Зажим аппаратный А1А-50-2Т | шт | 117 |
| 7 | Зажим аппаратный А2А-70-ЗТ медный | шт | 6 |
| 8 | Зажим аппаратный А2А-95-2Т | шт | 12 |
| 9 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-2Т | шт | 12 |
| 10 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-2Т 14-15.8мм | шт | 99 |
| 11 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-3В | шт | 20 |
| 12 | Зажим натяжной спиральный НС-9.1П-02 | шт | 2 |
| 13 | Зажим натяжной спиральный НС-9.6-02-АС-ТРИАС (коуш К-25) | шт | 8 |
| 14 | Зажим натяжной трехболтовой НБ-2-6 | шт | 204 |
| 15 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 | шт | 504 |
| 16 | Зажим соединительный овальный СОАС 50-3 | шт | 20 |
| 17 | Зажим соединительный овальный СОАС 70-3 | шт | 12 |
| 18 | Зажим соединительный овальный СОАС 95-3 | шт | 22 |
| 19 | Зажим соединительный овальный СОАС-120-3 | шт | 94 |
| 20 | Зажим соединительный овальный СОАС-35-3 | шт | 34 |
| 21 | Зажим соединительный петлевой ПС-2-1 | шт | 4 |
| 22 | Зажим соединительный плашечный ПА-2-2 | шт | 18 |
| 23 | Зажим соединительный плашечный ПА-3-2 | шт | 20 |
| 24 | Зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 146 |
| 25 | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1А | шт | 19 |
| 26 | Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-15,2-14-АС-ТРИАС | шт | 93 |
| 27 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-13.5-11-АС-ТРИАС | шт | 125 |
| 28 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-15.2/13.5-11 | шт | 6 |
| 29 | Зажим шлейфовый соединительный ШС-18.8-11-АС-ТРИАС | шт | 195 |
| 30 | Звено промежуточное ПР-7-6 | шт | 20 |
| 31 | Звено промежуточное ПТМ-7-2 | шт | 114 |
| 32 | Звено промежуточное ПТМ-7-3а | шт | 20 |
| 33 | Звено промежуточное ПТР-16-1 | шт | 36 |
| 34 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | шт | 134 |
| 35 | Протектор ПЗС-15.2/15.4-13(400)-ТРИАС | шт | 1 234 |
| 36 | Серьга сцепная CPC-7-16 | шт | 851 |
| 37 | Скоба металлическая двухлапковая СК-7-1А | шт | 50 |
| 38 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 20 |
| 39 | Ушко двухлапчатое У2К-7-16 | шт | 114 |
| 40 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 224 |
| 41 | Ушко однолапчатое У1К-7-16 | шт | 48 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции в соответствии с Таблицей 2.1.1 настоящих Технических требований | с даты заключения договора поставки, но не ранее 11.01.2027 | в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения договора поставки. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Линейно – сцепная арматура и инструмент для неизолированного провода»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на продукцию должна распространяться не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. | Указание характеристик | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию |  |
| 2. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки для 1.1. Филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | 675003, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место поставки для 1.2. Филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А |  |  |  |
|  | Место поставки для 1.3.1. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск | 680009, РФ, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13 |  |  |  |
|  | Место поставки для 1.3.2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре | 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |  |
|  | Место поставки для 1.4. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» | 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |  |
|  | Место поставки для 1.5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60 |  |  |  |
| 3. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2026-2027 гг. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требование к нормативному сроку службы |  |  |  |  |
| 4.1. | Срок службы | Нормативный срок службы линейной сцепной арматуры должен быть не менее 40 лет. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Технические требования к арматуре |  |  |  |  |
| 5.1. | Требование к линейной арматуре | Предлагаемая к поставке линейная арматура должна соответствовать ГОСТ Р 51177-2017 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6. | Применение законодательства о национальном режиме: |  |  |  |  |
| 6.1. | Происхождение поставляемой продукции | В составе Коммерческого предложения Участник указывает страну и производителя продукции. | Согласие с требованием | -//- |  |