Для формирования сметной стоимости, просим Вас предоставить коммерческое предложение на следующие позиции:

| № п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица изменения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гибкая двустенная труба н.д. 110 мм (арт. 121911) | м | 2 |
| 2 | Наконечник-гильза НШВИ6 для ПуГВ 1х6 (ДКС) | уп | 1 |
| 3 | Ограничитель перенапряжения, 4П, 30кА, ОПС1-В/4 (ИЭК) | шт | 1 |
| 4 | Ответвительная кабельная муфта для кабеля с броней 5х16 и 5х35 5ПТО-1-16/50-1.5/6 (КВТ) | шт | 4 |
| 5 | Сальник PG-16 (ИЭК) | шт | 5 |
| 6 | Соединительная кабельная муфта для кабеля 3х4 3ПСТ мини-4/6 нг-LS (КВТ) | шт | 110 |
| 7 | Соединительная кабельная муфта для кабеля с броней 5х16 5ПСТ(б)-1-16/25 (КВТ) | шт | 13 |
| 8 | Соединительная кабельная муфта для кабеля с броней 5х35 5ПСТ(б)-1-25/50 (КВТ) | шт | 8 |
| 9 | Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе-4х7 (ГК КЭАЗ) | шт | 1 |
| 10 | Шина соединительная PIN (штырь)-3Р-63А-(дл.1м)-КЭАЗ | шт | 2 |
| 11 | Индустриальная гофрированная труба не распростр. горение н.д. 29 мм (арт. РА612935FO) | м | 2100 |
| 12 | Индустриальная гофрированная труба не распростр. горение н.д. 48 мм (арт. РА614855FO) | м | 0,4 |
| 13 | АВДТ с защитой от сверхтоков 2П, 10А, 30мА, хар-ка С OptiDin D63-22C10-A (ГК КЭАЗ) | шт | 2 |
| 14 | Выключатель автоматический 1П, 5А, хар-ка С OptiDin BM63-1С5 (ГК КЭАЗ) | шт | 1 |
| 15 | Выключатель нагрузки 3П, 63А, хар-ка С OptiDin BM63Р-363 (ГК КЭАЗ) | шт | 1 |
| 16 | TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (410х330х120) IP54 | шт | 1 |
| 17 | Кабель ТППэпЗБбШп 5х2х0,5 мм2 | м | 9 |

Стоимость доставки указать отдельной строкой.

Коммерческое предложение также можно направить на электронную почту: pechkurovaar@rushydro.ru