Для формирования сметной стоимости, просим Вас предоставить коммерческое предложение на следующие позиции:
	№ п/п
	Наименование планируемой к закупке продукции
	Единица изменения
	Требуемое количество

	1
	Гибкая двустенная труба н.д. 110 мм (арт. 121911)
	м
	2

	2
	Наконечник-гильза НШВИ6 для ПуГВ 1х6 (ДКС)
	уп
	1

	3
	Ограничитель перенапряжения, 4П, 30кА, ОПС1-В/4 (ИЭК)
	шт
	1

	4
	Ответвительная кабельная муфта для кабеля с броней 5х16 и 5х35 5ПТО-1-16/50-1.5/6 (КВТ)
	шт
	4

	5
	Сальник PG-16 (ИЭК)
	шт
	5

	6
	Соединительная кабельная муфта для кабеля 3х4 3ПСТ мини-4/6 нг-LS (КВТ)
	шт
	110

	7
	Соединительная кабельная муфта для кабеля с броней 5х16 5ПСТ(б)-1-16/25 (КВТ)
	шт
	13

	8
	Соединительная кабельная муфта для кабеля с броней 5х35 5ПСТ(б)-1-25/50 (КВТ)
	шт
	8

	9
	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе-4х7 (ГК КЭАЗ)
	шт
	1

	10
	Шина соединительная PIN (штырь)-3Р-63А-(дл.1м)-КЭАЗ
	шт
	2

	11
	Индустриальная гофрированная труба не распростр. горение н.д. 29 мм (арт. РА612935FO)
	м
	2100

	12
	Индустриальная гофрированная труба не распростр. горение н.д. 48 мм (арт. РА614855FO)
	м
	0,4

	13
	АВДТ с защитой от сверхтоков 2П, 10А, 30мА, хар-ка С OptiDin D63-22C10-A (ГК КЭАЗ)
	шт
	2

	14
	Выключатель автоматический 1П, 5А, хар-ка С OptiDin BM63-1С5 (ГК КЭАЗ)
	шт
	1

	15
	Выключатель нагрузки 3П, 63А, хар-ка С OptiDin BM63Р-363 (ГК КЭАЗ)
	шт
	1

	16
	TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (410х330х120) IP54
	шт
	1

	17
	Кабель ТППэпЗБбШп 5х2х0,5 мм2
	м
	9



Стоимость доставки указать отдельной строкой.
Коммерческое предложение также можно направить на электронную почту: pechkurovaar@rushydro.ru


