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Технические требования на поставку МТР

[bookmark: _Hlk125034880]ОКПД2:42.99.19.142. Поставка ограждения рифленого настила на отм.59,4м 
для обслуживания гидроагрегатов ст.№№ 15,16
[bookmark: _Hlk125034880]для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск




1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2:42.99.19.142. Поставка ограждения рифленого настила на отм.59,4м для обслуживания гидроагрегатов ст.№№ 15,16 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Исполнение договора 2-ТПиР-2025 на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации гидроагрегатов ст. №№1,8,15,16, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2:42.99.19.142. Поставка ограждения рифленого настила на отм.59,4м для обслуживания гидроагрегатов ст.№№ 15,16
	Компл.
	2



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	С даты подписания договора
	до 15.03.2027*



0

2
*Сроки выполнения работ могут быть изменены в связи с фактическим состоянием оборудования в соответствии с графиком капитального ремонта гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС»..
2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): _ ОКПД2:42.99.19.142. Поставка ограждения рифленого настила на отм.59,4м для обслуживания гидроагрегатов ст.№№ 15,16 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск _.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1 
	Требования к продукции - в соответствии с проектной/ рабочей документацией на ограждение (черт. ТС3000.15.52.00.00 Ограждение рифленого настила на отм.59,4 м для обслуживания гидроагрегата).
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	-//-

	2.1.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам - в соответствии с проектной рабочей документацией на ограждение (черт. ТС3000.15.52.00.00 Ограждение рифленого настила на отм.59,4м для обслуживания гидроагрегата).
	
	

	2.2.
	Работы выполняются под «ключ», включая все основные и вспомогательные материалы.
	
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	3.1 
	Место поставки
	Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34, Чебоксарская ГЭС.
	
	

	3.2 
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	

	3.3 
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	-//-

	4.1 
	Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	5.1 
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах.
	
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	6.1 
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска.
	
	

	6.2 
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	



3. [bookmark: _Hlk125101648][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0.1. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

1. Приложения. 
Приложение №1. Комплект чертежей ТС3000.15.52.00.00 (15 листов).





Согласовано:
Начальник цеха ТиГМО 	                         	         /Панкратов А.А./
