«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора филиала –

Главный инженер

Чебоксарского филиала

АО "Гидроремонт-ВКК»

в г. Новочебоксарск

____________ А.В. Янов

«_____» __________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2:42.99.19.142. Поставка ограждения рифленого настила на отм.59,4м

для обслуживания гидроагрегатов ст.№№ 15,16

для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2:42.99.19.142. Поставка ограждения рифленого настила на отм.59,4м для обслуживания гидроагрегатов ст.№№ 15,16 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск

#### Цель использования закупаемой продукции

# Исполнение договора 2-ТПиР-2025 на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации гидроагрегатов ст. №№1,8,15,16, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2:42.99.19.142. Поставка ограждения рифленого настила на отм.59,4м для обслуживания гидроагрегатов ст.№№ 15,16 | Компл. | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований | С даты подписания договора | до 15.03.2027* |

#### *Сроки выполнения работ могут быть изменены в связи с фактическим состоянием оборудования в соответствии с графиком капитального ремонта гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС»..

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): _ ОКПД2:42.99.19.142. Поставка ограждения рифленого настила на отм.59,4м для обслуживания гидроагрегатов ст.№№ 15,16 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск _.

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  |  | Требования к продукции - в соответствии с проектной/ рабочей документацией на ограждение (черт. ТС3000.15.52.00.00 Ограждение рифленого настила на отм.59,4 м для обслуживания гидроагрегата). |  |  |  |
|  |  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- |
| 2.1. |  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам - в соответствии с проектной рабочей документацией на ограждение (черт. ТС3000.15.52.00.00 Ограждение рифленого настила на отм.59,4м для обслуживания гидроагрегата). |  |  |  |
| 2.2. |  | Работы выполняются под «ключ», включая все основные и вспомогательные материалы. |  |  |  |
|  |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |
|  |  | Место поставки | Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34, Чебоксарская ГЭС. |  |  |
|  |  | Приемка продукции | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
|  |  | Информация о транспорте | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |
|  | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |
|  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- |
|  | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска. |  |  |  |  |
|  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения.

Приложение №1. Комплект чертежей ТС3000.15.52.00.00 (15 листов).

Согласовано:

Начальник цеха ТиГМО 	                         	         /Панкратов А.А./