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[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	шт
	Штука



1.2. [bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 25.11.23 Поставка металлоконструкций для нужд Воткинского филиала

1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение Приказа ПАО «РусГидро» №203 от 23.03.2021г.

[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.4. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	[bookmark: _Hlk169242744][bookmark: _Hlk138943032]1
	2
	3
	4

	1
	Типовые металлоконструкции, выполненные по серии 1.450.3-7.94 выпуск 2
	
	

	1.1 
	Лестничный марш ЛГВ 45-24.9
	шт
	5

	1.2 
	Ограждение лестничного марша ОЛГ 45-10.24
	шт
	7

	1.3 
	Площадка ПГВ 9.9
	шт
	9

	1.4 
	Ограждение площадки ОПБГ 10.21
	шт
	4

	1.5 
	Ограждение площадки ОПТГ 10.9
	шт
	1

	1.6 
	Ограждение площадки ОПБГ 10.9
	шт
	6

	1.7 
	Ограждение площадки ОПБГ 10.60
	шт
	3

	1.8 
	Ограждение площадки ОПБГ 10.42
	шт
	1

	1.9 
	Доборный элемент ДВ-4
	шт
	8



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	ОКПД 2 25.11.23 Поставка металлоконструкций для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора



0

2


1.5. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Hlk124493953][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2 25.11.23 Поставка металлоконструкций для нужд Воткинского филиала
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1 
	Типовые металлоконструкции, выполненные по серии 1.450.3-7.94 выпуск 2
	Лестничный марш ЛГВ 45-24.9

	1.2 
	
	Ограждение лестничного марша ОЛГ 45-10.24

	1.3 
	
	Площадка ПГВ 9.9

	1.4 
	
	Ограждение площадки ОПБГ 10.21

	1.5 
	
	Ограждение площадки ОПТГ 10.9

	1.6 
	
	Ограждение площадки ОПБГ 10.9

	1.7 
	
	Ограждение площадки ОПБГ 10.60

	1.8 
	
	Ограждение площадки ОПБГ 10.42

	1.9 
	
	Доборный элемент ДВ-4

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1 
	Условия и место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком на склад покупателя.
Адрес поставки: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край,
г. Чайковский, территория филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00, пятница с 9-00 до 11-00 и с 13-30 до 15-00 по местному времени.

	2.2 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1 
	Срок гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
-	сертификаты качества;
-	технические паспорта на русском языке;
-	инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке;
-	упаковочные листы на Продукцию;
-	документы, удостоверяющие гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции;
-	обязательные первичные документы:
-	Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз. или Транспортную накладную (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки);
-	Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД).

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	5.1 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию, предоставляется не позднее   10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.








