Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 [27.12, 27.33, 25.72, 58.19, 13.96, 27.51, 27.90, 27.20]

Поставка электроматериалов

для нужд производственного участка в г. Рыбинске

Лот №

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [27.12, 27.33, 25.72, 58.19, 13.96, 27.51, 27.90, 27.20] Поставка электроматериалов для нужд производственного участка в г. Рыбинске (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1200-260-2023 от 22.12.2023г. «Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО РусГидро – Каскад Верхневолжских ГЭС».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Автоматический выключатель КЭАЗ OptiDin BM63 1P (C) 6kA 16 А | 27.12.22.000 | шт | 21 |
|  | Бирка кабельная | 27.33.14 | шт | 674 |
|  | Выключатель освещения для наружной проводки | 27.33.11 | шт | 20 |
|  | Выключатель освещения для скрытой проводки | 27.33.11 | шт | 10 |
|  | Выключатель автоматический | 27.33.11 | шт | 1 |
|  | Выключатель пакетный 16 А | 27.33.11 | шт | 30 |
|  | ДИН рейка | 27.33.1 | м | 2 |
|  | Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-240 с гальваническим покрытием | 27.33.13.120 | шт | 2 |
|  | Замок блокировочный ЗБ-1 | 25.72.1 | шт | 2 |
|  | Знак безопасности 'Осторожно! Электрическое напряжение!' Сторона треугольника 50 мм безопасности | 58.19.19.190 | шт | 12 |
|  | Изолента ХБ | 13.96.13.130 | шт | 52 |
|  | Клемма WAGO 221-413 | 27.33.13.120 | шт | 20 |
|  | Клемма WAGO 221-415 | 27.33.13.120 | шт | 5 |
|  | Крепеж-клипса для трубы ПВХ/ПНД 20мм | 27.33.13.130 | шт | 43 |
|  | Ленточный нагреватель ЭНГЛУ 400-1.00/220-5 | 27.51.26 | шт | 4 |
|  | Маслоуказатель на выключатель У-110 6БП.349.008 | 27.90.33.110 | кг | 1 |
|  | Муфта термоусаживаемая 3КВТп-10-70/120-Б (КВТ) | 27.33.1 | шт | 3 |
|  | Муфта соединительная | 27.33.13.130 | шт | 2 |
|  | Нагревательный элемент ТЭН 1000 Вт, 380 В | 27.51.25 | шт | 1 |
|  | Нагреватель резистивный с вентилятором 400Вт 230В | 27.51.25 | шт | 2 |
|  | ТЭН 80 А13/0,5-S 220 R30 ф2 | 27.51.25 | шт | 1 |
|  | Наконечник луженый медный ТМЛ 50-10-11 опрес. | 27.33.13.130 | шт | 79 |
|  | Патрон керамический Е27 подвесной | 27.33.12.000 | шт | 10 |
|  | Патрон керамический Е40 подвесной | 27.33.12.000 | шт | 2 |
|  | Пускорегулирующий аппарат ПРА для ЛБ(ЛД)-36(40) Вт LSI-NL 36/220 "Electrostart" SQ0333-0211 | 27.33.13.160 | шт | 5 |
|  | Распределительная коробка ОП 100х100х50 с гермовводами | 27.12.40 | шт | 6 |
|  | Розетка 2-м ОП Этюд 16А с заземл. бел. PA16-007B | 27.33.13 | шт | 14 |
|  | Рубильник ВР32-35-А30220-250А-УХЛ3 | 27.33.11.110 | шт | 1 |
|  | Рубильник ВР32-37 А30220 400А УХЛ3 КЭАЗ 103380 | 27.33.11.110 | шт | 1 |
|  | Стяжка кабельная 3х250, черные 5х400, черные 9х650, черные 9х760, черные | 27.33.13.130 | шт | 33000 15000 шт (150 уп) 2000 шт (20 уп) 1000 шт (10 уп) 1000 шт (10 уп) |
|  | Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая | 27.33.1 | м | 9,5 |
|  | Фотореле ФРЛ-02 5-50Лк 10А, TDM | 27.12.22 | шт | 1 |
|  | Шина сборная нулевая (полосовая) IEK YNN10-69-12D-K07 | 27.12.40 | шт | 20 |
|  | Шина заземления/нулевая для распределительного щита EKF sn0-63-10-dz-r | 27.12.40 | шт | 20 |
|  | Перемычка для тяговых аккумуляторов гибкая сечением 95 мм длина 130 мм (артикул: 100BA2451) | 27.20.2 | шт | 5 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
|  | ОКПД2 [27.12, 27.33, 25.72, 58.19, 13.96, 27.51, 27.90, 27.20] Поставка электроматериалов для нужд производственного участка в г. Рыбинске | С даты подписания договора | В течение 10 календарных дней |

Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции: ОКПД2 [27.12, 27.33, 25.72, 58.19, 13.96, 27.51, 27.90, 27.20] Поставка электроматериалов для нужд производственного участка в г. Рыбинске |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Автоматический выключатель КЭАЗ OptiDin BM63 1P (C) 6kA 16 А | Тип | модульный |
|  |  | Тип монтажа | на DIN-рейку |
|  |  | Номинальное напряжение | 230 В |
|  |  | Цвет корпуса | белый |
|  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ-3 |
|  |  | Количество полюсов | 1 |
|  |  | Отключающая способность | 6 кА |
|  |  | Тип расцепления | C |
|  |  | Номинальный ток | 16 А |
|  | Бирка кабельная | Тип | У-134 |
|  |  | Размеры | 55 х 55 мм |
|  |  | Форма | Квадрат |
|  |  | Материал | Полиолефин |
|  |  | Толшина полиофилена | 300 мкм |
|  |  | Красящая лента | В комплекте |
|  | Выключатель освещения для наружной проводки | Тип | Оконечный |
|  |  | Монтаж | Накладной (открытый) |
|  |  | Количество постов | 1 |
|  |  | Материал | Термопласт |
|  |  | Количество клавиш | 1 |
|  |  | Степень защиты | Ip20 |
|  |  | Цвет | Белый |
|  | Выключатель освещения для скрытой проводки | Тип | Оконечный |
|  |  | Монтаж | Встраиваемый (скрытый) |
|  |  | Количество постов | 1 |
|  |  | Материал | Пластик |
|  |  | Количество клавиш | 1 |
|  |  | Степень защиты | Ip20 |
|  |  | Цвет | Белый |
|  |  | Max ток | 10 а |
|  | Выключатель автоматический | Тип | Модульный |
|  |  | Тип монтажа | На DIN-рейку |
|  |  | Номинальное напряжение | 380 В |
|  |  | Отключающая способность | 10 кА |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ-4 |
|  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  | Количество полюсов | 3 |
|  |  | Тип расцепления | С |
|  |  | Цвет корпуса | белый |
|  |  | Номинальный ток | 100 А |
|  | Выключатель пакетный 16 А | Номинальное рабочее напряжение | 220(230)/380(400) в |
|  |  | Номинальный ток | 16 а |
|  |  | Материал корпуса | Пластик |
|  |  | Степень защиты | 56 IP |
|  |  | Способ крепления | Винты |
|  |  | Климатическое исполнение | М1 |
|  |  | Габариты без упаковки | 102х125х108 мм |
|  | ДИН рейка | Тип рейки | Тип-омега |
|  |  | Количество модулей DIN | 114 шт |
|  |  | Длина рейки | 2000 мм |
|  |  | Ширина рейки | 35 мм |
|  |  | Высота рейки | 7.5 мм |
|  |  | Ширина паза | 6.5 мм |
|  |  | Длина паза | 18 мм |
|  |  | Количество пазов | 66 шт |
|  |  | Материал | Оцинкованная сталь |
|  |  | Вид | Перфорированная |
|  |  | Толщина | 1 мм |
|  | Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-240 с гальваническим покрытием | Размеры,мм | D=32; d=23,5; B=30,5; L=210; H=11,0 |
|  |  | Матрица опрессования | МШ-31,2 |
|  |  | Масса, кг | 0,40 |
|  | Замок блокировочный ЗБ-1 | Тип изделия | Замок для электромагнитной блокировки |
|  |  | Род тока | Постоянный (DC) |
|  |  | Высота, мм | 50 |
|  |  | Глубина, мм | 80 |
|  |  | Ширина, мм | 90 |
|  |  | Напряжение, В | 220 |
|  | Знак безопасности 'Осторожно! Электрическое напряжение!' | Сторона треугольника | 50 мм |
|  |  | Основа | Самоклеющаяся |
|  | Изолента ХБ | Цвет | Черный |
|  |  | Фасовка | 100 г |
|  | Клемма WAGO 221-413 | Тип | клемма |
|  |  | Материал корпуса | пластик |
|  |  | Номинальный ток | 32 А |
|  |  | Наличие изоляции | да |
|  |  | Max сечение провода | 4 мм² |
|  |  | Min сечение провода | 0.14 мм² |
|  |  | Габариты без упаковки | 150x90x28,50 мм |
|  |  | Номинальное напряжение | 400 В |
|  | Клемма WAGO 221-415 | Тип | клемма |
|  |  | Материал корпуса | пластик |
|  |  | Номинальный ток | 32 А |
|  |  | Наличие изоляции | да |
|  |  | Max сечение провода | 4 мм² |
|  |  | Min сечение провода | 0.14 мм² |
|  |  | Габариты без упаковки | 66x92x22 мм |
|  |  | Номинальное напряжение | 400 В |
|  | Крепеж-клипса для трубы ПВХ/ПНД 20мм | Материал изделия | Полистирол |
|  |  | Диаметр внутренний | 20 мм |
|  |  | Диаметр внешний | 20 мм |
|  |  | Диаметр | 20 мм |
|  |  | Ширина | 150 мм |
|  |  | Длина | 210 мм |
|  |  | Высота | 70 мм |
|  | Ленточный нагреватель ЭНГЛУ 400-1.00/220-5 | Напряжение | 220 В |
|  |  | Длина кабеля | 5 м |
|  |  | Длина холодного кабеля | 1 м |
|  |  | Длина горячего кабеля | 5 м |
|  |  | Общая длина кабеля | 6 м |
|  |  | Мощность | 1000 Вт |
|  |  | Вид кабеля | резистивный |
|  |  | Изоляция | стеклонить |
|  |  | Max рабочая температура | 400 °С |
|  |  | Мин радиус изгиба при монтаже | 15 мм |
|  | Маслоуказатель на выключатель У-110 6БП.349.008 | Тип | 6БП.349.008 |
|  | Муфта термоусаживаемая 3КВТп-10-70/120-Б (КВТ) | Тип изделия | Муфта концевая |
|  |  | Марка | КВТП-10 |
|  |  | Диапазон сечений | 70-120 |
|  |  | Тип установки | Для наружной установки |
|  |  | Способ монтажа | Термоусадка |
|  |  | Напряжение, В | 10000 |
|  |  | Количество жил | 3 |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 120 |
|  |  | Длина, мм | 1500 |
|  |  | Высота, мм | 200 |
|  |  | Материал изделия | Термопластик негорючий |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 10 |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -50 до +50 |
|  | Муфта соединительная | Тип | муфта соединительная |
|  |  | Назначение | соединительные |
|  |  | Мах сечение жил | 120 мм² |
|  |  | Мin сечение жил | 70 мм² |
|  |  | Наличие изоляции | Да |
|  |  | Напряжение | До 6 кВ |
|  |  | Количество жил | 3 шт |
|  |  | Тип изоляции кабеля | Для кабелей с пластмассовой изоляцией |
|  | Нагревательный элемент ТЭН 80-А13/1,0- S220 R30 ф2 | Тип | U-образный (ф2), воздушный |
|  |  | Мощность, кВт | 1 |
|  |  | Напряжение, В | 220 |
|  |  | Размеры габаритные без штуцера, мм | 40 |
|  |  | Материал ТЭНа | Углеродистая сталь |
|  |  | Диаметр оболочки | 13 |
|  |  | Резьба контактных стержней | М4 |
|  |  | Рабочая среда | Воздух |
|  |  | Радиус изгиба, мм | 30 |
|  | Нагреватель резистивный с вентилятором 400Вт 230 | Мощность | 400Вт |
|  |  | Напряжение | 230В |
|  |  | Особенности | Вентилятор |
|  |  | Тип | Обогреватель |
|  |  | Крепление | На DIN рейку |
|  |  | Тип изделия | Встроенный |
|  |  | Нагревательный элемент | позистор РТС |
|  |  | Тип вентилятора | осевой, на шарикоподшипниках, производительность - 13,8 м³/ч |
|  |  | Степень защиты | IP20 |
|  | Нагревательный элемент ТЭН 80 А13/0,5-S 220 R30 ф2 | Тип | U-образный (ф2), воздушный |
|  |  | Мощность, кВт | 0,5 |
|  |  | Напряжение, В | 220 |
|  |  | Размеры габаритные без штуцера, мм | 40 |
|  |  | Материал ТЭНа | Углеродистая сталь |
|  |  | Диаметр оболочки | 13 |
|  |  | Резьба контактных стержней | М4 |
|  |  | Рабочая среда | Воздух |
|  |  | Радиус изгиба, мм | 30 |
|  | Наконечники 50-70 подвесной | Модификация разъёма | Кабельный |
|  |  | Сечение кабеля, мм2 | 50-70 |
|  |  | Материал | Медь |
|  | Патрон керамический Е27 подвесной | Тип | Патрон |
|  |  | Цоколь | E27 |
|  |  | Сила тока | 4 А |
|  |  | Напряжение | 220 В |
|  |  | Мощность | 880 Вт |
|  |  | Материал | керамика |
|  | Патрон керамический Е40 | Тип | Патрон |
|  |  | Цоколь | E40 |
|  |  | Сила тока | 16 А |
|  |  | Напряжение | 220 В |
|  |  | Мощность | 3500 Вт |
|  |  | Материал | керамика |
|  | Пускорегулирующий аппарат ПРА для ЛБ(ЛД)-36(40) Вт LSI-NL 36/220 "Electrostart" SQ0333-0211 | Мощность | 36 ÷ 40 Вт |
|  |  | Подходит для количества ламп | 1 ÷ 1 |
|  |  | Корпус | Металлический |
|  |  | Для линейных люмин. ламп с колбой Т8 (T26) | Да |
|  |  | Длина | 155 мм |
|  |  | Ширина | 41 мм |
|  |  | Высота | 26 мм |
|  |  | Класс защиты | II |
|  | Распределительная коробка ОП 100х100х50 с гермовводами | Назначение | Для наружного монтажа (герметичные) |
|  |  | Материал | Пластик |
|  |  | Количество вводов | 6 шт |
|  |  | Max диаметр трубы | 25 мм |
|  |  | Внутренние габариты | 100х100х50 мм |
|  |  | Степень защиты | 55 IP |
|  |  | Огнестойкость | 650°C |
|  |  | Max температура эксплуатации | 40 °С |
|  |  | Min температура эксплуатации | -25 °С |
|  | Розетка 2-м ОП Этюд 16А с заземл. бел. PA16-007B | Монтаж | накладной (открытый) |
|  |  | Количество гнезд | 2 |
|  |  | Количество постов | 2 |
|  |  | Max ток | 16 А |
|  |  | Степень защиты | IP20 |
|  |  | Заземление | Есть |
|  |  | Цвет | Белый |
|  |  | Материал | термопласт |
|  | Рубильник ВР32-35-А30220-250А-УХЛ3 | Тип | Модульный |
|  |  | Вид | Рубильник |
|  |  | Степень защиты | 00 IP |
|  |  | Номинальный ток | 250 А |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение | 660 В |
|  |  | Количество полюсов | 3 |
|  |  | Количество модулей | 3 |
|  |  | Габариты без упаковки | 185х85х210 мм |
|  | Рубильник ВР32-37 А30220 400А УХЛ3 КЭАЗ 103380 | Тип | Модульный |
|  |  | Вид | Рубильник |
|  |  | Степень защиты | 00 IP |
|  |  | Номинальный ток | 400 А |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение | 660 В |
|  |  | Количество полюсов | 3 |
|  |  | Количество модулей | 3 |
|  |  | Габариты без упаковки | 150х100х200 мм |
|  | Стяжка кабельная | 3х250, черные | 15000 шт (150 уп) |
|  |  | 5х400, черные | 2000 шт (20 уп) |
|  |  | 9х650, черные | 1000 шт (10 уп) |
|  |  | 9х760, черные | 1000 шт (10 уп) |
|  | Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая | Материал | ПВХ |
|  |  | Внешний диаметр | 20 мм |
|  |  | Внутренний диаметр | 14.9 мм |
|  |  | Цвет | Серый |
|  |  | Степень защиты | 55 IP |
|  |  | Min радиус изгиба | 60 мм |
|  |  | Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C) | 350 Н |
|  |  | Разрывная прочность | 100 Н |
|  |  | Тип | Труба гибкая гофрированная |
|  |  | Температура эксплуатации | От -25 до +60 °С |
|  |  | Температура монтажа | От -5 до +60 °С |
|  |  | С протяжкой | Есть |
|  | Фотореле ФРЛ-02 5-50Лк 10А, TDM | Напряжение | 220 В |
|  |  | Серия | ФРЛ |
|  |  | Max мощность нагрузки | 2200 Вт |
|  |  | Диапазон освещенности срабатывания | От 5 до 50 Люкс |
|  |  | Цвет корпуса | Белый |
|  |  | Номинальный ток | 10 А |
|  |  | Способ монтажа | Открытая установка |
|  |  | Степень защиты | 44 IP |
|  |  | Исполнение датчика | Встроенный |
|  | Шина сборная нулевая (полосовая) IEK YNN10-69-12D-K07 | Тип | Шина нулевая |
|  |  | Тип монтажа | На Din-рейку |
|  |  | Max сечение провода | 16 мм² |
|  |  | Номинальный ток | 100 А |
|  |  | Число подключенных проводников | 12 |
|  |  | Наличие изоляции | Да |
|  |  | Материал | Латунь |
|  |  | Габариты без упаковки | 88,5x42x12 мм |
|  | Шина заземления/нулевая для распределительного щита EKF sn0-63-10-dz-r | Тип | Шина нулевая |
|  |  | Тип монтажа | На изолятор |
|  |  | Max сечение провода | 4 мм² |
|  |  | Номинальный ток | 100 А |
|  |  | Число подключенных проводников | 10 |
|  |  | Наличие изоляции | Да |
|  |  | Материал | Латунь, пластмасса |
|  |  | Габариты без упаковки | 70х9х6 мм |
|  | Перемычка для тяговых аккумуляторов гибкая сечением 95 мм длина 130 мм (артикул: 100BA2451) | Сечение | 95 мм2 |
|  |  | Длина | 130 мм |
|  |  | Материал | Медь, пластик |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС |  |
| 2.2 | Требования к упаковке | - |  |
| 2.3 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.4 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |
| 3.2 | Требования к маркировке | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |