# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.29.12.190 Поставка мобильного бака адсорбера с фильтрацией для нужд Чиркейской ГЭС.

ЛОТ №00----ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-УМР

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Т4 | Силовой трансформатор №4 |
| ТВС | Техническое водоснабжение |
| ГА4 | Гидроагрегат №4 |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| РД | Рабочая документация |
| м² | Квадратный метр |
| шт | Штука |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный общесоюзный стандарт |

Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 28.29.12.190 Поставка мобильного бака адсорбера с фильтрацией для нужд Чиркейской ГЭС.

Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение доходного договора по №1080-524-2023 от 23.11.2023 «Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС, включая оборудования системы пневматического хозяйства и оборудования системы турбинного маслохозяйства» заключённого между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для производства монтажных работ.

Требования к продукции.

Требования к объемам и срокам поставки.

Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п.п. | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мобильного бака адсорбера с фильтрацией | БАФ 2500 | шт | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.29.12.190 Поставка мобильного бака адсорбера с фильтрацией для нужд Чиркейской ГЭС | С даты заключения договора | В течении 180 календарных дней с даты подписания Договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 28.29.12.190 Поставка мобильного бака адсорбера с фильтрацией для нужд Чиркейской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям. | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/указание характеристик |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д. |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и в электронном виде: - Сертификат качества в 1 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара, т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз.; - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Общие требования | - Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). - Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.