Приложение №3

к Договору поставки

от___  _________ 2026 г

№1190-____-2026

Технические требования на поставку МТР

ОКДП2 23.63.10.000 Поставка бетона для спорт площадки для

Филиала ПАО РусГидро-Карачаево-Черкесский филиал

- пгт. Правокубанский 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемого Товара	4

1.3.	Цель использования закупаемого Товара 	4

1.4.	Существующее положение 	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к Товару	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемого Товара	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого Товара	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки Товара и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству Товара	7

Таблица 3. Требования к Товару	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	78

4.	Приложения	79

- 4.1.Приложение №1 к ТТ…………………………………………………………………………...80

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| СТО | стандарт организации |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГАЭС | Гидро-аккумулирующая электростанция |

  - Наименование закупаемого Товара

- ОКДП2 23.63.10.000 Поставка бетона для спорт площадки на Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для Филиала ПАО РусГидро-Карачаево-Черкесский филиал

  - Цель использования закупаемого Товара

Организация спортивной площадки на ЗГЭС-ГАЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».

  - Существующее положение

1.4.1. Зеленчукская ГЭС - ГАЭС – деривационная гидроэлектростанция, расположена около поселка Правокубанский и аула Сары-Тюз Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 42 км южнее г. Черкесска.

1.4.2. Техническая схема Зеленчукской ГЭС- ГАЭС построена на объединении части стока рек Большой и Малый Зеленчуки и переброске объединенного стока в р. Кубань. Забор воды осуществляется из водохранилищ трех однотипных водозаборных гидроузлов, расположенных последовательно на реках Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут. По деривационным сооружениям вода из водозаборных гидроузлов поступает в бассейн суточного регулирования (БСР) и из бассейна по напорным трубопроводам и туннелям подается на гидроагрегаты в здание ГЭС-ГАЭС, расположенное вблизи русла р. Кубань. Общая площадь гидротехнического комплекса Зеленчукской ГЭС-ГАЭС по проекту составляет 957 га (согласно актам отвода земельных участков). Комплекс предназначен для энергетических целей.

1.4.3. Площадки существующих сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС расположены на высотах 740-1012 м между метеостанциями г. Карачаевск (высота 861 м) и г. Черкесск (высота 525 м).

Сейсмичность площадки демонтажа здания – 8 баллов (карта общего сейсмического районирования ОСР-2015).

Климатические условия в месте расположения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС:

а) Температура воздуха в районе строительства:

- максимальная, º С                           				+38

- минимальная, º С                                            	            	- 31

- среднегодовая º С                                                                         +8

б) Относительная влажность, %

- среднемесячная максимальная,               			 	 73

- среднемесячная минимальная,                		          	 	 66

в) Среднегодовая скорость ветра, м/с                                		 3,1

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (с Изменением №1) актуализированная редакция СНиП 23-01-99* , район реконструкции сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС  характеризуется следующими климатическими характеристиками:

- климатический район строительства – III - климатический подрайон строительства – III Б;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 t н= минус 180С;

- средняя температура периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более минус 80С – tср = минус 0,60С;

- по расчетному значению веса снегового покрова для II района по СП 20.13330.2016 (с изменением №4), актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»- кПа=120кгс/м2.

  - Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. Выполняются следующие услуги: поставка Товара и разгрузка в указанном Заказчиком месте (на территории Филиала).

- Требования к Товару

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемого Товара

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Бетон тяжелый, класс В 15 (М 200) | м³ | 105 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка Товара и разгрузка в указанном Заказчиком месте (на территории Филиала). | м³ | 105 |

    - Требования к срокам поставки Товара и оказанию сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара

| № п/п | Наименование Товара | Требования к началу срока поставки Товара | Требования к окончанию срока поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка материалов | с даты заключения договора | 15.12.2026 |

- 3. Требования к качеству Товара

Наименование товара (позиция №1 Таблицы 1.1): Бетон тяжелый, класс В 15 (М 200).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем и состав поставки Товара | Материалы для спорт площадки на ЗГЭС-ГАЭС для Филиала ПАО «РусГидро»- «Карачаево-Черкесский филиал» (далее Товар) | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Область применения | Организация спортивной площадки на территории Зеленчукской ГЭС-ГАЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал». |  |  |  |
|  | Цель услуги | Спортивная площадка предназначена для тренировок спортивных команд Филиала и проведения местных региональных соревнований. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к Товару | 1. Бетон тяжелый класс В 15 марка 200 2. Качество и технические характеристики должны соответсвовать Стандартам РФ. 3. Время перемешивания смеси. Продолжительность перемешивания бетонных смесей в стационарных циклических смесителях (время от окончания загрузки всех материалов в работающий смеситель до начала выгрузки) устанавливается технологическим регламентом на производство бетонной смеси или в соответствии с приложением к ГОСТ 7473-2010 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Температурный режим | Температурный режим эксплуатации от минус 30°до плюс 50° | Согласие с требованием |  |  |
|  | Влажность | Повышенная относительная влажность: 80% | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка | Доставка материалов силами Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разгрузка | Разгрузка на территории Филиала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с Товаром |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с изделиями и СИЗ | Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - универсальный передаточный документ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к исполнителю | Не требуется | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования | 1. Качество, количество и сроки поставки поставляемого Товара должно быть в полном соответствии с условиями договора. 2. Основные условия поставки указаны в договоре Покупателя. 3. Допускается привлечение Поставщиком третьих лиц для исполнения обязательств по договору. | Согласие с требованием |  |  |