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Технические требования 


ОКПД2 27.11.61.120. Поставка стержней обмотки статора генератора для работ на Нижегородской  ГЭС
(Лот № ____________________)
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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.11.61.120. Поставка стержней обмотки статора генератора для работ на Нижегородской  ГЭС (далее – продукция).
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение доходного договора:
- №1240-129-2021 от 12.07.2021 «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене гидроагрегата ст.№1,4,7» для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Стержень нижний
	шт
	2

	2. 
	Стержень нижний выводной
	шт
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 27.11.61.120. Поставка стержней обмотки статора генератора для работ на Нижегородской  ГЭС
	С даты подписания Договора
	В течение 11 месяцев с даты подписания Договора
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3.1 Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.11.61.120. Поставка стержней обмотки статора генератора для работ на Нижегородской  ГЭС
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1. 
	Стержень нижний
	Соответствие чертежу
	5БС.542.436-03
	

	1.2. 
	Стержень нижний выводной
	Соответствие чертежу
	5БС.542.436-06
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Производственный участок АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Заволжье, 606521, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, Нижегородская ГЭС.

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	2.4
	Продукция, поставляемая по Договору, должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	5.
	Требования по маркировке и упаковке товара

	5.1
	Продукция, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны:
- наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
- номер Товарной накладной и/или Товарно-транспортной накладной;
- вес, брутто/нетто каждого места;
- наименование Продукции;
- номера мест и их общее количество;
- весогабаритные характеристики мест;
- центр тяжести;
- условия хранения;
- обозначения типа «не бросать» и другие обычно используемые обозначения.

	5.2
	Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора; тара и упаковка возврату не подлежат.

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
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2.2	Требования к качеству продукции
	2.2.1. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	2.2.2. Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	2.2.3. Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются. Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации
	2.2.4. Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием  прав третьих лиц на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем.
	2.2.5 В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя.


