Технические требования

ОКПД2 27.11.61.120. Поставка стержней обмотки статора генератора для работ на Нижегородской  ГЭС

- (Лот № ____________________)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Приложения	8

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.61.120. Поставка стержней обмотки статора генератора для работ на Нижегородской  ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

- №1240-129-2021 от 12.07.2021 «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене гидроагрегата ст.№1,4,7» для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Стержень нижний | шт |  | 2 |
|  | Стержень нижний выводной | шт |  | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 27.11.61.120. Поставка стержней обмотки статора генератора для работ на Нижегородской ГЭС | С даты подписания Договора | В течение 11 месяцев с даты подписания Договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.11.61.120. Поставка стержней обмотки статора генератора для работ на Нижегородской  ГЭС

| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Стержень нижний |  | Соответствие чертежу | 5БС.542.436-03 |  |
|  | Стержень нижний выводной |  | Соответствие чертежу | 5БС.542.436-06 |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| - 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Заволжье, 606521, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, Нижегородская ГЭС. |  |  |  |
| - 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| - 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| - 2.4 | Продукция, поставляемая по Договору, должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. |  |  |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| - 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| - 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |
| - 5. | Требования по маркировке и упаковке товара |  |  |  |  |
| - 5.1 | - Продукция, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны: - - наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; - - номер Товарной накладной и/или Товарно-транспортной накладной; - - вес, брутто/нетто каждого места; - - наименование Продукции; - - номера мест и их общее количество; - - весогабаритные характеристики мест; - - центр тяжести; - - условия хранения; - - обозначения типа «не бросать» и другие обычно используемые обозначения. |  |  |  |  |
| - 5.2 | - Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора; тара и упаковка возврату не подлежат. |  |  |  |  |
| - 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| - 6.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |

- 2.2	Требования к качеству продукции

2.2.1. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

2.2.2. Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.

2.2.3. Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются. Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации

2.2.4. Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием  прав третьих лиц на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем.

2.2.5 В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя.