Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по научно-техническому сопровождению инженерно-геологических изысканий Объекта «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС»

ЛОТ № 0140-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель оказания услуг	3

1.3 Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	5

2.1. Требования к видам и объемам услуг	5

Таблица 2 – Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.2. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3 – Требования к срокам оказания услуг	5

2.3. Требования к качеству услуг	7

Таблица 4 – Требования к качеству оказания услуг	7

Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг работ по научно-техническому сопровождению инженерно-геологических изысканий Объекта «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС»

1.2. Цель оказания услуг

Оказание услуг по научно-техническому сопровождению инженерно-геологических изысканий по объекту «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС».

Получение положительного заключения Государственной экспертизы инженерно-геологических изысканий.

1.3 Существующее положение

Наименование объекта – Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС.

Местоположение объекта – Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор.

Основания для выполнения работ – Договор Подряда №1510-2-2021 от 29.04.2021г.

Вид градостроительной деятельности – Новое строительство.

Генеральный Заказчик – ПАО «РусГидро».

Заказчик – АО «Институт Гидропроект». 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2,

Факс: (499)158-04-89. E-mail: hydro@hydroproject.ru.

Идентификация проектируемого объекта:

1.	Первичная дамба. Назначение  - создание ёмкости для складирования золошлаковых отходов. Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-3 (I класс ответственности ГТС).

2.	Дамба 1 яруса наращивания. Назначение	- создание ёмкости для складирования золошлаковых отходов. Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-3 (I класс ответственности ГТС).

3.	Дамба 2 яруса наращивания. Назначение	- создание ёмкости для складирования золошлаковых отходов. Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-3 (I класс ответственности ГТС).

4.	Сооружения отвода поверхностного стока - инженерная защита.  Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-3 (II класс ответственности ГТС).

5.	Отстойный пруд	- размещение (хранение) золошлаковых отходов. Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-3 (I класс ответственности ГТС).

6.	Насосная станция осветленной воды (НСОВ)	 - забор и возврат осветлённой воды. Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-2.

7.	Трубопроводы системы ГЗУ	- транспортировка золошлаковых отходов и осветленной воды. Класс сооружений в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-2.

Категория сложности инженерно-геологических условий -  III.

Сейсмичность строительной площадки:

1.	Первичная дамба. Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-А (ПЗ) – 8,0 баллов, по карте ОСР-2015-С (МРЗ) – 9,0 баллов.

2.	Дамба 1 яруса наращивания. Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-А (ПЗ) – 8,0 баллов, по карте ОСР-2015-С (МРЗ) – 9,0 баллов.

3.	Дамба 2 яруса наращивания. Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-А (ПЗ) – 8,0 баллов, по карте ОСР-2015-С (МРЗ) – 9,0 баллов.

4.	Сооружения отвода поверхностного стока. Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-А (ПЗ) – 8,0 баллов, по карте ОСР-2015-С (МРЗ) – 9,0 баллов.

5.	Отстойный пруд. Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-А (ПЗ) – 8,0 баллов, карте ОСР-2015-С (МРЗ) – 9,0 баллов.

6.	Насосная станция осветленной воды (НСОВ). Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-В (РЗ) – 8,0 баллов.

7.	Трубопроводы системы ГЗУ. Нормативная сейсмичность по карте ОСР-2015-В (РЗ) – 8,0 баллов.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг по научно-техническому сопровождению инженерно-геологических изысканий Объекта «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС» | Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, в 7 км к востоку от промплощадки Нерюнгринской ГРЭС | Площадка, отводимая под строительство золошлакоотва-ла №2 (ЗШО 2) | Новая незастроенная площадка |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю:

- 2221-ПЗ1.2.2. Том 1.2.2. Книга 2. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Текстовая часть.

- 2221-ПЗ1.2.3. Том 1.2.3. Книга 2. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Графическая часть.

- 2221-ПЗ1.2.4. Книга 2. Технический отчет по результатам дополнительных инженерно-геологических изысканий на участках насосной станции возврата осветленной воды, эстакады технологических трубопроводов для размещения пульпопроводов и трубопроводов осветленной воды.

- 2221-ПЗ1.2.5. Том 1.2.5. Книга 5. Технический отчёт по результатам инженерно-геофизических и инженерно-сейсмологических исследований. Текстовая часть.

- 2221-ПЗ1.2.6. Том 1.2.6. Книга 6. Технический отчёт по результатам инженерно-геофизических и инженерно-сейсмологических исследований. Графическая часть.

- 2221-НИР1.Том 12.6.1. Книга 1. Трехмерное геомиграционное моделирование загрязняющих веществ в грунтах основания и бортах ЗШО 2.

- 2221-НИР2. Том 12.6.2. Книга 2. Трехмерное геофильтрационное моделирование противофильтрационных элементов чаши ЗШО 2 в нестационарной постановке.

- Программа геотехнического мониторинга состояния оснований по объекту: «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС».

- 2221-НИР3. Том 12.6.3. Книга 3. Трехмерное фильтрационное моделирование нарушения сплошности противофильтрационных элементов чаши ЗШО-2.

Требования к продукции

2.1. Требования к видам и объемам услуг

Таблица 2 – Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание услуг по научно-техническому сопровождению инженерно-геологических изысканий Объекта «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС» |  |  |
| 1.1. | Научно-техническое сопровождение инженерно-геологических изысканий: 1.1. Анализ архивных материалов проектной и изыскательской документации на предмет достаточности для выполнения работ по НТС. 1.2. Анализ и корректировка технического задания на инженерно-геологические изыскания. 1.3. Анализ и корректировка Программы работ на инженерно-геологические изыскания. 1.4. Обоснование отступлений от требований нормативной документации в части объема изысканий. 1.5. Установление необходимости выполнения дополнительных работ по изысканиям. 1.6. Оценка вероятности активизации опасных геологических процессов в период строительства и эксплуатации. 1.7. Анализ лабораторных испытаний грунтов и подземных вод. 1.8. Анализ гидрогеологических условий площадки изысканий. 1.9. Анализ проведения опытно-фильтрационных работ. 1.10. Оценка и анализ итоговых результатов инженерно-геологических изысканий. 1.11. Техническое сопровождение при прохождении государственной экспертизы. | Научно-технический отчет | 1 |

2.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3 – Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по научно-техническому сопровождению инженерно-геологических изысканий Объекта «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС» | с даты заключения договора | не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора |
| 2 | Техническое сопровождение выполненного отчета в органах экспертизы | С даты получения замечаний от органов экспертизы | Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения замечаний от органов экспертизы |

2.3. Требования к качеству услуг

Таблица 4 – Требования к качеству оказания услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Научно-технический отчет | Оказание услуг по научно-техническому сопровождению инженерно-геологических изысканий Объекта «Строительство ЗШО 2 Нерюнгринской ГРЭС». Научно-техническое сопровождение осуществляется в целях определения соответствия результатов инженерных изысканий нормативно-техническим документам, включая, но не ограничиваясь, следующие: - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; - Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 539.1325800.2024 «Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий, проектирования и строительства. Общие положения». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Работники, направляемые Подрядчиком для оказания услуг, должны обладать необходимой квалификацией и быть аттестованными на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Научно-технический отчет | Результатом оказания услуг является научно-технический отчёт, в котором отражены: соответствие требований НТД и достаточности объёма проведённых инженерно-геологических изысканий. Состав отчета формируется в соответствии с требованиями СП 539.1325800.2024. Научно-технический отчет формируются в объёме необходимом для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертизы России» инженерно-геологических изысканий. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к составу и оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Передача документации | Полный комплект документации передается Заказчику в 1 экземпляре на бумажном носителе (при необходимости), в 1 экземпляре в электронном виде (в том числе, при необходимости, копия на CD). | Согласие с требованием |  |  |