Приложение  №1

к техническим требованиям

Перечень фильтрационной КИА

Напорные пьезометры

| №п.п. | Наименование СИ | Тип СИ | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЗН-1 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная ливневых стоков (агр.№1) |
| 2 | ПЗН-2 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная ливневых стоков (агр.№1) |
| 3 | ПЗН-5 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная ливневых стоков (агр.№3) |
| 4 | ПЗН-6 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная ливневых стоков (агр.№3) |
| 5 | ПЗН-7 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная ливневых стоков (агр.№3) |
| 6 | ПЗН-8 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Маслохозяйство (агр.№3) |
| 7 | ПЗН-9 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная пожаротушения (агр.№4) |
| 8 | ПЗН-10 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная пожаротушения (агр.№4) |
| 9 | ПЗН-11 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная пожаротушения (агр.№4) |
| 10 | ПЗН-13 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная пожаротушения (агр.№6) |
| 11 | ПЗН-14 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная пожаротушения (агр.№6) |
| 12 | ЗПБН-1 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Сухая потерна (агр.№1) |
| 13 | ЗПБН-2 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Лестница (агр.№1) |
| 14 | ЗПБН-3 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Кабельная шахта (агр.№6) |
| 15 | ПОН-1 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная ливневых стоков (агр.№3) |
| 16 | ПОН-2 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная пожаротушения (агр.№4) |
| 17 | ПОН-3 | Пьезометр напорный автоматизированный | Станционный узел. Насосная пожаротушения (агр.№6) |
| 18 | 1ПЗН-1 | Пьезометр напорный автоматизированный | Водоприемник. Сухая потерна |
| 19 | 1ПЗН-2 | Пьезометр напорный автоматизированный | Водоприемник. Сухая потерна |
| 20 | 1ПЗН-3 | Пьезометр напорный автоматизированный | Водоприемник. Сухая потерна |
| 21 | 1ПЗН-4 | Пьезометр напорный автоматизированный | Водоприемник. Сухая потерна |
| 22 | 1ПЗН-5 | Пьезометр напорный автоматизированный | Водоприемник. Сухая потерна |
| 23 | 1ПЗН-6 | Пьезометр напорный автоматизированный | Водоприемник. Сухая потерна |
| 24 | 1ПЗН-7 | Пьезометр напорный автоматизированный | Водоприемник. Сухая потерна |
| 25 | 1ПЗН-8 | Пьезометр напорный автоматизированный | Водоприемник. Сухая потерна |

Безнапорные пьезометры

| №п.п. | Наименование СИ | Тип СИ | Место расположения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дамба верхнего водохранилища |  |  |  |  |  |  |
|  | ПО-30 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-31 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-33 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-34 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-35 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-36 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-37 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-38 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-39 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-39а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-40 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-41 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-42 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-43 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-46 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-47 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-48 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-49 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-50 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-51 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-52 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-52а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-53 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-54 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-55 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-56 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-57 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-58 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-59 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-60 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-61 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-62 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-62а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-63 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-64 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-65а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-66 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-67 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-68 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-69 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-70 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | ПО-71 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-10 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-13 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-14 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-15 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-16 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-17 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-18 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-19 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-20 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-21 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-22 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-23 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-24 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-25 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-3 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-4 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-5 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-6 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-7 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-8 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-1-9 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-10 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-11 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-12 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-13 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-14а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-15 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-16 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-17 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-18 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-19 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-2 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-20 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-21 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-22 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-23 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-24 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-25 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-26 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-27 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-3 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-4 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-5а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-6 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-7 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-8 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-8-9 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-1-2 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-1-3 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-1-4 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-1-5 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-1-6 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-1-7 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-3-7 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-1 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-10а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-12 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-13 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-14 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-15 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-16 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-17 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-18 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-6 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-7 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-8а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-8-9 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-2-1 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-2-3а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-2-5а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-2-6 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-2-7а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-3-1а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 1-5-1 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-1-1 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-2-2 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-2-3 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-2-4 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-2-5 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-2-6 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-2-7 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-3-10 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-3-3 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-3-5а | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-3-8 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-3-9 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-5-2 (обх.ф.) | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-5-3 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-5-4 | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 3-5-5(3-3-11) | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 9281 (обх.ф.) | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
|  | 9284 (обх.ф.) | Пьезометр опускной | ДВВ |  |  |  |
| Склон южный |  |  |  |  |  |  |
|  | 10700 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 10799 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 10800 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 10801 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-10 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-11 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-12 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-13 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-14 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-15 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-17 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-19 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-2 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-20 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-21 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-23 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-24 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-26 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-27(ПО-1) | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-4 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-5 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-7 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-8 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-2-9 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-5-10 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-5-11 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-5-12а | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-5-1а | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-5-2 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-5-3 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-5-4 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-5-6 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-5-6а | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-5-7а | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-5-8 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-5-9а | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-6-1а | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-6-3а | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-6-5а | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-6-6 | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-6-8(2-5-13) | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-7-2а | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-6-7(ПО-6) | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2-7-4(ПО-2) | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 2П | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
|  | 3П | Пьезометр опускной | Южный склон |  |  |  |
| Северный склон |  |  |  |  |  | Южный склон |
|  | 10625 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 14н | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-1-1 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-1-2 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-1-3 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-1-4 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-1-5 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-1-6(4-8-7) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-1 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-10 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-11 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-12 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-13а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-14а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-15 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-16 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-17 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-18 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-19 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-2 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-20 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-21 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-22 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-23 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-24 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-26 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-28 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-29а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-3 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-30 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-31а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-32 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-33 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-34 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-35 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-36а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-37 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-38 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-39 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-4 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-40 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-41а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-42 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-43 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-45 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-46 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-47 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-48 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-49 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-5 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-50 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-51 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-52 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-53 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-54 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-55 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-56 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-57а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-58 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-59 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-6 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-60а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-61 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-62 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-63 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-64 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-65 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-66 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-67 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-68 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-69 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-7 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-70 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-71 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-73 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-74 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-75 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-76а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-77 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-78 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-79 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-2-8 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-3-1 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-3-2 (а) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-3-3 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-3-4(П-3) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-3-5(П-2) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-1 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-10 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-11 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-12 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-12б | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-13 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-14 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-15 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-16 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-17 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-19 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-20 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-3 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-4 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-5 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-6 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-7 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-5-9 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-1а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-10(ОК-1) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-11(ОКП-1) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-12(ОКП-2) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-13(П-4) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-14(П-6) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-2 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-3 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-4 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-5 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-6 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-7 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-8 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-6-9 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-7-10(ПО-5) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-7-11(ПО-7) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-7-12(П-7) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-7-1ан | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-7-2а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-7-3 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-7-4а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-7-5а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-7-6 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-7-7 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-7-8(ПО-3) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-7-9(ПО-4) | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-8-1 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-8-1а | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-8-10 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-8-11 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-8-2 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-8-3 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-8-4 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-8-5 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-8-6 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-8-8 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | 4-8-9 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
|  | ПО-123 | Пьезометр опускной | Северный склон |  |  |  |
| Низовая плотина |  |  |  |  |  |  |
|  | Н-10 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-11 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-12 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-12а | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-13 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-14а | Пьезометр опускной |  |  |  |  |
|  | Н-15 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-16 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-17 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-18а | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-19а | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-1а | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-1б | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-20а | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-20в | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-21а | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-22 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-23 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-24 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-25 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-26 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-27 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-28 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-29 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-2а | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-30 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-31 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-32 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-33 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-34 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-35 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-36 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-37 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-38 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-39 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-3а | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-40 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-41 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-42 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-43 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-44 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-45 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-46 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-47 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-48 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-49 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-4а | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-5 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-50 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-51 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-52 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-53 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-54 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-55 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-56 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-57 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-58 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-59 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-6 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-60 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-61 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-62 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-63 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-64 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-65 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-7а | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-8 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | Н-9а | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | П-1 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | П-2 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | П-3 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | П-4 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | П-5 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
|  | П-6 | Пьезометр опускной | Низовая плотина |  |  |  |
| Дренажная завеса |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЗ-1 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-10 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-100 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-101 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-102 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-103 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-104 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-105 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-106 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-107 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-108 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-109 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-11 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-110 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-111 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-112 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-113 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-114 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-115 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-116 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-117 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-118 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-119 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-12 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-120 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-121 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-122 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-123 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-124 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-125 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-126 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-127 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-128 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-129 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-13 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-130 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-131 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-132 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-133 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-134 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-135 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-136 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-137 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-138 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-139 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-14 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-140 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-141 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-142 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-143 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-144 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-145 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-146 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-147 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-148 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-149 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-15 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-150 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-151 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-152 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-153 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-154 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-155 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-156 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-157 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-158 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-159 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-16 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-160 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-161 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-162 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-163 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-164 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-165 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-166 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-167 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-168 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-169 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-17 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-170 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-171 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-172 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-173 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-174 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-175 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-18 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-19 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-2 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-20 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-21 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-22 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-26 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-27 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-28 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-29 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-3 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-30 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-31 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-32 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-33 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-34 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-35 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-36 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-37 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-38 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-39 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-4 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-40 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-41 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-42 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-43 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-44 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-45 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-46 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-47 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-48 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-49 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-5 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-50 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-51 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-52 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-53 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-54 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-55 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-56 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-57 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-58 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-59 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-6 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-60 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-61 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-62 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-63 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-64 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-65 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-66 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-67 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-68 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-69 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-7 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-70 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-70н | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-71 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-71н | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-72 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-72н | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-73 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-73н | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-74 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-74н | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-75 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-75н | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-76 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-77 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-78 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-79 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-8 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-80 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-81 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-82 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-83 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-84 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-85 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-86 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-87 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-88 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-89 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-9 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-90 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-91 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-92 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-93 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-94 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-95 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-96 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-97 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-98 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
|  | ДЗ-99 | Дренажная завеса | Южный склон |  |  |  |
| Подпорные стенки водоприемника |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОБ.1 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПОБ.2 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПЗ-13 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПЗ-24 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПЗ-28 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПЗ-29 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПЗ-36 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПЗ-37 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПЗ-38 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПЗ-40 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПЗ-44 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПЗ-45 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПЗ-48 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |
|  | ПЗ-50 | Пьезометр | ПС водоприемника |  |  |  |