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Разъяснения к документации
По запросу нерегламентируемой закупки на право заключения договора на поставку   датчика системы мониторинга ограничителя перенапряжения

Тема разъяснений (пояснения к документу, определяющие суть разъяснения): 
16.10.2026 11:14 по времени сервера
Тип запроса 
Входящий запрос на разъяснение положений документации
Дата и время подачи запроса 
16.10.2026 11:14 по времени сервера
Номер запроса 
494960
Тема запроса 
запрос
Текст запроса 
Добрый день! Уточните, пожалуйста: 1) Сколько всего ОПН, подлежащих мониторингу? 2) Что включает в себя система мониторинга? Что в нее входит? Спасибо
Ответ на запрос 494960:
Добрый день!
1) Сколько всего ОПН, подлежащих мониторингу? - 6шт.;
2) Что включает в себя система мониторинга? Что в нее входит? - датчик ОПНД-3, комплект крепежа М12 для ОПНД-3 (гайка — 3 шт, шайба — 4 шт, шайба-гровер — 2 шт).
Дополнительно, ссылка на сайт-производителя датчиков типа ОПНД-3 https://dimrus.ru/opnd.html



Ведущий инженер по 
подготовке производства ПТО					Н.А. Никитин          
16.10.2026
