Разъяснения к документации

По запросу нерегламентируемой закупки на право заключения договора на поставку   датчика системы мониторинга ограничителя перенапряжения

Тема разъяснений (пояснения к документу, определяющие суть разъяснения):

16.10.2026 11:14 по времени сервера

Тип запроса

Входящий запрос на разъяснение положений документации

Дата и время подачи запроса

16.10.2026 11:14 по времени сервера

Номер запроса

494960

Тема запроса

запрос

Текст запроса

Добрый день! Уточните, пожалуйста: 1) Сколько всего ОПН, подлежащих мониторингу? 2) Что включает в себя система мониторинга? Что в нее входит? Спасибо

Ответ на запрос 494960:

Добрый день!

1) Сколько всего ОПН, подлежащих мониторингу? - 6шт.;

2) Что включает в себя система мониторинга? Что в нее входит? - датчик ОПНД-3, комплект крепежа М12 для ОПНД-3 (гайка — 3 шт, шайба — 4 шт, шайба-гровер — 2 шт).

Дополнительно, ссылка на сайт-производителя датчиков типа ОПНД-3 https://dimrus.ru/opnd.html

Ведущий инженер по

подготовке производства ПТО					Н.А. Никитин

16.10.2026