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Разъяснения к документации
По запросу нерегламентируемой закупки на право заключения договора на поставку   датчика системы мониторинга ограничителя перенапряжения

Тема разъяснений (пояснения к документу, определяющие суть разъяснения): 
19.10.2026 10:49 по времени сервера
Тип запроса 
Входящий запрос на разъяснение положений документации
Дата и время подачи запроса 
19.10.2026 10:49 по времени сервера
Номер запроса 
495020
Тема запроса 
запрос
Текст запроса 
Добрый день. Есть еще несколько вопросов: 1) Согласно запросу требуются датчики ОПНД-3 с комплектом крепежа М12, а требуется ли пульт, так как датчики должны крепится к пульту? 2) Вам требуется проводная система мониторинга или беспроводная? Спасибо.
Ответ на запрос 494960:
Добрый день!
1) Согласно документации от производителя датчиков ОПНД-3 в стандартный комплект должны входить: Датчик типа ОПНД-3, комплект крепежа М12, также паспорт и руководство по эксплуатации. Данному датчику ОПНД-3 пульт не нужен, он работает как самостоятельное устройство, которое передает информацию с помощью беспроводной технологии LoRaWAN;
2) Система мониторинга ОПН, построенная на базе датчика ОПНД-3 по умолчанию будет являться беспроводной, поскольку датчик работает с помощью беспроводной технологии передачи данных.




Ведущий инженер по 
подготовке производства ПТО					Н.А. Никитин          
19.10.2026
