Разъяснения к документации

По запросу нерегламентируемой закупки на право заключения договора на поставку   датчика системы мониторинга ограничителя перенапряжения

Тема разъяснений (пояснения к документу, определяющие суть разъяснения):

19.10.2026 10:49 по времени сервера

Тип запроса

Входящий запрос на разъяснение положений документации

Дата и время подачи запроса

19.10.2026 10:49 по времени сервера

Номер запроса

495020

Тема запроса

запрос

Текст запроса

Добрый день. Есть еще несколько вопросов: 1) Согласно запросу требуются датчики ОПНД-3 с комплектом крепежа М12, а требуется ли пульт, так как датчики должны крепится к пульту? 2) Вам требуется проводная система мониторинга или беспроводная? Спасибо.

Ответ на запрос 494960:

Добрый день!

1) Согласно документации от производителя датчиков ОПНД-3 в стандартный комплект должны входить: Датчик типа ОПНД-3, комплект крепежа М12, также паспорт и руководство по эксплуатации. Данному датчику ОПНД-3 пульт не нужен, он работает как самостоятельное устройство, которое передает информацию с помощью беспроводной технологии LoRaWAN;

2) Система мониторинга ОПН, построенная на базе датчика ОПНД-3 по умолчанию будет являться беспроводной, поскольку датчик работает с помощью беспроводной технологии передачи данных.

Ведущий инженер по

подготовке производства ПТО					Н.А. Никитин

19.10.2026