- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 23.63 Поставка бетонных смесей для выполнения работ на Нижегородской ГЭС

- (Лот )

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	………………………………………..............................................	3

1.1 Наименование закупаемой продукции	…….…...………..………………………….	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	………………………………..…….	3

2. Требования к продукции	………………….……………………..…..………..	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки…………….………………………...….	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции…………...………………………...….	3

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции…..……………………..….	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции.…………………..………..………….	4

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции………………………….	4

2.2. Требования к качеству продукции	……...………………….……………...……	5

Таблица 2.3 Требования к продукции……………………...………………….…….	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	..…..	7

#### Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.63 Поставка бетонных смесей для выполнения работ на Нижегородской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

#### - Исполнение Договора  подряда №1240-129-2021 от 12.07.2021 «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по замене гидроагрегатов ст.№1,4,7 Нижегородской ГЭС», заключенный между ПАО "РусГидро" и АО "Гидроремонт-ВКК".

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5, гранитный щебень, фракция 5-10, W6, F150 (М300) | м3 | 1,620 |  |
| 2. | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25, гранитный щебень, фракция 5-10, W6, F150 (М350) | м3 | 139,75 |  |
| 3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 W6 F150, (Бетон М-350 В30) | м3 | 41 |  |
| 4. | Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений на сульфатостойком портландцементе класса В30 W6 F150, (Бетон М-400 В30 на сульфатостойком портландцементе) | м3 | 175 |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 W6 F200 (Бетон М-400 В30 на щебне) | м3 | 2 |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 W4 F100 (М350), (Бетон М-350 В30) | м3 | 8,5 |  |

# Таблица 2.2 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг»

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доставка смесей автобетоносмесителями с разгрузкой на объекте | рейс | 262 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.3 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-4 | ОКПД2 23.63 Поставка бетонных смесей для выполнения работ на Нижегородской ГЭС | С даты подписания договора сторонами, согласно заявкам на партию Продукции от Заказчика | В течение 48 часов с даты направления Заказчиком заявки на партию Продукции, конечный срок поставки продукции — не позднее 31.12.2027г |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.4. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1-4 (Таблицы 2.1): ОКПД2 23.63 Поставка бетонных смесей для выполнения работ на Нижегородской ГЭС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  | 7 |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Смеси бетонные | Маркировка | БСТ | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |  |  |
|  |  | Марка бетона | М300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс бетона | В22,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Морозостойкость | F150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид цемента в составе | Мелкозернистый бетон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарт | ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 7473-2010 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Смеси бетонные | Маркировка | БСТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Марка бетона | М350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс бетона | В25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Морозостойкость | F150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид цемента в составе | Мелкозернистый бетон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарт | ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 7473-2010 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Смеси бетонные | Маркировка | БСТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Марка бетона | М350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс бетона | В30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Морозостойкость | F150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид цемента в составе | тяжелый бетон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарт | ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 7473-2010 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Бетон | Марка бетона | М400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс бетона | В30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Морозостойкость | F150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область применения | для гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид цемента в составе | сульфатостойкий портландцемент |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарт | ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 7473-2010 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Смеси бетонные | Маркировка | БСТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Марка бетона | М350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс бетона | В30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Морозостойкость | F100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид цемента в составе | тяжелый бетон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарт | ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 7473-2010 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Смеси бетонные | Маркировка | БСТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Марка бетона | М400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс бетона | B30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонепроницаемость | W6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Морозостойкость | F200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид цемента в составе | щебень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарт | ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 7473-2010 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | - 606521, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14, территория Нижегородской ГЭС. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | 1. Качество бетонных смесей должно подтверждаться документом о качестве ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» (с Поправкой). Предоставляется при поставке каждой партии (с каждым автомобилем, доставляющим смеси к месту производства работ), с указанием: - наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение строительного раствора; - класс материалов, использованных для приготовления смеси, по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф; - марку по прочности на сжатие; - марку по подвижности (Пк ); - вид и количество введенной добавки (% массы вяжущего); - количество смеси, м3; - дату приготовления; - температуру применения, °С; - обозначение настоящего стандарта. - время отгрузки; - время живучести смеси. 2. Поставщик должен предоставить на все материалы, используемые при приготовлении цементно-песчаных растворов, сертификаты (паспорта) с указанием сведений по физико-механическим характеристикам и составу материала не позднее чем за 7 календарных дней до начала приготовления по письменному запросу от Покупателя. 3. Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |  |