Уважаемый Заказчик!

В целях подготовки технико-коммерческого предложения по лоту № 29601-ЭКСП ПРОД-2027-ДРСК-АЭС просим разъяснить следующие вопросы:

1. Сроки поставки. В ТЗ установлен период 18.01–30.06.2027, в п. 1.4 договора — 40 календарных дней. Какой срок действует, от какой даты он исчисляется? Предусмотрена одна поставка или партии по заявкам?

Ответ: Шаблон договора исправлен.

Поставка в период с 18.01.2026 -30.06.2027 не ранее указного срока т.к финансирование запланировано в 2027 году.

поставка должна осуществляться одной партией, но по согласованию возможна допоставка ( если возникли трудности с некоторыми позициями)

2. Досрочная поставка и действие договора. П. 1.4 допускает досрочную поставку, п. 3.6 требует письменного согласия. Какой порядок действует? Просим исправить п. 13.1: договор действует до 30.12.2026, хотя поставка предусмотрена в 2027 году.

Ответ: Шаблон договора по срокам действия  и по условиям поставки исправлен . Поставка осуществляется в указанные сроки не ранее 18.01.2027

3. Год изготовления. ТЗ требует продукцию «не позднее 2026 года выпуска», п. 3.3 договора — «не ранее 2025 года». Допускается ли товар 2027 года выпуска?

Ответ:  п. 3.3 договора изменен на 2026г товар 2027 года допускается

4. Характеристики. Просим уточнить: поз. 7 — лопата штыковая или подборная; поз. 15 — РП-18 «Ермак» или РЛО; поз. 22 — «Гранит-8А GSM» или «Гранит-8»; поз. 25 — длина рукава 20 м или 18,5–20 м; поз. 3 — входит ли АКБ 26 А·ч; поз. 23 — состав ремкомплекта; поз. 31 — комплектность пожарного щита, включая ящик для песка.

Ответ:

поз. 7 — лопата штыковая ;

поз. 15 — РП-18 «Ермак»  РЛО это класс устройства (ранцевый лесной огнетушитель).

поз. 22 — «Гранит-8А GSM» ;

поз. 25 — длина рукава 20 м

поз. 3 — АКБ 26 А·ч не входит;

поз. 23 — состав ремкомплекта( запорный клапан — 1 шт.; манжета уплотнительная — 2 шт.; кольцо уплотнительное — 1 шт.; пружина амортизирующая — 1 шт.; пружина уплотнительная — 1 шт.;штифт — 1 шт.;шарик — 1 шт.;поршень — 1 шт.

поз. 31 — комплектность пожарного щита, (лом, ведро, лопаты 2шт, полотно, ящик 0,5м3).

5. Подтверждающие документы. Просим указать, для каких позиций необходимы декларации о соответствии и сертификаты происхождения товара, предусмотренные п. 3.4 договора, и допустимы ли альтернативные документы.

Ответ : Качество товара должно подтверждаться документами в соответствии с действующим законодательством: сертификат соответствия товара, паспорт качества товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара, применительно к каждому виду товара. В момент доставки, при передаче Товара Покупателю, поставщик должен передать документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

6. Нормативные требования. В п. 4.1 договора указан ГОСТ 8486-86 на пиломатериалы. Просим исключить ошибочную ссылку и уточнить применимые требования к пожарному инвентарю.

Ответ: шаблон договора исправлен

Просим предоставить разъяснения до окончания срока приёма предложений.