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Технические требования на оказание услуг
«Обзор научно-технических проблем и задач в области безопасности, надежности и эффективности оборудования ГЭС, современных и перспективных технических решений в области гидроэнергетики по результатам работы международных советов в сфере электроэнергетики» 

[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
Обзор научно-технических проблем и задач в области безопасности, надежности и эффективности оборудования ГЭС, современных и перспективных технических решений в области гидроэнергетики по результатам работы международных советов в сфере электроэнергетики.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697][bookmark: _GoBack]Цель оказания услуг
1.2.1.	Цель: Обзор (информационный бюллетень) научно-технических проблем и задач в области безопасности, надежности и эффективности оборудования ГЭС, современных и перспективных технических решений в области гидроэнергетики по результатам работы международных советов в сфере электроэнергетики в части:
- мониторинга состояния оборудования;
- модернизации систем мониторинга и средств измерений;
- управления эффективностью оборудования производственных объектов;
- новых конструкций элементов, узлов, технологий и материалов для выполнения ремонтов оборудования, технического перевооружения.
[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Изучение публикаций по результатам работы отечественных и международных советов (CIGRE, CEATI, ICOLD и пр.) и научных организаций в сфере электроэнергетики за 2-4 кварталы 2025 г и январь-февраль 2026 г. 
	Усл. ед.
	1

	2
	Формирование перечня научных публикаций в сфере электроэнергетики, относящихся к следующим направлениям:
- мониторинг и диагностика состояния оборудования;
- модернизация систем мониторинга и средств измерений;
- управление эффективностью оборудования производственных объектов;
- новые конструкции элементов, узлов, технологий и материалов для выполнения ремонтов оборудования, технического перевооружения
	Усл. ед
	1

	3
	Составление обзора (информационного бюллетеня) по наиболее актуальным научно-технических проблемам и задачам в области безопасности, надежности и эффективности оборудования, включая тезисы публикаций
	Усл.ед.
	1


[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Требования к началу срока оказания услуг/этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг/этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: _Toc50125131]1
	Изучение публикаций по результатам работы отечественных и международных советов (CIGRE, CEATI, ICOLD и пр.) и научных организаций в сфере электроэнергетики за 2-4 кварталы 2025 г и январь-февраль 2026 г.
	С даты подписания договора, но не ранее 19.11.2026г.
	21.12.2026г.

	2
	Формирование перечня научных публикаций в сфере электроэнергетики, относящихся к следующим направлениям:
- мониторинг и диагностика состояния оборудования;
- модернизация систем мониторинга и средств измерений;
- управление эффективностью оборудования производственных объектов;
- новые конструкции элементов, узлов, технологий и материалов для выполнения ремонтов оборудования, технического перевооружения.
	22.12.2026 г.
	25.01.2027 г.

	3
	Составление обзора (информационного бюллетеня) по наиболее актуальным научно-технических проблемам и задачам в области безопасности, надежности и эффективности оборудования, включая тезисы публикаций
	26.01.2027 г.
	12.03.2027 г.


[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Таблица 3. Требования к качеству оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	Отчетные материалы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7 .32— 2017

	1.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	1.2.1. 
	Требования к содержанию технического отчета и его оформлению.
	Материалы передаются в электронном виде в формате Microsoft Word (текстовая документация), Microsoft Excel (табличная документация), позволяющих Заказчику читать и редактировать указанные документы

	1.2.2. 
	
	Тезисы научно-технических публикаций предоставляются в электронном виде в формате pdf.

	1.3. 
	Прочие требования к оказанию услуг

	1.3.1. 
	Кадровые ресурсы собственные или привлекаемые по договору подряда для исполнения договора
	Исполнитель должен иметь опыт выполнения услуг, связанных с подготовкой статей или обзоров научной литературы по наиболее актуальным научно-технических проблемам и задачам в области безопасности, надежности и эффективности оборудования гидроэнергетических объектов

	1.3.2. 
	Прочие требования к оказанию услуг
	Исполнителем должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию Заказчика).

	1.3.3. 
	
	Права владения, распоряжения и использования объектов интеллектуальной собственности, созданных в процессе выполнения работ, определяются действующим законодательством и Договором



