Часть II. Описание предмета закупки

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник стоматологический (скалер пневматический) предназначен для удаления с зубов твердых зубных отложений | - Частота колебаний насадки 6100-6500 Гц - Эллиптическое движение насадки - наличие - Корпус наконечника выполнен из специального латунного сплава с хромированным покрытием. - Специфическая накатка на ручке выполнена в виде овальных углублений для облегчения чистки наружных поверхностей наконечника. - В комплекте 3 насадки с ключом - наличие - Рабочее давление 2,3 (+/-) 0,2 бар - Масса: 97 грамм - Тип присоединений: 4-х канальный MIDWEST (M4) - Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев | шт | 20 |
| 2 | Насадка GD5 к скайлеру, для снятия зубных отложений Woodpecker (подходит к DTE, Satelec, NSK) | Ультразвуковая насадка ,предназначенная для удаления плотных наддесневых зубных отложений. Относится к наддесневому скейлингу и применяется в рамках профессиональной гигиены полости рта. Форма рабочей части- плоская, с плоским концом. Ширина кончика рабочей части- 1,7 мм . | шт | 30 |
| 3 | Насадка GD3 к скайлеру, для снятия зубных отложений Woodpecker (подходит к DTE, Satelec, NSK) | Ультразвуковая насадка ,предназначенная для удаления плотных наддесневых зубных отложений. Относится к наддесневому скейлингу и применяется в рамках профессиональной гигиены полости рта. Форма рабочей части- плоская, с плоским концом. Ширина кончика рабочей части- 0,7 мм . | шт | 20 |
| 4 | Насадка GD2 к скайлеру, для снятия зубных отложений Woodpecker (подходит к DTE, Satelec, NSK) | Ультразвуковая насадка ,предназначенная для удаления плотных наддесневых зубных отложений. Относится к наддесневому скейлингу и применяется в рамках профессиональной гигиены полости рта. Форма рабочей части- плоская, с плоским концом. Ширина кончика рабочей части- 0,6 мм. | шт | 20 |