[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на поставку ламп, скобяных материалов для нужд УФПС Республики Башкортостан

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

	5
	Покупатель
	АО «Почта России» в лице УФПС Республики Башкортостан

	6
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором.

	7
	ДБП 
	Дисперсионный безотражательное подвесное



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка ламп, скобяных материалов для ремонта.
Снабжение почтамтов лампами, скобяными, сантехническими товарами для текущего ремонта объектов недвижимости УФПС Республики Башкортостан.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1 Требования к товару
Поставляемые товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2026 года, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.
3.2 Спецификация поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Доводчик
	Штука
	100
	25.72.14.120

	2. 
	Лампа светодиодная Е27, А60, форма груша
	Штука
	202
	27.40.15.150

	3. 
	Светильник светодиодный 595*595
	Штука
	540
	27.40.25.123



3.3 Основные характеристики товара


	№ п/п
	Наименование товара
	Описание (характеристики) товара

	1
	2
	3

	1. 
	Доводчик
	Материал изделия: силумин;
Вид доводчика: гидравлический;
Нагрузочная масса: 80 кг;
Температурный режим: минимально -45°C и максимально +45 °C;
Цвет: серебро
Класс доводчика: EN 3-4;
Тип: верхнего расположения для левых и правых распашных дверей;
Способ монтажа: накладной.

	2. 
	Лампа светодиодная Е27, А60, форма груша
	Мощность (Вт) 15, Цоколь E27, Тип колбы A60, Класс защиты IP65, Высота, мм: не менее 111 не более 120, Цветовая температура, К: не менее 3000 Световой поток, Лм: не менее 960 и не более 1300, Напряжение, В: не менее 220 и не более 230

	3. 
	Светильник светодиодный 595*595
	Мощность, Вт: не менее 36 и не более 42, Высота, мм: не менее 20 и не более 35, Световой поток, Лм: не менее 2000Лм и не более 4000, Цветовая температура, К: не менее 4000 и не более 6500, Тип лампы: LED, Цвет корпуса: белый, Степень защиты: IP20., Длина, мм: 595, Ширина, мм: 595


3.4 Комплектность товара
Конструктивные требования к единице товара и его составным частям, требования к основным характеристикам товара указаны в п. 3.3 Технического задания.

3.5 Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров
Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом качества.
	Перечень ГОСТ

	№ п/п
	Наименование товаров
	ГОСТ

	1
	Светодиодный светильник
	ГОСТ Р 54814-2018



3.6 Объем гарантий и гарантийный срок.
Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.
Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. На упаковку (тару) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №, грузополучатель, адрес грузополучателя, место №, вес нетто, вес брутто. В случае, когда ГОСТом предусмотрен иной порядок маркировки. В зависимости от специфики Товара, требующего специального обращения, на упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1 Срок и место поставки
Адрес поставки: г. Уфа, Привокзальная пл 1
Срок поставки: в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты подписания Договора. Срок поставки начинает исчисляться с момента заключения договора. В соответствии с Техническим заданием Покупателя, поставить Товар в количестве и ассортименте, определенном п. 3.2. Спецификация поставляемого товара.
6.2 Условия поставки
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 его Технического задания. Доставка товара до места, определенного Покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставщик обязан предупредит Покупателя о поставке товара не менее чем за 2 рабочих дня, путем его уведомления по указанным в Договоре средствам связи. 

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара на склад Покупателя.
При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, упаковке, маркировки установленным условиям Договора и Спецификации.
7.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Товар поставлен в соответствии с условиями Договора подлежит приемке. Покупателем подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12/УПД; 
Товар поставлен с нарушением условий Договора о количестве, комплектности, ассортименте, безопасности Товара. Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков. Покупатель составляет Акт о расхождении товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2; 
Товар поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком.
Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанному в п. 6.1 Технического задания.
Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.
Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение осуществляется согласно требованию к каждому товару по паспорту или спецификации.
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