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Утверждаю:    
Заместитель директора филиала-
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников
«____» _______________2026г.
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1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала.
0.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»», заключенный между филиалом ПАО “РусГидро”-“Воткинская ГЭС” и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК” в г. Чайковский.

1. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc124846885]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc124846886]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc124591881][bookmark: _Toc124591777][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124846887]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	[bookmark: _Toc75446578]№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1. 
	Блок контактный дополнительный КЭАЗ 333079 OptiStart E LAEN22 2НО+2НЗ
	шт.
	3

	2. 
	Контактор КЭАЗ 330299 OptiStart E LC1E50M5-50A-1NO+1NC-220AC
	шт.
	1

	3. 
	Контактор КЭАЗ 330295 OptiStart E LC1E40M5-40A-1NO+1NC-220AC
	шт.
	2

	4. 
	Индикатор AD-22DS, 230В АС, цвет линзы: желтый, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-230-K05.
	шт.
	1

	5. 
	Индикатор AD-22DS, 24В АС/DC, цвет линзы: желтый, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-024-K05.
	шт.
	1

	6. 
	Индикатор AD-22DS, 230В АС, цвет линзы: зеленый, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-230-K06.
	шт.
	2

	7. 
	Индикатор AD-22DS, 230В АС, цвет линзы: красный, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-230-K04
	шт.
	1

	8. 
	Розетка панельная РП63-4В1К
	шт.
	7

	9. 
	Коробка соединительная ЗЭТА КС-30 стальная 345х345х106мм IP65
	шт.
	2

	10. 
	Розетка панельная с заземлением 16А 220-230В одноместная Schuko IP44 открытой установки с крышкой синяя IEK Magnum PSN71-016-3-2-44-K07
	шт.
	4

	11. 
	Клеммник КЭАЗ КРЛ-1-УХЛ4 110534 IP20
	шт.
	2

	12. 
	Реле промежуточное RР-403.DLTU, 24DС, 4 переключающих контакта, в комплекте с монтажной колодкой PYF-045ВЕ, с зажимом удерживающим  BS4/36Р, модулем LED индикации LM-CF24.G, Производитель Kippribor
	шт.
	2

	13. 
	Реле тепловое РТЛ-1012 5.5-8.0А
	шт.
	2

	14. 
	Пускатель ПМЛ-3210Б 220В 50Гц с РТЛ-2053 (23...32А), 40А, кнопка 'Стоп', доп. контакты - 1з+1р, IP54, О2, Напряжение питания цепей управления 220В 50Гц. Производитель: Реле и Автоматика. Артикул: A8017-78094555
	шт.
	2

	15. 
	Контактор ПМЛ-2165ДМ-32А-24DC-УХЛ4-Б-КЭАЗ, напряжение управляющей катушки 24В DC, в комплекте с приставкой контактной ПКЛ-22 (2НО, 2НЗ)
	шт.
	2

	16. 
	Реле промежуточное MPR-203DLTU, 24B DC, 2 переключающих контакта, комплектно с колодкой монтажной  PYF-123ВЕ/3, зажимом удерживающим     BS2/33Р, модулем LED индикации LM-CF24.G, маркировочной пластинкой, Производитель Kippribor
	шт.
	2

	17. 
	Звонок громкого боя ЗВП-220В АС УХЛ5 
	шт.
	1

	18. 
	Реле тепловое КЭАЗ 330325 OptiStart E LRE21-32A-(12-18A) 690В 32А
	шт.
	2

	19. 
	Указатель световой BS-UNIVERSAL-743-10х0.3 LED Выход IP66
	шт.
	4

	20. 
	Знак Выход 340х125мм пленка самоклеящаяся ПВХ NPU-3413.E22 Белый свет
	шт.
	4

	21. 
	Коробка распаечная IEK KM41234 UKO11-100-100-050-K41-55 пластик 6вв 100х100х50мм IP55 УХЛ 2
	шт.
	2

	22. 
	Коробка установочная встраиваемая пластик синий 68х45мм IP20 Gusi electric С3Е3
	шт.
	12

	23. 
	Кабель-канал ПВХ 40х25х2000мм
	шт.
	4

	24. 
	Коробка распаячная IEK КМ41260 UKO11-100-110-050-K41-55S 100х100х50мм IP55
	шт.
	2

	25. 
	Крышка С3А5-001 Gusi electric для подрозетника
	шт.
	3

	26. 
	Лампа светодиодная IEK LLE-T8R-25-230-40-G13 25Вт G13 230В 2500лм 4000К 1198мм
	шт.
	10

	27. 
	Выключатель 2-клавишный 10А 250В IP20 скрытой установки белый Makel Lillium 70003
	шт.
	1

	28. 
	Розетка с заземлением 16А 250В 2-местная скрытой установки белая Makel Lillium 70082
	шт.
	8

	29. 
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм
	м
	52

	30. 
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	шт.
	8

	31. 
	Выключатель автоматический дифференциального тока КЭАЗ OptiDin D63-22 16А C 2P 4.5кА 30мА У3 328098
	шт.
	1

	32. 
	Светильник НПП 1101 LNPP0-1101-1-100-K01 100Вт IP54 (без решетки) уличный
	шт.
	9

	33. 
	Выключатель проходной 1-клавишный 10А 250В IP65 открытой установки серый Эра Эксперт 11-1603-03
	шт.
	9

	34. 
	Лампа светодиодная филаментная, цвет свечения: 4000К, форма 'А', цоколь E27, 15Вт, 230В.
	шт.
	9

	35. 
	Светильник LED встраиваемый Световые технологии SAFARI DL LED 1170004120 4000К 10Вт 230В 1300лм G2
	шт.
	43

	36. 
	Кольцо проставочное МГК Световые Технологии 10 G2/SAFARI DL LED 2170000940 пластик белый
	шт.
	43

	37. 
	Датчик движения TDM ДДС-02 SQ0324-0007 1100Вт 230В пластик белый 180гр, 12м, IP44
	шт.
	10

	38. 
	Лампа светодиодная CPS T75-C-30W-E27 30Вт E27 4000лм 5000К
	шт.
	18

	39. 
	Вставка плавкая КЭАЗ ПН2-250-125А-У3 110878
	шт.
	9

	40. 
	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6-6-4
	шт.
	8

	41. 
	Контактор выкуумный КВТ-1,14-2,5/250-3 УЗ, трехполюсный, 220В, нереверсивный, без реле, IP00, 250А 
	шт.
	1

	42. 
	Колодка монтажная для реле Kippribor PYF-045BE пластиковая
	шт.
	2

	43. 
	Реле промежуточное REP-407.AL 220В 10А IP40
	шт.
	2

	44. 
	Реле тепловое ТР-200М М4 380В
	шт.
	1

	45. 
	Выключатель пакетный ПВ2-16 У1, IP56 пластик PV2-016 Техэнерго 
	шт.
	2

	46. 
	Фотореле Duwi 25874 2 FR-05 230В IP44 (выносной датчик) 10А 5-50Лк
	шт.
	1


1.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc124846888]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc124846889][bookmark: _Toc124591883][bookmark: _Toc124591779][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 рабочих дней с даты подписания договора
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2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика

	
	1. 
	Блок контактный дополнительный КЭАЗ 333079 OptiStart E LAEN22 2НО+2НЗ
	Производитель: КЭАЗ, артикул: 333079

	
	2. 
	Контактор КЭАЗ 330299 OptiStart E LC1E50M5-50A-1NO+1NC-220AC
	Артикул: 330299, производитель: КЭАЗ

	
	3. 
	Контактор КЭАЗ 330295 OptiStart E LC1E40M5-40A-1NO+1NC-220AC
	Артикул: 330295, производитель: КЭАЗ

	
	4. 
	Индикатор AD-22DS, 230В АС, цвет линзы: желтый, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-230-K05.
	Артикул: BLS10-ADDS-230-K05, производитель: IEK

	
	5. 
	Индикатор AD-22DS, 24В АС/DC, цвет линзы: желтый, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-024-K05.
	Артикул: BLS10-ADDS-024-K05, производитель: IEK

	
	6. 
	Индикатор AD-22DS, 230В АС, цвет линзы: зеленый, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-230-K06.
	Артикул: BLS10-ADDS-230-K06, производитель: IEK 

	
	7. 
	Индикатор AD-22DS, 230В АС, цвет линзы: красный, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-230-K04
	Артикул: BLS10-ADDS-230-K04, производитель: IEK

	
	8. 
	Розетка панельная РП63-4В1К
	Количество контактов: 4

	
	9. 
	Коробка соединительная ЗЭТА КС-30 стальная 345х345х106мм IP65
	Тип: КС-30, с металлическими заглушками; степень защиты: IP65

	
	10. 
	Розетка панельная с заземлением 16А 220-230В одноместная Schuko IP44 открытой установки с крышкой синяя IEK Magnum PSN71-016-3-2-44-K07
	Розетка серии MAGNUM, производитель: IEK, артикул: PSN71-016-3-2-44-K07

	
	11. 
	Клеммник КЭАЗ КРЛ-1-УХЛ4 110534 IP20
	Артикул: 110534, производитель: КЭАЗ

	
	12. 
	Реле промежуточное RР-403.DLTU, 24DС, 4 переключающих контакта, в комплекте с монтажной колодкой PYF-045ВЕ, с зажимом удерживающим  BS4/36Р, модулем LED индикации LM-CF24.G, Производитель Kippribor
	Артикул: RР-403.DLTU, производитель Kippribor,  в комплекте с монтажной колодкой PYF-045ВЕ, с зажимом удерживающим  BS4/36Р, модулем LED индикации LM-CF24.G

	
	13. 
	Реле тепловое РТЛ-1012 5.5-8.0А
	Номинальный ток реле до 25 А; диапазон токовой уставки: 5,5-8,0 А

	
	14. 
	Пускатель ПМЛ-3210Б 220В 50Гц с РТЛ-2053 (23...32А), 40А, кнопка 'Стоп', доп. контакты - 1з+1р, IP54, О2, Напряжение питания цепей управления 220В 50Гц. Производитель: Реле и Автоматика. Артикул: A8017-78094555
	Производитель: Реле и Автоматика. Артикул: A8017-78094555

	
	15. 
	Контактор ПМЛ-2165ДМ-32А-24DC-УХЛ4-Б-КЭАЗ, напряжение управляющей катушки 24В DC, в комплекте с приставкой контактной ПКЛ-22 (2НО, 2НЗ)
	ПМЛ-2165ДМ-32А-24DC-УХЛ4-Б-КЭАЗ, в комплекте с приставкой контактной ПКЛ-22 (2НО, 2НЗ)

	
	16. 
	Реле промежуточное MPR-203DLTU, 24B DC, 2 переключающих контакта, комплектно с колодкой монтажной  PYF-123ВЕ/3, зажимом удерживающим     BS2/33Р, модулем LED индикации LM-CF24.G, маркировочной пластинкой, Производитель Kippribor
	Артикул: МРR-203.DLTU, производитель Kippribor, в комплекте с колодкой монтажной  PYF-123ВЕ/3, зажимом удерживающим BS2/33Р, модулем LED индикации LM-CF24.G, маркировочной пластинкой 

	
	17. 
	Звонок громкого боя ЗВП-220В АС УХЛ5 
	Номинальное рабочее напряжение, Ue: 220В АС; продолжительность непрерывной работы, не более 1 мин

	
	18. 
	Реле тепловое КЭАЗ 330325 OptiStart E LRE21-32A-(12-18A) 690В 32А
	Артикул: 330325, производитель: КЭАЗ

	
	19. 
	Указатель световой BS-UNIVERSAL-743-10х0.3 LED Выход IP66
	Степень защиты: IP66; автономный световой указатель  BS-UNIVERSAL-743-10х0.3 LED

	
	20. 
	Знак Выход 340х125мм пленка самоклеящаяся ПВХ NPU-3413.E22 Белый свет
	Знак безопасности NPU-3413.E22"Выход"

	
	21. 
	Коробка распаечная IEK KM41234 UKO11-100-100-050-K41-55 пластик 6вв 100х100х50мм IP55 УХЛ 2
	Артикул: UKO11-100-100-050-K41-55, производитель:  IEK

	
	22. 
	Коробка установочная встраиваемая пластик синий 68х45мм IP20 Gusi electric С3Е3
	Gusi electric С3Е3, цвет синий

	
	23. 
	Кабель-канал ПВХ 40х25х2000мм
	Цвет белый; в комплекте с крышкой; размер короба (ШхВ) 40х25мм, длиной 2000мм

	
	24. 
	Коробка распаячная IEK КМ41260 UKO11-100-110-050-K41-55S 100х100х50мм IP55
	Артикул:  UKO11-100-110-050-K41-55S; производитель:  IEK

	
	25. 
	Крышка С3А5-001 Gusi electric для подрозетника
	С3А5-001 Gusi electric, цвет белый

	
	26. 
	Лампа светодиодная IEK LLE-T8R-25-230-40-G13 25Вт G13 230В 2500лм 4000К 1198мм
	Артикул:  LLE-T8R-25-230-40-G13; производитель:  IEK

	
	27. 
	Выключатель 2-клавишный 10А 250В IP20 скрытой установки белый Makel Lillium 70003
	Производитель: Makel, серия: Lillium; артикул: 70003

	
	28. 
	Розетка с заземлением 16А 250В 2-местная скрытой установки белая Makel Lillium 70082
	Производитель: Makel, серия: Lillium; артикул: 70082

	
	29. 
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм
	С протяжкой

	
	30. 
	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
	Для гофротруб диаметром 20 мм 

	
	31. 
	Выключатель автоматический дифференциального тока КЭАЗ OptiDin D63-22 16А C 2P 4.5кА 30мА У3 328098
	Артикул: 328098, производитель: КЭАЗ

	
	32. 
	Светильник НПП 1101 LNPP0-1101-1-100-K01 100Вт IP54 (без решетки) уличный
	Артикул:  LNPP0-1101-1-100-K01; производитель IEK

	
	33. 
	Выключатель проходной 1-клавишный 10А 250В IP65 открытой установки серый Эра Эксперт 11-1603-03
	Переключатель на два направления

	
	34. 
	Лампа светодиодная филаментная, цвет свечения: 4000К, форма 'А', цоколь E27, 15Вт, 230В
	Тип лампы: LED филаментная; напряжение: 220-230В; форма колбы: грушевидная; мощность: 15Вт

	
	35. 
	Светильник LED встраиваемый Световые технологии SAFARI DL LED 1170004120 4000К 10Вт 230В 1300лм G2
	Артикул:  1170004120; производитель: Световые технологии

	
	36. 
	Кольцо проставочное МГК Световые Технологии 10 G2/SAFARI DL LED 2170000940 пластик белый
	Артикул: 2170000940; производитель: Световые технологии. Кольцо проставочное для светильника SAFARI DL LED 10 G2/SAFARI DL LED

	
	37. 
	Датчик движения TDM ДДС-02 SQ0324-0007 1100Вт 230В пластик белый 180гр, 12м, IP44
	Производитель: TDM; артикул: SQ0324-0007

	
	38. 
	Лампа светодиодная CPS T75-C-30W-E27 30Вт E27 4000лм 5000К
	Артикул:  T75-C-30W-E27-5000К, 30W; производитель:  CPS

	
	39. 
	Вставка плавкая КЭАЗ ПН2-250-125А-У3 110878
	Артикул: 110878; производитель: КЭАЗ

	
	40. 
	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6-6-4
	Наконечник ТМЛ-6-6-4

	
	41. 
	Контактор выкуумный КВТ-1,14-2,5/250-3 УЗ, трехполюсный, 220В, нереверсивный, без реле, IP00, 250А 
	Контактор выкуумный КВТ-1,14-2,5/250-3 УЗ

	
	42. 
	Колодка монтажная для реле Kippribor PYF-045BE пластиковая
	Монтажная колодка с винтовыми клеммами для 4-конт. реле серии REP, черная

	
	43. 
	Реле промежуточное REP-407.AL, 220В 10А IP40
	4-конт. реле, 220VAC, ток 10А, LED-индикатор

	
	44. 
	Реле тепловое ТР-200М М4 380В
	Модель: ТР-200М

	
	45. 
	Выключатель пакетный ПВ2-16 У1, IP56 пластик PV2-016 Техэнерго 
	Номинальный ток 16А, крепление за основание

	
	46. 
	Фотореле Duwi 25874 2 FR-05 230В IP44 (выносной датчик) 10А 5-50Лк
	Способ монтажа — DIN рейка

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	[bookmark: _GoBack]Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край   г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д.1.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
· Сертификат качества в 1 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию 1 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии, Сертификат о происхождении продукции и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
- Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки).
      - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД).

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение с учетом указанных в таблице 3 Требований к продукции.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.





































