Утверждаю:

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____» _______________2026г.

# Требования к продукции на поставку МТР

ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции

для нужд Воткинского филиала

Лот № 0077-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ВотФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»», заключенный между филиалом ПАО “РусГидро”-“Воткинская ГЭС” и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК” в г. Чайковский.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок контактный дополнительный КЭАЗ 333079 OptiStart E LAEN22 2НО+2НЗ | шт. | 3 |
|  | Контактор КЭАЗ 330299 OptiStart E LC1E50M5-50A-1NO+1NC-220AC | шт. | 1 |
|  | Контактор КЭАЗ 330295 OptiStart E LC1E40M5-40A-1NO+1NC-220AC | шт. | 2 |
|  | Индикатор AD-22DS, 230В АС, цвет линзы: желтый, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-230-K05. | шт. | 1 |
|  | Индикатор AD-22DS, 24В АС/DC, цвет линзы: желтый, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-024-K05. | шт. | 1 |
|  | Индикатор AD-22DS, 230В АС, цвет линзы: зеленый, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-230-K06. | шт. | 2 |
|  | Индикатор AD-22DS, 230В АС, цвет линзы: красный, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-230-K04 | шт. | 1 |
|  | Розетка панельная РП63-4В1К | шт. | 7 |
|  | Коробка соединительная ЗЭТА КС-30 стальная 345х345х106мм IP65 | шт. | 2 |
|  | Розетка панельная с заземлением 16А 220-230В одноместная Schuko IP44 открытой установки с крышкой синяя IEK Magnum PSN71-016-3-2-44-K07 | шт. | 4 |
|  | Клеммник КЭАЗ КРЛ-1-УХЛ4 110534 IP20 | шт. | 2 |
|  | Реле промежуточное RР-403.DLTU, 24DС, 4 переключающих контакта, в комплекте с монтажной колодкой PYF-045ВЕ, с зажимом удерживающим BS4/36Р, модулем LED индикации LM-CF24.G, Производитель Kippribor | шт. | 2 |
|  | Реле тепловое РТЛ-1012 5.5-8.0А | шт. | 2 |
|  | Пускатель ПМЛ-3210Б 220В 50Гц с РТЛ-2053 (23...32А), 40А, кнопка 'Стоп', доп. контакты - 1з+1р, IP54, О2, Напряжение питания цепей управления 220В 50Гц. Производитель: Реле и Автоматика. Артикул: A8017-78094555 | шт. | 2 |
|  | Контактор ПМЛ-2165ДМ-32А-24DC-УХЛ4-Б-КЭАЗ, напряжение управляющей катушки 24В DC, в комплекте с приставкой контактной ПКЛ-22 (2НО, 2НЗ) | шт. | 2 |
|  | Реле промежуточное MPR-203DLTU, 24B DC, 2 переключающих контакта, комплектно с колодкой монтажной PYF-123ВЕ/3, зажимом удерживающим BS2/33Р, модулем LED индикации LM-CF24.G, маркировочной пластинкой, Производитель Kippribor | шт. | 2 |
|  | Звонок громкого боя ЗВП-220В АС УХЛ5 | шт. | 1 |
|  | Реле тепловое КЭАЗ 330325 OptiStart E LRE21-32A-(12-18A) 690В 32А | шт. | 2 |
|  | Указатель световой BS-UNIVERSAL-743-10х0.3 LED Выход IP66 | шт. | 4 |
|  | Знак Выход 340х125мм пленка самоклеящаяся ПВХ NPU-3413.E22 Белый свет | шт. | 4 |
|  | Коробка распаечная IEK KM41234 UKO11-100-100-050-K41-55 пластик 6вв 100х100х50мм IP55 УХЛ 2 | шт. | 2 |
|  | Коробка установочная встраиваемая пластик синий 68х45мм IP20 Gusi electric С3Е3 | шт. | 12 |
|  | Кабель-канал ПВХ 40х25х2000мм | шт. | 4 |
|  | Коробка распаячная IEK КМ41260 UKO11-100-110-050-K41-55S 100х100х50мм IP55 | шт. | 2 |
|  | Крышка С3А5-001 Gusi electric для подрозетника | шт. | 3 |
|  | Лампа светодиодная IEK LLE-T8R-25-230-40-G13 25Вт G13 230В 2500лм 4000К 1198мм | шт. | 10 |
|  | Выключатель 2-клавишный 10А 250В IP20 скрытой установки белый Makel Lillium 70003 | шт. | 1 |
|  | Розетка с заземлением 16А 250В 2-местная скрытой установки белая Makel Lillium 70082 | шт. | 8 |
|  | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | м | 52 |
|  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | шт. | 8 |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока КЭАЗ OptiDin D63-22 16А C 2P 4.5кА 30мА У3 328098 | шт. | 1 |
|  | Светильник НПП 1101 LNPP0-1101-1-100-K01 100Вт IP54 (без решетки) уличный | шт. | 9 |
|  | Выключатель проходной 1-клавишный 10А 250В IP65 открытой установки серый Эра Эксперт 11-1603-03 | шт. | 9 |
|  | Лампа светодиодная филаментная, цвет свечения: 4000К, форма 'А', цоколь E27, 15Вт, 230В. | шт. | 9 |
|  | Светильник LED встраиваемый Световые технологии SAFARI DL LED 1170004120 4000К 10Вт 230В 1300лм G2 | шт. | 43 |
|  | Кольцо проставочное МГК Световые Технологии 10 G2/SAFARI DL LED 2170000940 пластик белый | шт. | 43 |
|  | Датчик движения TDM ДДС-02 SQ0324-0007 1100Вт 230В пластик белый 180гр, 12м, IP44 | шт. | 10 |
|  | Лампа светодиодная CPS T75-C-30W-E27 30Вт E27 4000лм 5000К | шт. | 18 |
|  | Вставка плавкая КЭАЗ ПН2-250-125А-У3 110878 | шт. | 9 |
|  | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6-6-4 | шт. | 8 |
|  | Контактор выкуумный КВТ-1,14-2,5/250-3 УЗ, трехполюсный, 220В, нереверсивный, без реле, IP00, 250А | шт. | 1 |
|  | Колодка монтажная для реле Kippribor PYF-045BE пластиковая | шт. | 2 |
|  | Реле промежуточное REP-407.AL 220В 10А IP40 | шт. | 2 |
|  | Реле тепловое ТР-200М М4 380В | шт. | 1 |
|  | Выключатель пакетный ПВ2-16 У1, IP56 пластик PV2-016 Техэнерго | шт. | 2 |
|  | Фотореле Duwi 25874 2 FR-05 230В IP44 (выносной датчик) 10А 5-50Лк | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 45 рабочих дней с даты подписания договора |

2.2.	Требования к качеству продукции.

Таблица 3 Требования к продукции.

Наименование продукции: ОКПД2: 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала.

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование продукции |  |  | Требования заказчика |
|  |  | Блок контактный дополнительный КЭАЗ 333079 OptiStart E LAEN22 2НО+2НЗ |  |  | Производитель: КЭАЗ, артикул: 333079 |
|  |  | Контактор КЭАЗ 330299 OptiStart E LC1E50M5-50A-1NO+1NC-220AC |  |  | Артикул: 330299, производитель: КЭАЗ |
|  |  | Контактор КЭАЗ 330295 OptiStart E LC1E40M5-40A-1NO+1NC-220AC |  |  | Артикул: 330295, производитель: КЭАЗ |
|  |  | Индикатор AD-22DS, 230В АС, цвет линзы: желтый, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-230-K05. |  |  | Артикул: BLS10-ADDS-230-K05, производитель: IEK |
|  |  | Индикатор AD-22DS, 24В АС/DC, цвет линзы: желтый, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-024-K05. |  |  | Артикул: BLS10-ADDS-024-K05, производитель: IEK |
|  |  | Индикатор AD-22DS, 230В АС, цвет линзы: зеленый, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-230-K06. |  |  | Артикул: BLS10-ADDS-230-K06, производитель: IEK |
|  |  | Индикатор AD-22DS, 230В АС, цвет линзы: красный, диаметр 22 мм, артикул BLS10-ADDS-230-K04 |  |  | Артикул: BLS10-ADDS-230-K04, производитель: IEK |
|  |  | Розетка панельная РП63-4В1К |  |  | Количество контактов: 4 |
|  |  | Коробка соединительная ЗЭТА КС-30 стальная 345х345х106мм IP65 |  |  | Тип: КС-30, с металлическими заглушками; степень защиты: IP65 |
|  |  | Розетка панельная с заземлением 16А 220-230В одноместная Schuko IP44 открытой установки с крышкой синяя IEK Magnum PSN71-016-3-2-44-K07 |  |  | Розетка серии MAGNUM, производитель: IEK, артикул: PSN71-016-3-2-44-K07 |
|  |  | Клеммник КЭАЗ КРЛ-1-УХЛ4 110534 IP20 |  |  | Артикул: 110534, производитель: КЭАЗ |
|  |  | Реле промежуточное RР-403.DLTU, 24DС, 4 переключающих контакта, в комплекте с монтажной колодкой PYF-045ВЕ, с зажимом удерживающим BS4/36Р, модулем LED индикации LM-CF24.G, Производитель Kippribor |  |  | Артикул: RР-403.DLTU, производитель Kippribor, в комплекте с монтажной колодкой PYF-045ВЕ, с зажимом удерживающим BS4/36Р, модулем LED индикации LM-CF24.G |
|  |  | Реле тепловое РТЛ-1012 5.5-8.0А |  |  | Номинальный ток реле до 25 А; диапазон токовой уставки: 5,5-8,0 А |
|  |  | Пускатель ПМЛ-3210Б 220В 50Гц с РТЛ-2053 (23...32А), 40А, кнопка 'Стоп', доп. контакты - 1з+1р, IP54, О2, Напряжение питания цепей управления 220В 50Гц. Производитель: Реле и Автоматика. Артикул: A8017-78094555 |  |  | Производитель: Реле и Автоматика. Артикул: A8017-78094555 |
|  |  | Контактор ПМЛ-2165ДМ-32А-24DC-УХЛ4-Б-КЭАЗ, напряжение управляющей катушки 24В DC, в комплекте с приставкой контактной ПКЛ-22 (2НО, 2НЗ) |  |  | ПМЛ-2165ДМ-32А-24DC-УХЛ4-Б-КЭАЗ, в комплекте с приставкой контактной ПКЛ-22 (2НО, 2НЗ) |
|  |  | Реле промежуточное MPR-203DLTU, 24B DC, 2 переключающих контакта, комплектно с колодкой монтажной PYF-123ВЕ/3, зажимом удерживающим BS2/33Р, модулем LED индикации LM-CF24.G, маркировочной пластинкой, Производитель Kippribor |  |  | Артикул: МРR-203.DLTU, производитель Kippribor, в комплекте с колодкой монтажной PYF-123ВЕ/3, зажимом удерживающим BS2/33Р, модулем LED индикации LM-CF24.G, маркировочной пластинкой |
|  |  | Звонок громкого боя ЗВП-220В АС УХЛ5 |  |  | Номинальное рабочее напряжение, Ue: 220В АС; продолжительность непрерывной работы, не более 1 мин |
|  |  | Реле тепловое КЭАЗ 330325 OptiStart E LRE21-32A-(12-18A) 690В 32А |  |  | Артикул: 330325, производитель: КЭАЗ |
|  |  | Указатель световой BS-UNIVERSAL-743-10х0.3 LED Выход IP66 |  |  | Степень защиты: IP66; автономный световой указатель BS-UNIVERSAL-743-10х0.3 LED |
|  |  | Знак Выход 340х125мм пленка самоклеящаяся ПВХ NPU-3413.E22 Белый свет |  |  | Знак безопасности NPU-3413.E22"Выход" |
|  |  | Коробка распаечная IEK KM41234 UKO11-100-100-050-K41-55 пластик 6вв 100х100х50мм IP55 УХЛ 2 |  |  | Артикул: UKO11-100-100-050-K41-55, производитель: IEK |
|  |  | Коробка установочная встраиваемая пластик синий 68х45мм IP20 Gusi electric С3Е3 |  |  | Gusi electric С3Е3, цвет синий |
|  |  | Кабель-канал ПВХ 40х25х2000мм |  |  | Цвет белый; в комплекте с крышкой; размер короба (ШхВ) 40х25мм, длиной 2000мм |
|  |  | Коробка распаячная IEK КМ41260 UKO11-100-110-050-K41-55S 100х100х50мм IP55 |  |  | Артикул: UKO11-100-110-050-K41-55S; производитель: IEK |
|  |  | Крышка С3А5-001 Gusi electric для подрозетника |  |  | С3А5-001 Gusi electric, цвет белый |
|  |  | Лампа светодиодная IEK LLE-T8R-25-230-40-G13 25Вт G13 230В 2500лм 4000К 1198мм |  |  | Артикул: LLE-T8R-25-230-40-G13; производитель: IEK |
|  |  | Выключатель 2-клавишный 10А 250В IP20 скрытой установки белый Makel Lillium 70003 |  |  | Производитель: Makel, серия: Lillium; артикул: 70003 |
|  |  | Розетка с заземлением 16А 250В 2-местная скрытой установки белая Makel Lillium 70082 |  |  | Производитель: Makel, серия: Lillium; артикул: 70082 |
|  |  | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм |  |  | С протяжкой |
|  |  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм |  |  | Для гофротруб диаметром 20 мм |
|  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока КЭАЗ OptiDin D63-22 16А C 2P 4.5кА 30мА У3 328098 |  |  | Артикул: 328098, производитель: КЭАЗ |
|  |  | Светильник НПП 1101 LNPP0-1101-1-100-K01 100Вт IP54 (без решетки) уличный |  |  | Артикул: LNPP0-1101-1-100-K01; производитель IEK |
|  |  | Выключатель проходной 1-клавишный 10А 250В IP65 открытой установки серый Эра Эксперт 11-1603-03 |  |  | Переключатель на два направления |
|  |  | Лампа светодиодная филаментная, цвет свечения: 4000К, форма 'А', цоколь E27, 15Вт, 230В |  |  | Тип лампы: LED филаментная; напряжение: 220-230В; форма колбы: грушевидная; мощность: 15Вт |
|  |  | Светильник LED встраиваемый Световые технологии SAFARI DL LED 1170004120 4000К 10Вт 230В 1300лм G2 |  |  | Артикул: 1170004120; производитель: Световые технологии |
|  |  | Кольцо проставочное МГК Световые Технологии 10 G2/SAFARI DL LED 2170000940 пластик белый |  |  | Артикул: 2170000940; производитель: Световые технологии. Кольцо проставочное для светильника SAFARI DL LED 10 G2/SAFARI DL LED |
|  |  | Датчик движения TDM ДДС-02 SQ0324-0007 1100Вт 230В пластик белый 180гр, 12м, IP44 |  |  | Производитель: TDM; артикул: SQ0324-0007 |
|  |  | Лампа светодиодная CPS T75-C-30W-E27 30Вт E27 4000лм 5000К |  |  | Артикул: T75-C-30W-E27-5000К, 30W; производитель: CPS |
|  |  | Вставка плавкая КЭАЗ ПН2-250-125А-У3 110878 |  |  | Артикул: 110878; производитель: КЭАЗ |
|  |  | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6-6-4 |  |  | Наконечник ТМЛ-6-6-4 |
|  |  | Контактор выкуумный КВТ-1,14-2,5/250-3 УЗ, трехполюсный, 220В, нереверсивный, без реле, IP00, 250А |  |  | Контактор выкуумный КВТ-1,14-2,5/250-3 УЗ |
|  |  | Колодка монтажная для реле Kippribor PYF-045BE пластиковая |  |  | Монтажная колодка с винтовыми клеммами для 4-конт. реле серии REP, черная |
|  |  | Реле промежуточное REP-407.AL, 220В 10А IP40 |  |  | 4-конт. реле, 220VAC, ток 10А, LED-индикатор |
|  |  | Реле тепловое ТР-200М М4 380В |  |  | Модель: ТР-200М |
|  |  | Выключатель пакетный ПВ2-16 У1, IP56 пластик PV2-016 Техэнерго |  |  | Номинальный ток 16А, крепление за основание |
|  |  | Фотореле Duwi 25874 2 FR-05 230В IP44 (выносной датчик) 10А 5-50Лк |  |  | Способ монтажа — DIN рейка |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки |  |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д.1. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени. |  |
|  | Требования к таре и упаковке |  |  | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии |  |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - Сертификат качества в 1 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - Упаковочный лист на Продукцию 1 экз.; - иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии, Сертификат о происхождении продукции и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки). - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД). |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 рабочего дня, предшествующего дню поставки. |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Общие требования |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования. Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение с учетом указанных в таблице 3 Требований к продукции.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.