Технические требования

ОКПД2 26.30.50.181  Поставка сетевого контроллера СКУД для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала

АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

Лот №_______

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.30.50.181 Поставка сетевого контроллера СКУД для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение приказа №П-133 от 08.06.2026г «О реализации пилотного проекта по внедрению автономной системы контроля доступа (СКУД) и электронного табеля учета рабочего времени (ЭТУРВ) на объектах филиала ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сетевой контроллер СКУД Sigur E510 UPS | шт. | 5 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований | С даты подписания договора | В течение 15 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1 - Таблицы 1.1 ТТ): ОКПД2 26.30.50.181 Поставка сетевого контроллера СКУД для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Сетевой контроллер СКУД | Тип контроллера | Sigur E510 UPS | -//- |
|  |  | Управление устройствами | 4 точки доступа: двери, турникеты, ворота или шлагбаумы в зависимости от настроек и наличия свободных клемм |  |
|  |  | Макс. кол-во автономно хранимых ключей | до 90 000 |  |
|  |  | Интерфейс связи с сервером | Ethernet |  |
|  |  | Интерфейсы связи со считывателями | Wiegand-26, 34, 36, 37, 42, 56, 58 Wiegand-4, 6, 8 (для клавиатур) 1-Wire (Dallas Touch Memory) Clock & Data (Omron 5 bit, Magstripe Track II) |  |
|  |  | Кол-во подключаемых считывателей | 4 шт. |  |
|  |  | Кол-во релейных выходов | 4 реле, контактная группа на переключение |  |
|  |  | Кол-во выходов с открытым коллектором | 13 шт. |  |
|  |  | Кол-во сигнальных входов | 10 шт. |  |
|  |  | Входное напряжение переменного тока ББП | 230 В |  |
|  |  | Выходное напряжение постоянного тока ББП | 12-15 В |  |
|  |  | Выходная мощность ББП | 96,6 Вт |  |
|  |  | Напряжение питания постоянного тока контроллера | 10-15 В |  |
|  |  | Рабочая температура | -30+50 оС |  |
|  |  | Габаритные размеры | 400х500х170 мм |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | - 606520, РФ, Нижегородская обл., Городецкий м.о., г. Заволжье, Привокзальная 14 |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Срок гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | - Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - • Сертификат качества в 1 экз.; - • Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - • Обязательные первичные документы: - • Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз.; - • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| 5.2 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке. |  |  |  |