Приложение 1- Чертеж на Стойку железобетонную  СК22.2-1.0

Характеристики

| Марка стойки | СК22.2-1.0 |
| --- | --- |
| Длинна стойки (L м) | 22.6 |
| Диаметр вершины (d1/d2 м) | 0.31/0.44 |
| Диаметр комля (D1/D2 м) | 0.49/0.65 |

Выполнить согласно ГОСТ 22687.1-85)