












Технические требования на поставку МТР


ОКПД2 27.32.14.120 Поставка провода неизолированного в рамках инвестиционной и ремонтной программы фила ОКПД2 23.61.12.162 Поставка стоек железобетонных центрифугированных для нужд филиала АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО"


 — Якутские электрические сети»

Лот №  13301-ТПИР ОБСЛ-2027-ДРСК-ЕАО

55130003 КС ПИР СМР-2024-ДРСК-ПЭС55130001 — ПРО ДЭК-2025-ДРСК



1. [bookmark: _Toc134780798][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc134780799][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	АС
	А - алюминий, С - сердечник из стальных проволок

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия




0.2. [bookmark: _Toc134780800][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«Провод неизолированный»ОКПД2 23.61.12.162 Поставка стоек железобетонных центрифугированных для нужд филиала АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО"
1. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc134780802]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc134780803]Требования к объемам и срокам поставки
1.1.1. [bookmark: _Toc134780804]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc134780805][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	0.1. 
	Провод неизолированный АС300/39
	т
	14,8299,183

	0.2. 
Провод неизолированный АС400/64
т
3,962филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	0.3. ‍
	Провод неизолированный АС-50/8
	т
	1,000

	3.

	‍
	0/19
	
	0,746



	‍ филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	1.
	Стойка железобетонная коническая центрифугированная СК22.2-1.0, согласно приложению № 1 к техническим требованиям
	шт
	8

	0.4. ‍
	
	
	

	0.5. ‍
	
	
	

	‍‍

	0.6. ‍
	
	т
	

	0.7. ‍
	
	т
	

	0.8. ‍
	
	
	

	филиал АО «ДРСК» «Южно — Якутские электрические сети»

	0.9. ‍
	Провод неизолированный АС-120/19
	т
	0,806

	0.10. ‍
	Провод неизолированный АС-95/16
	т
	0,598


1.1.2. [bookmark: _Toc134780806][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc134780807][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	[bookmark: _Toc54785622]№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Провод неизолированный АССтойка железобетонная коническая центрифугированная СК22.2-1.0,  Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	Сс даты подписания договора даты подписания договора поставки, но не ранее чем с 11.01.2027 года
	в течение 4580 календарных дней с момента заключения договора поставкидаты подписания договора поставки





1.2. [bookmark: _Toc134780808]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc134780810][bookmark: _Toc50125131]Таблица 3. Требования к продукции
Провод неизолированный АС.ОКПД2 23.61.12.162 Поставка стоек железобетонных центрифугированных для нужд филиала АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО"
 
Наименование продукции (позиция №№ 1.1. - 1.2 1. Таблицы 1): Провод неизолированный АС. Стойки железобетонные центрифугированные
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям[footnoteRef:2]* [2: * Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции [В разделе «Предложения участника» в отношении каждого требования нужно указать соответствующий способ подтверждения: согласие, указание технических характеристик, предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения].] 

	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	0.1. 
	






Требования к изготовлению стоек железобетонных







Соответствие провод неизолированного АС ГОСТ 839-2019[footnoteRef:3]* [3: * Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ.] 

	-Продукция должна соответствовать техническим требованиям ГОСТ 22687.0-85 (Государственный стандарт СССР. Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия), ГОСТ 22687.1-85 (Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры).
	
Способ подтверждения: указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТСогласие с требованием, указать марку бетона.
	[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
-//-
	

	0.2. ‍
	Требование о подтверждении соответствия ГОСТ
	Для подтверждения соответствия предлагаемой продукции ГОСТ 22687.0-85 и ГОСТ 22687.1-85 Участник предоставить в составе заявки копию документа из представленного ниже перечня (состав документов в заявке определяется участником самостоятельно):
1. сертификат;
2. технический паспорт;
3. декларация соответствия:
3.1. Декларация соответствия, должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте  (требование п.6 ст.24 ФЗ-184).
3.2. В составе заявки Участник должен представить регистрационный номер декларации о соответствии или копии деклараций о соответствии.
	
Согласие с требованием
	На предлагаемую продукцию Участник должен представить в составе заявки документ (любой из документов: паспорт на ранее произведенную продукцию, сертификат / декларацию с указанием на соответствие ГОСТу письмо производителя о соответствии выпускаемой продукции ГОСТу или др. юридически  значимый документ)
	

	1. 
	Требования к гарантии
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукциюСрок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет.
Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.Не менее 48 (сорок восемь) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукциюУказание срока гарантии на продукцию
	-//-
	

	2. 
	Требование к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
Продукция должна быть доставлена:
692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.2. ‍
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	‍
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13
	
	
	

	3.1.‍
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	Продукция должна быть доставлена:
Для отгрузки железнодорожным  транспортом:
Станция получения: Биробиджан-1 ДВЖД, код станции- 962804, код предприятия – 9532, ОКПО – 78900638
Для отгрузки автомобильным транспортом:
679011, РФ, ЕАО., г. Биробиджан, ул.Черноморская , д. 6
	Согласие с требованием
	-//-
	

	‍
	
	
	
	
	

	2.3. ‍
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3. 
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Продукция должна быть новой 2023-не ранее 4 квартала 20246 г г. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1.
	Подтверждение технических характеристик  провода АСТребования к происхождению поставляемой продукции
	В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает страну и производителя продукции.В составе заявки участник должен предоставить:
5.1.1 Документ о качестве (паспорт качества) на партию товара (провода АС), произведенную в 2023-2024 ггне ранее 2025. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в документе о качестве (паспорте качества).
5.1.2 Отсканированную копию (полный текст) ТУ в соответствии, с которыми выпускается предлагаемая продукция. (Если выпускается по ТУ).
5.1.3 Протоколы периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик провода АС требованиям ГОСТ 839-2019 (п.7.4), при этом дата окончания периодических испытаний должна быть не более 12 месяцев до момента подачи заявки Участником. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet.
Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в протоколах периодических испытаний.
5.1.4 Участник должен предоставить сертификат соответствия на провода неизолированные АС с приложением протоколов испытаний и иных документов, на основании которых был выдан сертификат. Лаборатория, проводившая испытания провода, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы (органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Сертификат соответствия должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органе), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником.
Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражён в сертификате соответствия.
	Согласие с требованиемСогласие с требованием
	-//-Предоставление документов в составе заявки Участника
	

	5.2.
	Требования к эквивалентной продукции
	Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции или типовой проект носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
	Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 3 и приложение №1 к ТТ настоящих технических требований.
	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.‍
	Требования к прочим услугам

	‍6.1.
	Требования к условиям оплаты на отправку турникетного оборудования.
	Оплата железнодорожного тарифа на отправку турникетного оборудования осуществляется Поставщиком после сдачи оформленного турникетного оборудования Грузополучателем представителям Грузоперевозчика.
	
Согласие с
требованием
	
-//-
	



[bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке  прилжением документов в соответствии с требованиями п. 1.2. таблицы 3 Технических требований;
2. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

Приложение № 1 – Чертеж на стойку железобетонную

