«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора филиала – Главный инженер Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

___________ Э.В. Сальников

«» 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 43.99.20.000 Устройство помоста для выполнения работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №4

филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

для нужд Воткинского филиала

Лот № 0000-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ВотФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком/генподрядчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	3

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	4

2.2. Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

5. Приложения	12

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| Заказчик | Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» |
| --- | --- |
| Генподрядчик | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский |
| Субподрядчик | Организация, нанятая Генподрядчиком посредством заключения договора, для выполнения обязательств Генподрядчика по Договору подряда |
| ТТ | Технические требования |
| ППР | Проект производства работ |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.99.20.000 Устройство помоста для выполнения работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №4 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала

#### 1.3. Цель выполнения работ

Исполнение обязательств по договору подряда №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС», заключенному между филиалом ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро - Воткинская ГЭС» | Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, территория филиала ПАО «РусГидро - Воткинская ГЭС» | Земляная плотина №4 | - |

- Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.99.20.000 Устройство помоста для выполнения работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №4 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала | В соответствии с Приложением №1 «Ведомость объемов работ» |  |

### 2.1.2 Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.99.20.000 Устройство помоста для выполнения работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №4 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала | С даты заключения договора | Не позднее 30.10.2026г.* |

*срок окончания выполнения работ определен в соответствии со сроками, установленными в договоре подряда №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС

#### 2.2. Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 43.99.20.000 Устройство помоста для выполнения работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины №4 филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для нужд Воткинского филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ 1. Работы выполнять в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим ТТ). 2. До выполнения работ необходимо выполнить подготовительные мероприятия: 2.1 Выполнение необходимых закупок, изготовление, транспортировка и доставка материалов и оборудования на место выполнения работ. 2.2 Обеспечение на месте выполнения работ мобильных источников электрического тока для выполнения сварочных и других необходимых работ. 3. Погрузку-разгрузку, транспортировку строительного мусора в места утилизации и захоронения отходов осуществляет Субподрядчик. 4. Материалы должны незамедлительно доставляться к месту выполнения работ (утилизации). Запрещается длительное (более 2-х рабочих смен) складирование на монтажной площадке приобретённых материалов без письменного согласования с Заказчиком (филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»). 5. Утилизация отходов должна производиться в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС». 6. Субподрядчик обязан своевременно обеспечить вывоз производственных отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ, для захоронения, обезвреживания или использования по договору с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности в места утилизации, за исключением лома черных и цветных металлов. 7. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться. 8. При выполнении работ должна применяться продукция, материалы, оборудование соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. 9. Все необходимые специальные работы, включая применение необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры: работы с применением грузоподъёмных механизмов, включая работы, связанные с транспортировкой, разгрузкой на территории и доставкой на место монтажа организуются и выполняются Субподрядчиком за счёт собственных средств. 10. Своевременно оформлять и предоставлять Генподрядчику/Заказчику отчётную документацию по ремонтным работам (акт выполненных работ, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы). 11. В составе приемо-сдаточной и исполнительной документации обязательно предоставление cправки о фактических трудозатратах. 12. Работы считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки, а также сдачи Субподрядчиком отчетной документации в объеме, согласованном с Генподрядчиком. |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - «Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. приказом Минтруда РФ от 27.11.2020г. №833н; - «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утв. приказом Минтруда РФ от 11.12.2020г. №883н; - «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; - «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утв. приказом Минтруда РФ от 28 октября 2020 года №753н; - «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утв. приказом Минтруда РФ от 27 ноября 2020 года №835н; - «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479. Стандарты ПАО «РусГидро»: - СТО 02.01.62-2021 Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования. А также соблюдать другие правила, не противоречащие законодательству Российской Федерации. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023г. №300 (Приложение №4 к настоящим ТТ). |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к используемым материалам и оборудованию | 1. Материалы, необходимые для выполнения работ, Субподрядчик приобретает самостоятельно. Все поставляемые и применяемые материалы и изделия должны быть новыми и не использованными ранее. 2. Качество применяемых материалов и изделий подтверждается сертификатами качества. |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Контроль качества работ | Субподрядчик обязан применять такие виды и объемы контроля своих работ, которые гарантируют их высокое качество и надежность в эксплуатации в соответствии с положениями законов, актов и других официальных требований России и российских государственных органов. |
|  | Контроль качества используемых материалов и оборудования | Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и изделий, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021г. №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. Вся документация должна быть представлена на русском языке и соответствовать российским стандартам. Все материалы необходимо согласовывать с Генподрядчиком. |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |
|  | Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ, согласно «Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. приказом Минтруда РФ от 27.11.2020г. №833н. Необходимо предоставить до начала работ копии документов: удостоверений о проверке знаний и/или свидетельств о прохождении обучения и/илипротоколов проверки знаний и аттестации, а также документы, подтверждающие наличие трудовых отношений с работником. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик обязан: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | Результатам выполненных работ является помост, пригодный для выполнения работ по текущему ремонту пьезометров земляной плотины филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС». |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генподрядчику комплект исполнительной документации, включающий в себя: - сертификаты, паспорта, подтверждающие качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации примененных материалов; - справку о фактических трудозатратах. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантия качества на результат работ действует в течение не менее 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Субподрядчик должен за свой счет и в определённые Генподрядчиком сроки устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.	Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №3 к настоящим техническим требованиям).

5. Приложения

Приложение №1 Ведомость объемов работ.

Приложение №2 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте.

Приложение №3 Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300).

Приложение №4 «Инструкция по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС».

Приложение №1 к ТТ

Приложение №2 к ТТ

Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте представлены в отдельном файле.

Приложение №3 к ТТ

Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023г. №300) представлен отдельным файлом.

Приложение №4 к ТТ

«Инструкция по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС» представлена отдельным файлом.