Утверждаю:

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____» _______________2026г.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 22.19.73.115 Поставка оболочки защитной трансформаторной

нужд Воткинского филиала

ЛОТ №___-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ВотФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3.1 Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД 2 22.19.73.115 Поставка оболочки защитной трансформаторной для нужд Воткинского филиала

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного Договора №1180-267-2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»», заключенного между Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковском и филиалом ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОКПД 2 22.19.73.115 Поставка оболочки защитной трансформаторной для нужд Воткинского филиала | оболочка защитная трансформаторная ОЗТ 3,8х1,5 | шт | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 22.19.73.115 Поставка оболочки защитной трансформаторной для нужд Воткинского филиала | с момента заключения договора | в течение 60 рабочих дней с даты подписания договора |

2.2.	Требования к качеству продукции.

Таблица 3.1 Требования к продукции.

Наименование продукции: ОКПД 2 22.19.73.115 Поставка оболочки защитной трансформаторной для нужд Воткинского филиала

| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оболочка защитная трансформаторная ОЗТ 3,8х1,5 |  | Тип Ширина Толщина Материал Диапазон рабочих температур Петли для фиксации ее в расширителе трансформатора | ОЗТ 3,8х1,5 3800мм 1500мм маслостойкая прорезиненная ткань - 60ºС....+ 85ºС не менее 2 | В соответствии со стандартом производителя |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки |  | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. |  |  |  |
| 2.2 | Требования к таре и упаковке |  | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Срок гарантии |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - Сертификат соответствия; - Паспорт; - Инструкция по монтажу; - Товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |  |  |
| 5. | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Соответствие стандартам | Поставщик(производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации. |  |  |  |  |
| 6. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общие требования | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. |  |  |  |  |

3.