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2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3.1 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД 2 22.19.73.115 Поставка оболочки защитной трансформаторной для нужд Воткинского филиала

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1.1
	Оболочка защитная трансформаторная 
ОЗТ 3,8х1,5
	Тип

Ширина 

Толщина

Материал


	 Диапазон рабочих температур

Петли для фиксации ее в расширителе трансформатора
	ОЗТ 3,8х1,5

3800мм

1500мм

маслостойкая прорезиненная ткань 

- 60ºС....+ 85ºС


не менее 2

	В соответствии со стандартом производителя
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1
	Место поставки
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский/ ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.
	

	2.2
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· Сертификат соответствия;
· Паспорт;
· Инструкция по монтажу;
· Товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	

	5.
	Требования к экономическим параметрам
	

	5.1
	Соответствие стандартам
	Поставщик(производитель) должен быть готов за свой счет провести независимую экспертизу поставляемой продукции для подтверждения соответствия требованиям, указанным в документации.
	

	6.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	

	6.1
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	

	7.1
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
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3.
