УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

_____________________М.В. Нешев

«_____»_____________________2026г

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 23.61.12.169 Поставка ж/б изделий для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

ЛОТ №___________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	6

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	14

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	14

2.2. Требования к качеству работ	15

Таблица 4. Требования к качеству работ	15

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

4. Приложения	20

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции:ОКПД2 23.61.12.169 Поставка ж/б изделий для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

#### 1.2.1. Цель выполнения работ

#### Выполнение комплекса строительно-монтажных и иных работ по строительству сооружений Загорской ГАЭС-2. Станционный узел.

#### 1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- 1.3.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.

#### 1.4. Иные требования и сведения общего характера

1.4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| #### Комплекс строительно-монтажных и иных работ по строительству сооружений Загорской ГАЭС-2. Станционный узел. |  |  |  |
| 1 | #### Лоток Л1-8/2 | шт | 425 |
| 2 | #### Лоток Л-3-7 | шт | 15 |
| 3 | #### ФБС 24.4.6-С | шт | 86 |
| 4 | #### ФБС 12.4.6-С | шт | 39 |
| 5 | #### ФБС 9.4.6-С | шт | 8 |
| 6 | #### ФБС 4.4.6-С | шт | 4 |
| 7 | #### ФБС 24.6.6-С | шт | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поставка по заявке: ОКПД2 23.61.12.169 Поставка ж/б изделий для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"" | С даты предоставления Покупателем заявки | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Покупателем заявки |
| 2. | Поставка по договору: ОКПД2 23.61.12.169 Поставка ж/б изделий для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро" | С даты подписания договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору, в зависимости что наступит ранее |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции Поставка ж/б изделий для нужд ЗСУ Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Лоток Л1-8/2 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Длинна |  |  | 2970 мм | -//- | -//- |
| 1.2 | Ширина |  |  | 420 мм | -//- | -//- |
| 1.3 | Высота |  |  | 360 мм | -//- | -//- |
| 1.4 | Бетон |  |  | В15 F300 W4 | -//- | -//- |
| 1.5 | Нормативный документ |  |  | серия 3.006.1-2.87 | -//- | -//- |
| 2 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Лоток Л-3-7 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Длинна |  |  | 2400 мм | -//- | -//- |
| 2.2 | Ширина |  |  | 490 мм | -//- | -//- |
| 2.3 | Высота |  |  | 290 мм | -//- | -//- |
| 2.4 | Бетон |  |  | В22,5 F200 W6 | -//- | -//- |
| 2.5 | Нормативный документ |  |  | Серия 3.503.1-66 ГОСТ 24587-81 | -//- | -//- |
| 3 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### ФБС 24.4.6-С |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Длинна |  |  | 2380 мм | -//- | -//- |
| 3.2 | Ширина |  |  | 400 мм | -//- | -//- |
| 3.3 | Высота |  |  | 580 мм | -//- | -//- |
| 3.4 | Нормативный документ |  |  | серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78 | -//- | -//- |
| 4 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### ФБС 12.4.6-С |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Длинна |  |  | 1180 мм | -//- | -//- |
| 4.2 | Ширина |  |  | 400 мм | -//- | -//- |
| 4.3 | Высота |  |  | 580 мм | -//- | -//- |
| 4.4 | Нормативный документ |  |  | серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78 | -//- | -//- |
| 5 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### ФБС 9.4.6-С |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Длинна |  |  | 880 мм | -//- | -//- |
| 5.2 | Ширина |  |  | 400 мм | -//- | -//- |
| 5.3 | Высота |  |  | 580 мм | -//- | -//- |
| 5.4 | Нормативный документ |  |  | серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78 | -//- | -//- |
| 6 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### ФБС 4.4.6-С |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Длинна |  |  | 380 мм | -//- | -//- |
| 6.2 | Ширина |  |  | 400 мм | -//- | -//- |
| 6.3 | Высота |  |  | 580 мм | -//- | -//- |
| 6.4 | Нормативный документ |  |  | серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78 | -//- | -//- |
| 7 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### ФБС 24.6.6-С |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Длинна |  |  | 2380 мм | -//- | -//- |
| 7.2 | Ширина |  |  | 600 мм | -//- | -//- |
| 7.3 | Высота |  |  | 580 мм | -//- | -//- |
| 7.4 | Нормативный документ |  |  | серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78 | -//- | -//- |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки | Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское 100 |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.2 | Требование к транспортировке товара | Транспортирование и хранение железобетонных изделий производят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012 |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.3 | Приемка | При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 3 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром | - товарно-транспортная накладная; - паспорт на продукцию; - документ о качестве; - сертификат соответствия |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.