## 12-01 (hidden)
Приложение № 1 к Сводному сметному расчету
Смета № 12-01
Предпроектное обследование. Разработка проектной документации.
16 месяцев проект
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: |  | Создание подсистемы безопасности автоматизированной системы управления технологическим процессом Чирюртской ГЭС |  |  |  |  | Руководитель проекта | #REF! | Барков Д.С.
Наименование проектной (изыскательской) организации: |  | ООО "РусГидро ИТ сервис" |  |  |  |  | Главный инженер проекта | #REF! | Белев Д.В.
Наименование организации Заказчика: | [6 empty] | Начальник отдела СЗИ | #REF! | Ханмагомедов А.Х.
[7 empty] | Начальник УЭСПД | #REF! | Храпов В.
1. Расчет заработной платы | [5 empty] | руб. | Главный эксперт ОСЗИ | #REF! | Беленикин С.Ю.
№ п.п. | Перечень выполняемых работ | Исполнитель |  | Количество человеко-дней | Средняя оплата труда за 1 день | Оплата труда (всего) | Главный эксперт УЭСПД | #REF! | Решетников А.О.
|  | количество | должность |  |  |  | Ведущий эксперт | #REF! | Вантеев С.А.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ведущий эксперт ОСЗИ | #REF! | Цакоев З.Д.
1 | Отчет о предпроектном обследовании. Техническое задание на проектирование. Проектная документация в составе: -Ведомость технического проекта; -Пояснительная записка к техническому проекту; -Описание комплекса технических средств; -Структурная схема комплекса программных и программно-аппаратных средств; -Схема функциональной структуры; -Ведомость оборудования и ПО. Акт выполненных работ в рамках этапа. | 1 | Руководитель проекта | 2 | 8549.67 | 17099 | Главный эксперт ОСЗИ АльфаДок | #REF! | Цвилев А.С.
|  | 1 | Главный инженер проекта | 12 | 13055.22 | 156663 | Ведущий эксперт (технический писатель) | #REF! | Колодеца Е.В.
|  | 1 | Начальник отдела СЗИ | 4 | 12193.32 | 48773 |  | #REF!
|  | 1 | Начальник УЭСПД | 4 | 18822.75 | 75291 |  | Проверка
|  | 1 | Главный эксперт ОСЗИ | 6 | 10018.81 | 60113 |  | #REF!
|  | 1 | Главный эксперт УЭСПД | 12 | 10169.96 | 122040
|  | 1 | Ведущий эксперт | 6 | 8350.81 | 50105
|  | 1 | Ведущий эксперт ОСЗИ | 4 | 6099.81 | 24399
|  | 1 | Главный эксперт ОСЗИ АльфаДок | 4 | 7014.79 | 28059
|  | 1 | Ведущий эксперт (технический писатель) | 5 | 5700.36 | 28502
Итого заработной платы, (руб.) | [5 empty] | 611044
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, % | [5 empty] | 70
2.2 Себестоимость работ, (руб.) | [5 empty] | 872920
2.3 Уровень рентабельности, % | [5 empty] | 5
Итого, (руб.), без НДС: | [5 empty] | 916566
Девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек (без НДС)
(сумма прописью)
Составил: Ведущий специалист УОС ООО «РусГидро ИТ сервис» |  |  |  | Д.С. Барков
Проверил: Начальник управления организационного сопровождения ООО "РусГидро ИТ сервис" |  |  |  | Е.В. Смирнова

## 12-02 (hidden)
Приложение № 2 к Сводному сметному расчету
Смета № 12-02
Разработка рабочей документации.
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: |  | Создание подсистемы безопасности автоматизированной системы управления технологическим процессом Чирюртской ГЭС
Наименование проектной (изыскательской) организации: |  | ООО "РусГидро ИТ сервис"
Наименование организации Заказчика:
1. Расчет заработной платы | [5 empty] | руб.
№ п.п. | Перечень выполняемых работ | Исполнитель |  | Количество человеко-дней | Средняя оплата труда за 1 день | Оплата труда (всего)
|  | количество | должность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Разработка рабочей документации на ПОБИ: Ведомость рабочей документации; Программа и методика испытаний; План производства работ; Логическая схема организации сети уровня L2; Логическая схема организации сети уровня L3; План расположения оборудования и проводок; Таблица соединений и подключений; Чертеж установки технических средств в шкафах; Спецификация оборудования и ПО; Акт выполненных работ в рамках этапа. | 1 | Руководитель проекта | 2 | 8549.67 | 17099
|  | 1 | Главный инженер проекта | 12 | 13055.22 | 156663
|  | 1 | Начальник отдела СЗИ | 4 | 12193.32 | 48773
|  | 1 | Начальник УЭСПД | 4 | 18822.75 | 75291
|  | 1 | Главный эксперт ОСЗИ | 12 | 10018.81 | 120226
|  | 1 | Главный эксперт УЭСПД | 20 | 10169.96 | 203399
|  | 1 | Ведущий эксперт | 10 | 8350.81 | 83508
|  | 1 | Ведущий эксперт ОСЗИ | 6 | 6099.81 | 36599
|  | 1 | Главный эксперт ОСЗИ АльфаДок | 6 | 7014.79 | 42089
|  | 1 | Ведущий эксперт (технический писатель) | 6 | 5700.36 | 34202
Итого заработной платы, (руб.) | [5 empty] | 817849
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, % | [5 empty] | 70
2.2 Себестоимость работ, (руб.) | [5 empty] | 1168356
2.3 Уровень рентабельности, % | [5 empty] | 5
Итого, (руб.), без НДС: | [5 empty] | 1226774
Один миллион двести двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек (без НДС)
(сумма прописью)
Составил: Ведущий специалист УОС ООО «РусГидро ИТ сервис» |  |  |  | Д.С. Барков
Проверил: Начальник управления организационного сопровождения ООО "РусГидро ИТ сервис" |  |  |  | Е.В. Смирнова

## Партия №1
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№ партии | № поз. | Наименование обоудования / ПО с указанием Технических характеристик (описание) |  | Артикул, тип, марка / Каталожный номер ПО | Изготовитель (производитель) оборудования/ правообладатель ПО | Страна происхождения товара | Страна регистрации2 производителя / правообладателя ПО | Код ОКПД2 | Порядковый номер реестровой записи в Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719) или Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) / Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Общая стоимость, руб. без НДС | НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб. с НДС | Перечень сопроводительных документов для оборудования ( в том числе подтверждающих качество Товара)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18
1 |  | ОКПД2 28.99.39 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики
| 1 | Шкаф ЦОД №1. Программное обеспечение в составе: 1. SpaceVM KIT (SpaceVM, 4 физических сервера) - 1шт 2. Сертификат на сервисное обслуживание Standart KIT (SpaceVM KIT, SpaceVM Plus KIT, 3 года) - 1шт 3. Программный комплекс SCADA - 1шт 4. Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 контроллер домена, на 8 управляемых устройств и операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64 РУСБ.10015-01 (ФСТЭК) для 8 серверов, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. - 1шт. 5. Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. - 8шт 6. Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для 1 виртуального сервера, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. - 8шт 7. Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации – Продление на 2 года (ФСТЭК) - 8шт 8. Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации (ФСТЭК) - 8шт 9. Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации - 8шт | Оборудование ВУ | 10: компл; 11: 1
| 2 | Шкаф ЦОД №2. Программное обеспечение в составе: 1. SpaceVM KIT (SpaceVM, 4 физических сервера) - 1шт 2. Сертификат на сервисное обслуживание Standart KIT (SpaceVM KIT, SpaceVM Plus KIT, 3 года) - 1шт 3. Программный комплекс SCADA - 1шт 4. Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 контроллер домена, на 8 управляемых устройств и операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64 РУСБ.10015-01 (ФСТЭК) для 8 серверов, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. - 1шт. 5. Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. - 8шт 6. Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для 1 виртуального сервера, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. - 8шт 7. Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации – Продление на 2 года (ФСТЭК) - 8шт 8. Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации (ФСТЭК) - 8шт 9. Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации - 8шт | Оборудование ВУ | 10: компл; 11: 1
Итого стоимость Партии №1 |  |  |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0
* Примечание: Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
1 | Страной происхождения товара считается государство, на территории которого товар был полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке в соответствии с настоящими Правилами
2 | Страна регистрации производителя — это страна, в которой зарегистрирована торговая марка, а не место производства товара.
3 | Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719)
Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878)
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ 1236)

## Партия №2
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№ партии | № поз. | Наименование обоудования / ПО с указанием Технических характеристик (описание) | Артикул, тип, марка / Каталожный номер ПО | Изготовитель (производитель) оборудования/ правообладатель ПО | Страна происхождения товара | Страна регистрации2 производителя / правообладателя ПО | Код ОКПД2 | Порядковый номер реестровой записи в Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719) или Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) / Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Общая стоимость, руб. без НДС | НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб. с НДС | Перечень сопроводительных документов для оборудования ( в том числе подтверждающих качество Товара)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18
2 |  | ОКПД2 28.99.39 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики
|  | Новые шкафы в сборе | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | Шкаф ШКО1 | [6 empty] | компл | 1
| 2 | Шкаф ШКО2 | [6 empty] | компл | 1
| 5 | Шкаф ТСПД Устой-40.9 | [6 empty] | компл | 1
| 6 | Шкаф контроллера СОТИАССО №1 | [6 empty] | компл | 1
| 7 | Шкаф контроллера СОТИАССО №2 | [6 empty] | компл | 1
| 7.1 | Шкаф МСТ | [6 empty] | компл | 1
|  | Комплекты для установки в существующие шкафы. Необходимо разбить на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 8 | Комплект в Шкаф ТСПД-1,2Г п.9 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Коммутатор сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 8.5 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 8.6 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 8.7 | Коммутатор сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 8.8 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 8.9 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 8.10 | Коммутатор RedBox, в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 8.11.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE | [6 empty] | шт | 1
| 8.11.2 | Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T | [6 empty] | шт | 1
| 8.11.3 | Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 2
| 8.11.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 8.11.5 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 8.11.6 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 8.12 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 2
| 8.13 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 3
| 8.14 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 8.15 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 8.16 | Модуль питания на DIN-рейку | [6 empty] | шт | 4
| 9 | Комплект в Шкаф ТСПД-3,4Г п.9 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Коммутатор сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 9.5 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 9.6 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 4
| 9.7 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 4
| 9.8 | Коммутатор сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 9.8.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 9.8.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 4
| 9.9 | Коммутатор RedBox, в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 9.9.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE | [6 empty] | шт | 1
| 9.9.2 | Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T | [6 empty] | шт | 1
| 9.9.3 | Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 2
| 9.9.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 9.9.5 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 9.9.6 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 9.10 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 4
| 9.11 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 3
| 9.12 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 9.13 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 9.14 | Модуль питания на DIN-рейку | [6 empty] | шт | 4
| 10 | Комплект в Шкаф ТСПД-5,6Г п.9 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10.4 | Коммутатор сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 10.4.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 10.4.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 10.5 | Коммутатор сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 10.5.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 10.5.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 10.5.3 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 6
| 10.6 | Коммутатор RedBox, в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 10.6.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE | [6 empty] | шт | 1
| 10.6.2 | Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T | [6 empty] | шт | 1
| 10.6.3 | Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 2
| 10.6.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 10.6.5 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 10.6.6 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 10.7 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 2
| 10.8 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 3
| 10.9 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 10.10 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 10.11 | Модуль питания на DIN-рейку | [6 empty] | шт | 4
| 11 | Комплект в Шкаф ТСПД-7,8Г п.9 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 11.4 | Коммутатор сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 11.4.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 11.4.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 4
| 11.5 | Коммутатор сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 11.5.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500A | [6 empty] | шт | 1
| 11.5.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 3
| 11.6 | Коммутатор RedBox, в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 11.6.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE | [6 empty] | шт | 1
| 11.6.2 | Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T | [6 empty] | шт | 1
| 11.6.3 | Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 2
| 11.6.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 11.6.5 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 11.6.6 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 11.7 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 2
| 11.8 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 3
| 11.9 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 11.10 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 11.11 | Модуль питания на DIN-рейку | [6 empty] | шт | 4
| 12 | Комплект в Шкаф ТСПД-9,10Г п.9 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 12.4 | Коммутатор сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 12.4.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 12.4.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 12.4.3 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 4
| 12.5 | Коммутатор сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 12.5.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 12.5.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 3
| 12.6 | Коммутатор RedBox, в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 12.6.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE | [6 empty] | шт | 1
| 12.6.2 | Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T | [6 empty] | шт | 1
| 12.6.3 | Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 2
| 12.6.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 12.6.5 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 12.6.6 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 12.7 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 2
| 12.8 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 3
| 12.9 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 12.10 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 12.11 | Модуль питания на DIN-рейку | [6 empty] | шт | 4
| 13 | Комплект в Шкаф ТСПД-11,12Г п.9 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 13.4 | Коммутатор сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 13.4.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 13.4.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 3
| 13.5 | Коммутатор сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 13.5.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 13.5.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 13.6 | Коммутатор RedBox, в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 13.6.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE | [6 empty] | шт | 1
| 13.6.2 | Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T | [6 empty] | шт | 1
| 13.6.3 | Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 2
| 13.6.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 13.6.5 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 13.6.6 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 13.7 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 2
| 13.8 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 3
| 13.9 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 13.10 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 13.11 | Модуль питания на DIN-рейку | [6 empty] | шт | 4
| 14 | Комплект в Шкаф ТСПД-15,16Г п.9 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 14.4 | Коммутатор сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 14.4.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 14.4.2 | Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 2
| 14.4.3 | Интерфейсный модуль 8 х 100/1000BASE-X SFP | [6 empty] | шт | 1
| 14.4.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 14.5 | Коммутатор сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 14.5.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 14.5.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 3
| 14.5.3 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 4
| 14.6 | Коммутатор RedBox, в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 14.6.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE | [6 empty] | шт | 1
| 14.6.2 | Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T | [6 empty] | шт | 1
| 14.6.3 | Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 2
| 14.6.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 14.6.5 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 14.6.6 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 14.7 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 2
| 14.8 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 3
| 14.9 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 14.10 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 14.11 | Модуль питания на DIN-рейку | [6 empty] | шт | 4
| 15 | Комплект в Шкаф ТСПД-15,16Г п.9 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 15.4 | Коммутатор сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 15.4.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 15.4.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 15.5 | Коммутатор сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 15.5.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 15.5.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 15.6 | Коммутатор RedBox, в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 15.6.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE | [6 empty] | шт | 1
| 15.6.2 | Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T | [6 empty] | шт | 1
| 15.6.3 | Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 2
| 15.6.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 15.6.5 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 15.6.6 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 15.7 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 2
| 15.8 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 3
| 15.9 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 15.10 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 15.11 | Модуль питания на DIN-рейку | [6 empty] | шт | 4
| 16 | Комплект в Шкаф ТСПД-17,18Г п.9 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 16.4 | Коммутатор сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 16.4.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 16.4.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 16.4.3 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 16.5 | Коммутатор сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 16.5.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 16.5.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 16.6 | Коммутатор RedBox, в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 16.6.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE | [6 empty] | шт | 1
| 16.6.2 | Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T | [6 empty] | шт | 1
| 16.6.3 | Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 2
| 16.6.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 16.6.5 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 16.6.6 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 16.7 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 2
| 16.8 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 3
| 16.9 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 16.10 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 3
| 16.11 | Модуль питания на DIN-рейку | [6 empty] | шт | 4
| 17 | Комплект в Шкаф ТСПД-Г5-01 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 17.2 | Коммутатор сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 17.2.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 17.2.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 17.2.3 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 17.3 | Коммутатор сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 17.3.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 17.3.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 17.3.3 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 17.3.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 17.3.5 | Оптический приемопередатчик SFP, 100M, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 5
| 17.4 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 1
| 18 | Комплект в Шкаф РЗ 2-2-R3 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 18.3 | Коммутаторы сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 18.3.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 18.3.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 18.3.3 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 18.4 | Коммутаторы сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 18.4.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 18.4.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 18.4.3 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 18.5 | Коммутатор RedBox, в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 18.5.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE | [6 empty] | шт | 1
| 18.5.2 | Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 1
| 18.5.3 | Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 2
| 18.5.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 18.6 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 2
| 18.7 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 5
| 19 | Комплект в Шкаф ТСПД СПК-314-R3 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 19.3 | Коммутатор сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 19.3.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 19.3.2 | Приемопередатчик SFP,1,25 Гбит/с, RJ45 | [6 empty] | шт | 2
| 19.4 | Коммутатор сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 19.4.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 19.4.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 19.4.3 | Приемопередатчик SFP,1,25 Гбит/с, RJ45 | [6 empty] | шт | 1
| 19.4.4 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 2
| 19.5 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 2
| 20 | Комплект в Шкаф РЗ-ОРУ-2-R1 п.36 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 20.3 | Коммутатор сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 20.3.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 20.3.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 20.4 | Коммутатор сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 20.4.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 20.4.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 20.5 | Коммутатор сети «А», в составе:
| 20.5.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AЕ | [6 empty] | шт | 1
| 20.5.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 100М, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC, арт. OMT-OMT-100M002 | [6 empty] | шт | 6
| 20.5.3 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 4
| 20.6 | Коммутатор сети «В», в составе:
| 20.6.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AЕ | [6 empty] | шт | 1
| 20.6.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 100М, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC, арт. OMT-OMT-100M002 | [6 empty] | шт | 6
| 20.6.3 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 3
| 20.7 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 3
| 20.8 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 2
| 20.9 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 4
| 21 | Комплект в Шкаф ТСПД ЛАЗ ОПУ-3-R1 (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 21.4 | Коммутаторы сети «А», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 21.4.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 21.4.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 21.4.3 | Оптический приемопередатчик SFP, 100М, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC, арт. OMT-OMT-100M002 | [6 empty] | шт | 8
| 21.5 | Коммутаторы сети «В», в составе: | [6 empty] | компл | 1
| 21.5.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE | [6 empty] | шт | 1
| 21.5.2 | Оптический приемопередатчик SFP, 100М, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC, арт. OMT-OMT-100M002 | [6 empty] | шт | 8
| 21.5.3 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 21.6 | Коммутатор RedBox, в составе:
| 21.6.1 | Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE | [6 empty] | шт | 1
| 21.6.2 | Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T | [6 empty] | шт | 1
| 21.6.3 | Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45 | [6 empty] | шт | 2
| 21.6.4 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 1
| 21.7 | Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM | [6 empty] | шт | 2
| 21.8 | Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e, | [6 empty] | шт | 3
| 21.9 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 2
| 21.10 | Модуль питания на DIN-рейку, арт. КАН-Д300Ц48Н | [6 empty] | шт | 2
| 22 | Комплект в СОЕВ (существующий) | [6 empty] | компл. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 22.1 | Модуль PRP 0.5U с двумя портами 1000BaseX, 10/100/1000BaseT(X) SFP | [6 empty] | шт. | 2
| 22.2 | Модуль 0.5U с четырьмя портами 1000BaseX DDM, 10/100/1000BaseT(X) SFP-слот | [6 empty] | шт. | 2
| 22.3 | Модуль 0.5U с четырьмя портами 10/100/1000BaseT(X) RJ-45 | [6 empty] | шт. | 2
| 22.4 | Модуль трансивера SFP-GE-SM-10км | [6 empty] | шт. | 8
| 22.5 | Модуль трансивера SFP-RJ-45-Т | [6 empty] | шт. | 2
| 22.6 | Сервер точного времени | [6 empty] | шт. | 2
| 23 | Комплект в Шкаф ШЭЦЗСРТИ (Метеостанция) | [6 empty] | компл. | 1
| 23.1 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | [6 empty] | шт | 2
| 23.2 | Модуль питания на DIN-рейку | [6 empty] | шт | 2
| 23.3 | Диодная развязка на DIN-рейку | [6 empty] | шт | 1
| 24 | АРМы | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 24.1 | ПК ГРАВИТОН Д51И i5-10400/16GB/SSD512GB/FP_2xUSB2.0/4хRj45/450W/K+M/WR3. ПО для АРМ, в составе (34 компл): 1. Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. - 1шт. 2. Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. - 1шт. 3. Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux - 1шт 4. Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux - 1шт. 5. Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux – Продление на 2 года - 1шт 6. Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux - 1шт. ПО сервера резервного копирования, в составе (1 компл): 1. Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. - 1шт. 2. Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. - 1шт 3. Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера (ФСТЭК) - 1шт 4. Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера – Продление на 3 года (ФСТЭК) - 1шт 5. Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера (ФСТЭК) - 1шт. Антивирусное ПО (1 компл): 1. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия (32 устр.) - 34 шт. 2. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия (17 устр.) - 17 шт. | [6 empty] | шт. | 32
| 24.2 | Монитор 27″, 2560 x 1440 QHD 75 Гц, антибликовое покрытие, 1000:1, 250 кд/м², VESA 100x100, 2 динамика по 6 Вт, 1 х HDMI v2.0, 1 х DisplayPort v1.2, 1 х Mini-Jack 3.5 мм | [6 empty] | шт. | 40
| 24.3 | Монитор RDW Computers 31.5" RDW3207 черный IPS 1ms HDMI M/M HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 180Hz VGA DP QHD USB (RUS) | [6 empty] | шт. | 11
| 24.4 | Дискртеная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Palit StormX 6Gb | [6 empty] | шт. | 1
| 24.7 | КVM Удлинитель ATEN CE750A-AT-G | [6 empty] | шт. | 2
| 24.8 | КVM Переключатель Aten CS19208-AT-G | [6 empty] | шт. | 1
| 24.9 | Медиаконвертер промышленный с 2 SFP портами 100/1000Мб/с, 2 RJ45 10/100/1000 Мб/с, компактный | [6 empty] | шт. | 1
| 24.1 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | [6 empty] | шт | 2
| 24.11 | Блок питания | [6 empty] | шт. | 1
| 25 | Метеостанция для автоматического мониторинга погодных условий | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 25.1 | Метеостанция для автоматического мониторинга погодных условий СОКОЛ-М1 | [6 empty] | шт | 1
| 26 | Оборудования для электропитания шкафов | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Электроаппаратура до устанавливаемая в секцию ШАВР (СГЭ ЦПУ 2-07)
| 26.1 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 2
| 26.2 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C40-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 2
| 26.3 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
| 26.4 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C25-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 2
| 26.5 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
Электроаппаратура до устанавливаемая в секцию ШБП (СГЭ ЦПУ 2-07)
| 26.6 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C16-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
Электроаппаратура до устанавливаемая в секцию ШАВР (СГЭ-ЛАЗ.ОРУ.307)
| 26.7 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
| 26.8 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
| 26.9 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
| 26.10 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
| 26.11 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C40-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 2
| 26.12 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
| 26.13 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C25-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 2
| 26.14 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
Электроаппаратура до устанавливаемая в секцию ШБП (СГЭ-ЛАЗ.ОРУ.307)
| 26.15 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C16-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
| 26.16 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C16-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
| 26.17 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C16-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
| 26.18 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C16-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
Электроаппаратура до устанавливаемая в РТЗО-ШП-1,2Г…17,18Г
| 26.19 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 9
| 26.20 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
| 26.21 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
Электроаппаратура до устанавливаемая в ШРОТ 1,2Г…17,18Г
| 26.22 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C16-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 9
| 26.23 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C16-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
| 26.24 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C16-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
Электроаппаратура до устанавливаемая в РЩ АВР
| 26.25 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
Электроаппаратура до устанавливаемая в ЩПТ 1АБ/2АБ
| 26.25 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C16-DC-УХЛ3 | [6 empty] | шт. | 1
Итого стоимость Партии №2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0

## ФОТ (hidden)
калькулятор | справка ФОТ
Линейный руководитель (начальник отдела/департамента ИБ) | руководитель проекта | 17244 | 32149.8305 | 0.97108
Системный архитектор | системный архитектор | 19633 | 36603.8983 | 0.85291
Главный специалист | архитектор сети | 11987 | 22348.6441 | 1.397
Ведущий специалист | специалист Cisco | 10333 | 19264.9153 | 1.6206
Специалист | сервис-менеджер по информационным системам | 5787 | 10789.322 | 2.8936
Технический писатель/оформитель | менеджер качества | 8267 | 15413.0508 | 2.0256 | 30826.1017
| специалист по оборудованию НР | 10333 | 19264.9153 | 1.6206
| архитектор виртуальной инфраструктуры | 15500 | 28898.3051 | 1.0803
| администратор проекта | 8267 | 15413.0508 | 2.0256