ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКДП 2: 42.91.20.130

Выполнение работ по замене средней секции СУР со сборкой на стенде станции

для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование выполняемых работ	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

2.	Требования к выполнению работ	4

2.1.	Требования к объемам и срокам работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству выполнения работ	5

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СУР | Сороудерживающая решетка |
| --- | --- |
| ГА | Гидроагрегат |
| ОКПД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| СТО | Стандарт организации |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ПАО | Публичное акционерное общество |

Наименование выполняемых работ

ОКДП 2: 42.91.20.130 Выполнение работ по замене средней секции СУР со сборкой на стенде станции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

Цель выполнения работ

- Исполнение договора 2-ТПиР-2025 на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации гидроагрегатов ст. №№1,8,15,16, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, работ и документов, предоставляемых Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора)

Параметры работ по по замене средней секции СУР со сборкой на стенде станции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск должны соответствовать всем требованиям, указанным в проектной/рабочей документации завода-изготовителя. Чертежи на ремонтируемые узлы и детали являются интеллектуальной собственностью завода-изготовителя и не предоставляются организатором в составе документации о закупке. Субподрядчику перед началом выполнения работ необходимо согласовать эскизы (чертежи) продукции с Генподрядчиком.

Субподрядчик гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями все вопросы, связанные с использованием  прав третьих лиц на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Субподрядчиком, а также по первому требованию Генподрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Субподрядчик прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Субподрядчиком.

В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Генподрядчика от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц, чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены, Субподрядчик обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Генподрядчика в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику в полном объеме все понесенные Генподрядчиком убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Генподрядчика.

Требования к выполнению работ

Требования к объемам и срокам работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКДП 2: 42.91.20.130 Выполнение работ по замене средней секции СУР со сборкой на стенде станции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | Усл.ед. | 1 |
|  | Выполняемые работы: - перемещение средней секции СУР с паза на ремонтный стенд - ремонт решётки с заменой дефектных элементов с их изготовлением: - демонтаж и монтаж рассекателей (нижних, средних, верхних и горизонтальных секции рассекателей). - пескоструйная очистка СУР - ремонт лакокрасочного покрытия (2 слоя) - изготовление марки М1, М2 (черт 1537504 зам.2, 1537504 зам.2-01) (нижний и средний ряд) - изготовление марки С2 (черт 638723) (верхний ряд) - изготовление марки С3 (черт 638724) (верхний горизонтальный ряд) - изготовление хомутов (черт. 625845.01) – 112шт. (масса 1шт 0,89кг) - изготовление скоб (черт. 1537506.02)- 18шт. (масса 1шт 1,9кг) - сверление отверстий Ø33мм в отбойных листах для крепления новых марок (черт. 625846 зам3, лист2, разрез Б-Б |  |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 2.2. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКДП 2: 42.91.20.130 Выполнение работ по замене средней секции СУР со сборкой на стенде станции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | С даты подписания договора | в течение 90 дней с даты заключения договора |

Требования к качеству выполнения работ

- Таблица 3. Требования к качеству выполнения работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №_1-2_Таблицы 2.1.): ОКДП 2: 42.91.20.130 Выполнение работ по замене средней секции СУР со сборкой на стенде станции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии является обязательным для персонала субподрядчика и должен строго соблюдаться. |  |  |  |
|  | Показатели качества используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, параметры технологических процессов, качество законченных работ должны полностью соответствовать всем требованиям, указанным в проектной/ рабочей документации завода-изготовителя. Выполнение работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, стандартами и техническими условиями. Результаты всех видов контроля должны быть обязательно зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. |  |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- |
|  | Работы выполняются на существующей открытой площадке (ремонтном стенде); на высоте с применением страховочных систем (высота до 10 метров). |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  | Работы выполняются на территории Чебоксарской ГЭС субподрядчиком работ за счёт собственных сил и средств. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  | Субподрядчик должен обеспечить контроль качества выполненных работ и предоставить документы (формуляры, акты, протоколы), содержащие сведения по результатам проведенных работ. Оформление отчетности должно соответствовать требованиям Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
|  | Выполнение Работ должно соответствовать основным характеристикам и требованиям Генерального подрядчика, государственным стандартам (техническим регламентам), СНиП, техническим условиям и другой нормативно-технической документации. |  |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |  |  |
|  | Гарантийный срок не менее 60 месяцев со дня подписания Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |

- 3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки не включаются.