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[bookmark: _Toc131002203][bookmark: _Toc46743506]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc131002204]Обозначения и сокращения
	СУР
	Сороудерживающая решетка

	ГА
	Гидроагрегат

	ОКПД
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	СТО
	 Стандарт организации

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	ПАО
	Публичное акционерное общество



[bookmark: _Toc131002205]Наименование выполняемых работ
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc131002207]ОКДП 2: 42.91.20.130 Выполнение работ по замене средней секции СУР со сборкой на стенде станции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
Цель выполнения работ
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc131002210][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Исполнение договора 2-ТПиР-2025 на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации гидроагрегатов ст. №№1,8,15,16, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.
1.1. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, работ и документов, предоставляемых Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора)
Параметры работ по по замене средней секции СУР со сборкой на стенде станции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск должны соответствовать всем требованиям, указанным в проектной/рабочей документации завода-изготовителя. Чертежи на ремонтируемые узлы и детали являются интеллектуальной собственностью завода-изготовителя и не предоставляются организатором в составе документации о закупке. Субподрядчику перед началом выполнения работ необходимо согласовать эскизы (чертежи) продукции с Генподрядчиком.
[bookmark: _Hlk110464913][bookmark: _Hlk110464671]Субподрядчик гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями все вопросы, связанные с использованием  прав третьих лиц на охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Субподрядчиком, а также по первому требованию Генподрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Субподрядчик прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Субподрядчиком. 
[bookmark: _Hlk110466494]В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Генподрядчика от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц, чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены, Субподрядчик обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Генподрядчика в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику в полном объеме все понесенные Генподрядчиком убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Генподрядчика.


Требования к выполнению работ
[bookmark: _Toc131002211]Требования к объемам и срокам работ
[bookmark: _Toc131002212]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc131002045][bookmark: _Toc131002213]Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКДП 2: 42.91.20.130 Выполнение работ по замене средней секции СУР со сборкой на стенде станции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	Усл.ед.
	1

	1.1. 
	Выполняемые работы:
- перемещение средней секции СУР с паза на ремонтный стенд
- ремонт решётки с заменой дефектных элементов с их изготовлением:
- демонтаж и монтаж рассекателей (нижних, средних, верхних и горизонтальных секции рассекателей).
- пескоструйная очистка СУР
- ремонт лакокрасочного покрытия (2 слоя)
- изготовление марки М1, М2 (черт 1537504 зам.2, 1537504 зам.2-01) (нижний и средний ряд)
- изготовление марки С2 (черт 638723) (верхний ряд)
- изготовление марки С3 (черт 638724) (верхний горизонтальный ряд)
- изготовление хомутов (черт. 625845.01) – 112шт. (масса 1шт 0,89кг)
- изготовление скоб (черт. 1537506.02)- 18шт. (масса 1шт 1,9кг) 
- сверление отверстий Ø33мм в отбойных листах для крепления новых марок (черт. 625846 зам3, лист2, разрез Б-Б
	
	


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc131002214]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc131002047][bookmark: _Toc131002215][bookmark: _Toc131002048][bookmark: _Toc131002216][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКДП 2: 42.91.20.130 Выполнение работ по замене средней секции СУР со сборкой на стенде станции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	С даты подписания договора
	в течение 90 дней с даты заключения договора





4

[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc131002217][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству выполнения работ
[bookmark: _Toc131002050][bookmark: _Toc131002218]Таблица 3. Требования к качеству выполнения работ
[bookmark: _GoBack]Наименование работ/этапа работ (позиция №_1-2_Таблицы 2.1.): ОКДП 2: 42.91.20.130 Выполнение работ по замене средней секции СУР со сборкой на стенде станции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1.1. 
	Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии является обязательным для персонала субподрядчика и должен строго соблюдаться.
	
	

	1.1.2. 
	Показатели качества используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, параметры технологических процессов, качество законченных работ должны полностью соответствовать всем требованиям, указанным в проектной/ рабочей документации завода-изготовителя. Выполнение работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, стандартами и техническими условиями.
Результаты всех видов контроля должны быть обязательно зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации.
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	-//-

	1.2.1. 
	Работы выполняются на существующей открытой площадке (ремонтном стенде); на высоте с применением страховочных систем (высота до 10 метров).
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	-//-

	1.3.1. 
	Работы выполняются на территории Чебоксарской ГЭС субподрядчиком работ за счёт собственных сил и средств.
	
	 

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	-//-

	2.1. 
	Требования к оформлению документации
	
	-//-

	2.1.1. 
	Субподрядчик должен обеспечить контроль качества выполненных работ и предоставить документы (формуляры, акты, протоколы), содержащие сведения по результатам проведенных работ.
Оформление отчетности должно соответствовать требованиям Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики.
	
	

	3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	-//-

	3.1. 
	Выполнение Работ должно соответствовать основным характеристикам и требованиям Генерального подрядчика, государственным стандартам (техническим регламентам), СНиП, техническим условиям и другой нормативно-технической документации.
	
	

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика
	
	

	3.2. 
	Гарантийный срок не менее 60 месяцев со дня подписания Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ, но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. 
	
	



3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки не включаются.
