Технические требования

ОКПД2 26.30.50.133 Поставка считывателей систем контроля доступа (СКУД) для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала

АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

Лот №_______

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.30.50.133 Поставка считывателей систем контроля доступа (СКУД) для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение приказа №П-133 от 08.06.2026г «О реализации пилотного проекта по внедрению автономной системы контроля доступа (СКУД) и электронного табеля учета рабочего времени (ЭТУРВ) на объектах филиала ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Считыватель MR100 v2 Lite | шт. | 16 |
|  | Считыватель MR100 USB | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований | С даты подписания договора | В течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 26.30.50.133 Поставка считывателей систем контроля доступа (СКУД) для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1 | Считыватель MR100 v2 Lite | Тип считывателя | Sigur MR100 v2 Lite |
|  |  | Тип поддерживаемых идентификаторов | Mifare (Ultralight, Classic, Mini, ID, DESFire, Plus), включая защищённые режимы SL1 и SL3 семейства Mifare Plus, защищённый режим семейства Mifare DESFire EV1 и семейства Mifare Classic. Бесконтактные банковские карты MasterCard, Visa, МИР в режиме чтения UID при наличии статического UID / в защищённом режиме при наличии эмуляции Mifare Classic или Plus, соответствующей документу «AN10833 MIFARE Type Identification» компании NXP. Все идентификаторы стандарта ISO14443-A в режиме чтения UID. Em-Marine, HID ProxCard II (125 kHz). |
|  |  | Интерфейс связи с контроллером | Wiegand (26, 34, 58) OSDP (RS-485) |
|  |  | Дальность чтения карт | До 9 см (в зависимости от карты, режима работы и места установки) |
|  |  | Индикация | Светодиодный RGB-индикатор Широкополосный звук (PCM 16 bit, 44.1 kHz, Mono) 3 входа управления индикацией (при подключении считывателей по Wiegand) Управление индикацией по OSDP (при подключении считывателей по OSDP) |
|  |  | Средства диагностики | Встроенные средства самопроверки Датчик снятия считывателя с настенной панели Датчик температуры Оцифровка напряжения питания |
| 1.2 | Считыватель MR100 USB | Тип считывателя | Sigur MR100 USB |
|  |  | Тип поддерживаемых идентификаторов | Mifare (Ultralight, Classic, Mini, ID, DESFire, Plus), включая защищённые режимы SL1 и SL3 семейства Mifare Plus, защищённый режим семейства Mifare DESFire EV1 и семейства Mifare Classic. Бесконтактные банковские карты MasterCard, Visa, МИР в режиме чтения UID при наличии статического UID / в защищённом режиме при наличии эмуляции Mifare Classic или Plus, соответствующей документу «AN10833 MIFARE Type Identification» компании NXP. Все идентификаторы стандарта ISO14443-A в режиме чтения UID. Смартфоны (Android, iOS) по технологии BLE (при наличии Bluetooth 4.0 и выше). Смартфоны Android c NFC модулем по технологии HCE. PAN-номер банковской карты по технологии EMV (MasterCard, Visa, МИР, в т. ч. добавленные в электронные кошельки: МИР Pay, Google Pay, Apple Wallet, Samsung Pay) Em-Marine, HID ProxCard II (125 kHz). |
|  |  | Режимы работы | USB PC/SC USB HID |
|  |  | Дальность чтения карт | До 9 см (в зависимости от карты, режима работы и места установки) |
|  |  | Индикация | Светодиодный RGB-индикатор Широкополосный звук (PCM 16 bit, 44,1 kHz, Mono |
|  |  | Средства диагностики | Встроенные средства самопроверки Датчик снятия считывателя с настенной панели Датчик температуры Оцифровка напряжения питания |
|  |  | Питание | От USB порта компьютера |
|  |  | Тип порта | USB-A 2.0 |
|  |  | Габаритные размеры | 90х90х36 мм |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 2.1 | Место поставки | - 606520, РФ, Нижегородская обл., Городецкий м.о., г. Заволжье, Привокзальная 14 |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |
| 2.3 | Информация о транспорте | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Срок гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | - Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - • Сертификат качества в 1 экз.; - • Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - • Обязательные первичные документы: - • Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз.; - • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |