Приложение № 1 к ТТ

Сводная таблица стоимости

на техническое обслуживание систем охранной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля управления доступом АО «ДРСК»

за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 года:

| № п/п | Наименование работ |  | ед. изм. |  | Кол-во (У.У.) | Кол-во приборов | ВСЕГО (У.У.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование Системы охранного телевидения (ул. Шевченко, 28, 30) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой сигнал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2Мп купольная IP-камера; 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |  | шт. |  | 0,5 | 26 | 13 |
| 2 | 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера; 1/3" Progressive Scan CMOS |  | шт. |  | 0,5 | 4 | 2 |
| 3 | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с функцией распознавания автомобильных номеров и ИК-подсветкой до 50м 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |  | шт. |  | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 4 | Коммутатор сетевой 24 портовый; 24 RJ45 100M PoE; 2 Uplink комбо-порта 1000М; таблица MAC адресов на 4000 записей; пропускная способность 8.8Гб/с; стандарты PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 370Вт; AC100-240В; 440Вт; 0 °C...+40°C. |  | шт. |  | 0,3 | 2 | 0,6 |
| 5 | Гигабитный оптический трансивер Cisco для передачи данных в сети по многомодовому двухволоконному оптико-волоконному кабелю. |  | шт. |  | 0,5 | 2 | 1 |
| 6 | Системный блок: Процессор i5, 16 Гб ОЗУ, 1050GTX, 1Тб HDD |  | шт. |  | 5 | 1 | 5 |
| 7 | Терминал доступа с функций измерения температуры и распознавания лиц DS-K1TA70MI-T |  | шт. |  | 1,2 | 1 | 1,2 |
| Аналоговый сигнал |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Видеосервер HikVision DS-7316 HFI-S 16 каналов 25 к сек. 2-канала BNC (1.0Vp-p,75 Om) 1 VGA интерфейс с поддержкой разрешения: 1024х768/60Hz |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Видеосервер Securtex-8 H-264 HDD 640 Gb, DVR 945 GCL, PIV 3,0 Gb ,ATI-VIDEO x 550, ОЗУ 512 Mb, БП Hoppeley-350 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Монитор FLATRON LCD 19” |  | шт. |  | 1,2 | 3 | 3,6 |
| 11 | Автоматическое рабочее место (удаленный клиент) |  | шт. |  | 1,7 | 2 | 3,4 |
| 12 | Видеокамера внутреннего наблюдения |  | шт. |  | 0,3 | 6 | 1,8 |
| 13 | Видеокамера наружного наблюдения |  | шт. |  | 0,5 | 10 | 5 |
| 14 | Сканирующее 2-х координатное устройство PTS-301 |  | шт. |  | 0,5 | 2 | 1 |
| 15 | Сканирующее 2-х координатное устройство |  | шт. |  | 0,5 | 2 | 1 |
| 16 | БЛОК ПИТАНИЯ GZM 12v 5A |  | шт. |  | 0,3 | 3 | 0,9 |
| 17 | Устройство сетевого распределения HAB- 5 портов |  | шт. |  | 0,3 | 2 | 0,6 |
| 18 | Интерфейс 485-232 |  | шт. |  | 0,5 | 2 | 1 |
| 19 | Контроллер КRE-301E |  | шт. |  | 1,2 | 4 | 4,8 |
| 20 | ИБП IPPON 400 вт |  | шт. |  | 1,2 | 2 | 2,4 |
| 21 | ИБП IPPON 500 PRO |  | шт. |  | 1,2 | 2 | 2,4 |
| И Т О Г О: |  |  |  |  | 19,9 | 79 | 53,2 |
| Оборудование Системы контроля управления доступом (ул. Шевченко, 28, 30) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Контроллер доступа С2000-2 на 2 считывателя |  | шт. | 1,2 | 1 | 1,2 |
| 2 |  | Proxy 5 AG, Считыватель бесконтактных карт, Интерфейс Touch Memory |  | шт. | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 3 |  | Кнопка выхода накладная SB2(с индикацией), Телеинформсвязь |  | шт. | 0,1 | 2 | 0,2 |
| 4 |  | AL-400 замок электромагнитный |  | шт. | 0,2 | 1 | 0,2 |
| 5 |  | Тумбовый турникет трипод Praktika-t-02 |  | шт. | 1,5 | 2 | 3 |
| 6 |  | С2000-2, контроллер доступа на 2 считывателя |  | шт. | 1,2 | 2 | 2,4 |
| 7 |  | РИП-12 исп. 50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS, РИП-12 RS) Резервированный источник питания 12 В 3А (2 мин-4 А) |  | шт. | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 8 |  | Аккумулятор ETALON FORS 1217, 12 В 17 Ач, габариты 181*77*167 мм. |  | шт. | 1,5 | 1 | 1,5 |
| 9 |  | ИО 102-26 исп.00 «Аякс» (СМК) извещатель охранный магнитоконтактный |  | шт. | 0,02 | 2 | 0,04 |
| 10 |  | EM-180 Замок электромагнитный, до 180кг. |  | шт. | 0,2 | 2 | 0,4 |
| 11 |  | Кнопка автоматической разблокировки ST-ER114D-GN |  | шт. | 0,1 | 2 | 0,2 |
| 12 |  | Доводчик |  | шт. | 0,2 | 2 | 0,4 |
| 13 |  | Замок электромеханический пожарных выходов |  | шт. | 0,2 | 6 | 1,2 |
| 14 |  | Контроллер доступа С2000-2 на 2 считывателя |  | шт. | 1,2 | 1 | 1,2 |
| 15 |  | Proxy 5 AG, Считыватель бесконтактных карт, Интерфейс Touch Memory |  | шт. | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 16 |  | Кнопка выхода накладная SB2(с индикацией), Телеинформсвязь |  | шт. | 0,1 | 2 | 0,2 |
| 17 |  | AL-400 замок электромагнитный |  | шт. | 0,2 | 1 | 0,2 |
| 18 |  | доводчик для внутренней двери Е-603 |  | шт. | 0,2 | 1 | 0,2 |
| И Т О Г О: |  |  |  |  | 9,02 | 31 | 13,44 |
| Охранная сигнализация (ул. Шевченко, 28, 30) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пульт контроля и управления С-2002 |  | шт. | 1,2 | 1 | 1,2 |
| 2 |  | Датчик размыкания двери ИО-102 |  | шт. | 0,02 | 33 | 0,66 |
| 3 |  | Извещатель магнитоконтактный ИО-102-14 |  | шт. | 0,02 | 9 | 0,18 |
| 4 |  | Извещатель охранный Астра-5, Фотон, Фикус-1, Фотон-Ш, Астра-5А |  | шт. | 0,3 | 56 | 16,8 |
| 5 |  | Извещатель охранный акустического типа Арфа |  | шт. | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 6 |  | Оповещатель звуковой АС-10, Иволга 12В, светоуказатель «Выход» |  | шт. | 0,1 | 58 | 5,8 |
| И Т О Г О: |  |  |  |  | 2,04 | 158 | 25,04 |
| В С Е Г О: |  |  |  |  | 30,96 | 268 | 91,68 |
| Оборудование Системы охранного телевидения (ул. Шевченко, 32) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой сигнал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Телекамера сетевая (внутреннего исполнения) - модель Hikvision DS-2CD2722FWD-IS |  | шт. |  | 0,3 | 54 | 16,2 |
| 2 | Телекамера сетевая DS-I252 (2,5 мм) Progressive Scan CMOS |  | шт. |  | 0,3 | 3 | 0,9 |
| 3 | Телекамера сетевая (наружного исполнения) – модель Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS |  | шт. |  | 0,5 | 37 | 18,5 |
| 4 | Поворотная телекамера сетевая (наружного исполнения) – модель Hikvision DS-2DF8336IV-AEL |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с функцией распознавания автомобильных номеров и ИК-подсветкой до 50м 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |  | шт. |  | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Коммутатор Hikvision |  | шт. |  | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 7 | Коммутатор сетевой 24 портовый; 24 RJ45 100M PoE; 2 Uplink комбо-порта 1000М; таблица MAC адресов на 4000 записей |  | шт. |  | 0,3 | 2 | 0,6 |
| 8 | Гигабитный оптический трансивер Cisco для передачи данных в сети по многомодовому двухволоконному оптико-волоконному кабелю |  | шт. |  | 0,3 | 2 | 0,6 |
| 9 | WiFi роутер – модель D-link DIR-615/T4 |  | шт. |  | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 10 | Рабочая станция HP Z840 |  | шт. |  | 5 | 3 | 15 |
| 11 | Системный блок: Процессор i5, 16 Гб ОЗУ, 1050GTX, 1Тб HDD |  | шт. |  | 5 | 1 | 5 |
| 12 | 22-дюймовый широкоэкранный ЖК-монитор – модель HP ProDisplay P223 21.5-inch Monitor X7R61AA |  | шт. |  | 1,2 | 10 | 12 |
| 13 | Источник бесперебойного питания – модель APC Smart -UPS C1000 ВА, жк-экран 230 В |  | шт. |  | 1,2 | 3 | 3,6 |
| 14 | Блок распределения питания APC by Schneider Electric Rack |  | шт. |  | 0,3 | 3 | 0,9 |
| 15 | Источник бесперебойного питания APC – модель Smart-UPS 5000VA SUA5000RMI5U |  | шт. |  | 1,2 | 1 | 1,2 |
| 16 | Коммутатор Cisco Cataliyst 3850 |  | шт. |  | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 17 | Коммутатор SNTC Cisco Cataliyst 3850 |  | шт. |  | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 18 | Коммутатор Cisco Cataliyst 2960-х |  | шт. |  | 0,3 | 2 | 0,6 |
| 19 | Cisco ONE CAT2900 48 PORT |  | шт. |  | 0,3 | 2 | 0,6 |
| 20 | Трансивер cisco 1000base -t |  | шт. |  | 0,3 | 10 | 3 |
| 21 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS XL Modular 1500 ВА, 230 В |  | шт. |  | 1,2 | 3 | 3,6 |
| 22 | Терминал доступа с функций измерения температуры и распознавания лиц DS-K1TA70MI-T |  | шт. |  | 1,2 | 2 | 2,4 |
| И Т О Г О: |  |  |  |  | 22,2 | 145 | 89 |
| Оборудование Системы контроля управления доступом (ул. Шевченко, 32) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АРМ «Орион ПРО» |  | шт. |  | 3,1 | 1 | 3,1 |
| 2 | Proliant DL20 Gen9 E3-1240v hot Plug Rack |  | шт. |  | 0,2 | 1 | 0,2 |
| 3 | Жесткий диск HPE SAS 1 Тбайт |  | шт. |  | 0,2 | 2 | 0,4 |
| 4 | Рабочая станция (АРМ2 АРМ3) |  | шт. |  | 5 | 2 | 10 |
| 5 | Монитор HP VH22 21.5 LED Monitor |  | шт. |  | 1,2 | 2 | 2,4 |
| 6 | ИБП АРС Smart -UPS C1000 BA |  | шт. |  | 1,2 | 2 | 2,4 |
| 7 | Пульт контроля и управления С2000-М |  | шт. |  | 3,1 | 1 | 3,1 |
| 8 | Преобразователь интерфейса С2000-USB |  | шт. |  | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 9 | Преобразователь, повторитель, разделитель С2000-ПИ |  | шт. |  | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 10 | Контроллер доступа С2000-2 |  | шт. |  | 1,2 | 47 | 56,4 |
| 11 | Считыватель проксимити карты (накладной) |  | шт. |  | 0,3 | 85 | 25,5 |
| 12 | Считыватель бесконтактный PERCo-RP-15/2 (для турникета) |  | шт. |  | 0,3 | 6 | 1,8 |
| 13 | УК-ВК/03 |  | шт. |  | 0,1 | 21 | 2,1 |
| 14 | AL-400 замок электромагнитный |  | шт. |  | 0,2 | 47 | 9,4 |
| 15 | доводчик для внутренней двери TS-71 |  | шт. |  | 0,2 | 47 | 9,4 |
| 16 | РИП-12 (исп.01) |  | шт. |  | 0,3 | 20 | 6 |
| 17 | Аккумулятор 17Ач |  | шт. |  | 1,5 | 20 | 30 |
| 18 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1 |  | шт. |  | 0,02 | 5 | 0,1 |
| 19 | Элемент дистанционного управления УДП 4А |  | шт. |  | 1,3 | 47 | 61,1 |
| 20 | Тумбовый турникет трипод со встроенным картоприемником Praktika-t-02К |  | шт. |  | 1,5 | 1 | 1,5 |
| 21 | Турникет Praktika Т-01-R со считывателем EM-Marine |  | шт. |  | 1,5 | 2 | 3 |
| 22 | Считыватель оптический |  | шт. |  | 0,3 | 4 | 1,2 |
| 23 | Пульт управления |  | шт. |  | 1,3 | 2 | 2,6 |
| 24 | Управляющий контроллер |  | шт. |  | 1,2 | 2 | 2,4 |
| 25 | Контроллер турникетов |  | шт. |  | 1,2 | 2 | 2,4 |
| 26 | Модем RS485/RS232 |  | шт. |  | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 27 | Коммуникационные каналы |  | шт. |  | 0,2 | 1 | 0,2 |
| 28 | Источник БП |  | шт. |  | 1,2 | 1 | 1,2 |
| 29 | Считыватель бесконтактных карт формата HID, ЕmMarin ЭКС-111 |  | шт. |  | 0,3 | 8 | 2,4 |
| 30 | Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный |  | шт. |  | 0,02 | 2 | 0,04 |
| 31 | АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ С2000-АР1 ИСП.02 С ИЗВЕЩАТЕЛЕМ ОХРАННЫМ МАГНИ-ТОКОНТАКТНЫМ ИО 102-20 Б2П |  | шт. |  | 0,02 | 36 | 0,72 |
| 32 | Пульт контроля и управления светодиодный С2000-КС |  | шт. |  | 3,1 | 1 | 3,1 |
| 33 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Астра-10 исп.3, оповещатель светозвук |  | шт. |  | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 35 | Датчик затопления адресный С2000-Дз |  | шт. |  | 0,02 | 1 | 0,02 |
| 36 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО-102-2(СМК) |  | шт. |  | 0,02 | 19 | 0,38 |
| 37 | Электронный сейф для ключей типа СХ |  | шт. |  | 1,2 | 8 | 9,6 |
| 38 | Секция управления «СУ-24» |  | шт. |  | 1,2 | 8 | 9,6 |
| 39 | Автоматический шлагбаум |  | шт. |  | 3,2 | 4 | 12,8 |
| И Т О Г О: |  |  |  |  | 38,6 | 463 | 278,26 |
| Охранная сигнализация (ул. Шевченко, 32) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.04 |  | шт. |  | 0,5 | 33 | 16,5 |
| 2 | Пульт контроля и управления С-2002-КС» |  | шт. |  | 3,1 | 1 | 3,1 |
| 3 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП2» |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Извещатель охранный Астра-10 |  | шт. |  | 0,2 | 1 | 0,2 |
| 5 | Датчик затопления адресный С-200-ДЗ» |  | шт. |  | 0,02 | 7 | 0,14 |
| И Т О Г О: |  |  |  |  | 4,82 | 43 | 20,94 |
| В С Е Г О: |  |  |  |  |  | 651 |  |
| Итого по регламенту 1 за месяц (по ул. Шевченко, 28, 30): |  |  |  |  |  | (У.У.) | 91,68 |
| Итого по регламенту 1 за месяц (по ул. Шевченко, 32): |  |  |  |  |  | (У.У.) | 388,2 |
| Итого по регламенту 1 за месяц (по ул. Шевченко, 28, 30): |  |  |  |  |  | (руб.) |  |
| Итого по регламенту 1 за месяц (по ул. Шевченко, 32): |  |  |  |  |  | (руб.) |  |
| Итого по регламенту 1 за период с 01.01. по 31.12.2027 г. (по ул. Шевченко, 28, 30): |  |  |  |  |  | (руб.) |  |
| Итого по регламенту 1 за период с 01.01. по 31.12.2027 г. (по ул. Шевченко, 32): |  |  |  |  |  | (руб.) |  |
| ВСЕГО по регламенту 1 за период с 01.01. по 31.12.2027 г.: |  |  |  |  |  |  |  |