Приложение № 1 к ТТ
			
 
Сводная таблица стоимости
на техническое обслуживание систем охранной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля управления доступом АО «ДРСК»
 за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 года:

	№ п/п
	Наименование работ
	ед. изм.
	Кол-во (У.У.)
	Кол-во приборов
	ВСЕГО (У.У.)

	Оборудование Системы охранного телевидения  (ул. Шевченко, 28, 30)

	Цифровой сигнал

	1
	2Мп купольная IP-камера; 1/2.8'' Progressive Scan CMOS
	шт.
	0,5
	26
	13

	2
	4Мп уличная цилиндрическая IP-камера; 1/3" Progressive Scan CMOS
	шт.
	0,5
	4
	2

	3
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с функцией распознавания автомобильных номеров и ИК-подсветкой до 50м 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS
	шт.
	0,5
	1
	0,5

	4
	Коммутатор сетевой 24 портовый; 24 RJ45 100M PoE; 2 Uplink комбо-порта 1000М; таблица MAC адресов на 4000 записей; пропускная способность 8.8Гб/с; стандарты PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 370Вт; AC100-240В; 440Вт; 0 °C...+40°C.
	шт.
	0,3
	2
	0,6

	5
	Гигабитный оптический трансивер Cisco для передачи данных в сети по многомодовому двухволоконному оптико-волоконному кабелю.
	шт.
	0,5
	2
	1

	6
	Системный блок: Процессор i5, 16 Гб ОЗУ, 1050GTX, 1Тб HDD
	шт.
	5
	1
	5

	7
	Терминал доступа с функций измерения температуры и распознавания лиц DS-K1TA70MI-T
	шт.
	1,2
	1
	1,2

	Аналоговый сигнал

	8
	Видеосервер
HikVision DS-7316 HFI-S 16 каналов 25 к сек.
2-канала BNC (1.0Vp-p,75 Om)
1 VGA интерфейс с поддержкой разрешения: 1024х768/60Hz
	шт.
	1
	1
	1

	9
	Видеосервер Securtex-8 H-264 HDD 640 Gb, DVR 945 GCL,
PIV 3,0 Gb ,ATI-VIDEO x 550, ОЗУ 512 Mb, БП  Hoppeley-350
	шт.
	1
	1
	1

	10
	Монитор  FLATRON LCD 19”
	шт.
	1,2
	3
	3,6

	11
	Автоматическое рабочее место (удаленный клиент)
	шт.
	1,7
	2
	3,4

	12
	Видеокамера внутреннего наблюдения
	шт.
	0,3
	6
	1,8

	13
	Видеокамера наружного наблюдения

	шт.
	0,5
	10
	5

	14
	Сканирующее 2-х координатное устройство
PTS-301
	шт.
	0,5
	2
	1

	15
	Сканирующее 2-х координатное устройство
	шт.
	0,5
	2
	1

	16
	БЛОК ПИТАНИЯ GZM 12v 5A
	шт.
	0,3
	3
	0,9

	17
	Устройство сетевого распределения HAB- 5 портов
	шт.
	0,3
	2
	0,6

	18
	Интерфейс 485-232
	шт.
	0,5
	2
	1

	19
	Контроллер КRE-301E
	шт.
	1,2
	4
	4,8

	20
	ИБП  IPPON 400 вт
	шт.
	1,2
	2
	2,4

	21
	ИБП IPPON 500 PRO
	шт.
	1,2
	2
	2,4

	И Т О Г О:
	19,9
	79
	53,2

	Оборудование Системы контроля управления доступом (ул. Шевченко, 28, 30)

	1
	Контроллер доступа С2000-2 на 2 считывателя
	шт.
	1,2
	1
	1,2

	2
	Proxy 5 AG, Считыватель бесконтактных карт, Интерфейс Touch Memory
	шт.
	0,3
	1
	0,3

	3
	Кнопка выхода накладная SB2(с индикацией), Телеинформсвязь
	шт.
	0,1
	2
	0,2

	4
	AL-400 замок электромагнитный
	шт.
	0,2
	1
	0,2

	5
	Тумбовый турникет трипод Praktika-t-02
	шт.
	1,5
	2
	3

	6
	С2000-2, контроллер доступа на 2 считывателя
	шт.
	1,2
	2
	2,4

	7
	РИП-12 исп. 50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS, РИП-12 RS) Резервированный источник питания 12 В 3А (2 мин-4 А)
	шт.
	0,3
	1
	0,3

	8
	Аккумулятор ETALON FORS 1217, 12 В 17 Ач, габариты 181*77*167 мм.
	шт.
	1,5
	1
	1,5

	9
	ИО 102-26 исп.00 «Аякс» (СМК) извещатель охранный магнитоконтактный
	шт.
	0,02
	2
	0,04

	10
	EM-180 Замок электромагнитный, до 180кг.
	шт.
	0,2
	2
	0,4

	11
	Кнопка автоматической разблокировки ST-ER114D-GN
	шт.
	0,1
	2
	0,2

	12
	Доводчик
	шт.
	0,2
	2
	0,4

	13
	Замок электромеханический пожарных выходов
	шт.
	0,2
	6
	1,2

	14
	Контроллер доступа С2000-2 на 2 считывателя
	шт.
	1,2
	1
	1,2

	15
	Proxy 5 AG, Считыватель бесконтактных карт, Интерфейс Touch Memory
	шт.
	0,3
	1
	0,3

	16
	Кнопка выхода накладная SB2(с индикацией), Телеинформсвязь
	шт.
	0,1
	2
	0,2

	17
	AL-400 замок электромагнитный
	шт.
	0,2
	1
	0,2

	18
	доводчик для внутренней двери Е-603
	шт.
	0,2
	1
	0,2

	И Т О Г О:
	9,02
	31
	13,44

	Охранная сигнализация  (ул. Шевченко, 28, 30)

	1
	Пульт контроля и управления С-2002
	шт.
	1,2
	1
	1,2

	2
	Датчик размыкания двери ИО-102
	шт.
	0,02
	33
	0,66

	3
	Извещатель магнитоконтактный ИО-102-14
	шт.
	0,02
	9
	0,18

	4
	Извещатель охранный Астра-5, Фотон, Фикус-1, Фотон-Ш, Астра-5А
	шт.
	0,3
	56
	16,8

	5
	Извещатель охранный акустического типа Арфа
	шт.
	0,4
	1
	0,4

	6
	Оповещатель звуковой АС-10, Иволга 12В, светоуказатель «Выход»
	шт.
	0,1
	58
	5,8

	И Т О Г О:
	2,04
	158
	25,04

	В С Е Г О:
	30,96
	268
	91,68

	Оборудование Системы охранного телевидения (ул. Шевченко, 32)

	Цифровой сигнал

	1
	Телекамера сетевая (внутреннего исполнения) - модель Hikvision DS-2CD2722FWD-IS
	шт.
	0,3
	54
	16,2

	2
	Телекамера сетевая DS-I252 (2,5 мм) Progressive Scan CMOS
	шт.
	0,3
	3
	0,9

	3
	Телекамера сетевая (наружного исполнения) – модель Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS
	шт.
	0,5
	37
	18,5

	4
	Поворотная телекамера сетевая (наружного исполнения) – модель Hikvision DS-2DF8336IV-AEL
	шт.
	1
	1
	1

	5
	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с функцией распознавания автомобильных номеров и ИК-подсветкой до 50м 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS
	шт.
	1
	2
	2

	6
	Коммутатор Hikvision
	шт.
	0,3
	1
	0,3

	7
	Коммутатор сетевой 24 портовый; 24 RJ45 100M PoE; 2 Uplink комбо-порта 1000М; таблица MAC адресов на 4000 записей
	шт.
	0,3
	2
	0,6

	8
	Гигабитный оптический трансивер Cisco для передачи данных в сети по многомодовому двухволоконному оптико-волоконному кабелю
	шт.
	0,3
	2
	0,6

	9
	WiFi роутер – модель D-link DIR-615/T4
	шт.
	0,4
	1
	0,4

	10
	Рабочая станция HP Z840
	шт.
	5
	3
	15

	11
	Системный блок: Процессор i5, 16 Гб ОЗУ, 1050GTX, 1Тб HDD
	шт.
	5
	1
	5

	12
	22-дюймовый широкоэкранный ЖК-монитор – модель HP ProDisplay P223 21.5-inch Monitor X7R61AA
	шт.
	1,2
	10
	12

	13
	Источник бесперебойного питания – модель APC Smart -UPS C1000 ВА, жк-экран 230 В
	шт.
	1,2
	3
	3,6

	14
	Блок распределения питания APC by Schneider Electric Rack
	шт.
	0,3
	3
	0,9

	15
	Источник бесперебойного питания APC – модель Smart-UPS 5000VA SUA5000RMI5U
	шт.
	1,2
	1
	1,2

	16
	Коммутатор Cisco Cataliyst 3850
	шт.
	0,3
	1
	0,3

	17
	Коммутатор SNTC Cisco Cataliyst 3850
	шт.
	0,3
	1
	0,3

	18
	Коммутатор Cisco Cataliyst 2960-х
	шт.
	0,3
	2
	0,6

	19
	Cisco ONE CAT2900 48 PORT
	шт.
	0,3
	2
	0,6

	20
	Трансивер cisco 1000base -t
	шт.
	0,3
	10
	3

	21
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS XL Modular 1500 ВА, 230 В
	шт.
	1,2
	3
	3,6

	22
	Терминал доступа с функций измерения температуры и распознавания лиц DS-K1TA70MI-T
	шт.
	1,2
	2
	2,4

	И Т О Г О:
	22,2
	145
	89

	Оборудование Системы контроля управления доступом (ул. Шевченко, 32)

	1
	АРМ «Орион ПРО»
	шт.
	3,1
	1
	3,1

	2
	Proliant DL20 Gen9 E3-1240v hot Plug Rack
	шт.
	0,2
	1
	0,2

	3
	Жесткий диск HPE SAS 1 Тбайт
	шт.
	0,2
	2
	0,4

	4
	Рабочая станция (АРМ2 АРМ3)
	шт.
	5
	2
	10

	5
	Монитор  HP VH22 21.5 LED Monitor
	шт.
	1,2
	2
	2,4

	6
	ИБП АРС Smart -UPS C1000 BA
	шт.
	1,2
	2
	2,4

	7
	Пульт контроля и управления С2000-М
	шт.
	3,1
	1
	3,1

	8
	Преобразователь интерфейса С2000-USB
	шт.
	0,1
	1
	0,1

	9
	Преобразователь, повторитель, разделитель С2000-ПИ
	шт.
	0,1
	1
	0,1

	10
	Контроллер доступа С2000-2
	шт.
	1,2
	47
	56,4

	11
	Считыватель проксимити карты  (накладной)
	шт.
	0,3
	85
	25,5

	12
	Считыватель бесконтактный PERCo-RP-15/2 (для турникета)
	шт.
	0,3
	6
	1,8

	13
	УК-ВК/03
	шт.
	0,1
	21
	2,1

	14
	AL-400 замок электромагнитный
	шт.
	0,2
	47
	9,4

	15
	доводчик для внутренней двери TS-71
	шт.
	0,2
	47
	9,4

	16
	РИП-12 (исп.01)
	шт.
	0,3
	20
	6

	17
	Аккумулятор 17Ач
	шт.
	1,5
	20
	30

	18
	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-15/1
	шт.
	0,02
	5
	0,1

	19
	Элемент дистанционного управления УДП 4А
	шт.
	1,3
	47
	61,1

	20
	Тумбовый турникет трипод со встроенным картоприемником Praktika-t-02К
	шт.
	1,5
	1
	1,5

	21
	Турникет Praktika Т-01-R со считывателем EM-Marine
	шт.
	1,5
	2
	3

	22
	Считыватель оптический
	шт.
	0,3
	4
	1,2

	23
	Пульт управления
	шт.
	1,3
	2
	2,6

	24
	Управляющий контроллер
	шт.
	1,2
	2
	2,4

	25
	Контроллер турникетов
	шт.
	1,2
	2
	2,4

	26
	Модем RS485/RS232
	шт.
	0,4
	1
	0,4

	27
	Коммуникационные каналы
	шт.
	0,2
	1
	0,2

	28
	Источник БП
	шт.
	1,2
	1
	1,2

	29
	Считыватель бесконтактных карт  формата HID, ЕmMarin ЭКС-111
	шт.
	0,3
	8
	2,4

	30
	Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный
	шт.
	0,02
	2
	0,04

	31
	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ С2000-АР1 ИСП.02 С ИЗВЕЩАТЕЛЕМ ОХРАННЫМ МАГНИ-ТОКОНТАКТНЫМ ИО 102-20 Б2П
	шт.
	0,02
	36
	0,72

	32
	Пульт контроля и управления светодиодный С2000-КС
	шт.
	3,1
	1
	3,1

	33
	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2
	шт.
	1
	1
	1

	34
	Астра-10 исп.3, оповещатель светозвук
	шт.
	0,1
	1
	0,1

	35
	Датчик затопления адресный С2000-Дз
	шт.
	0,02
	1
	0,02

	36
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО-102-2(СМК)
	шт.
	0,02
	19
	0,38

	37
	Электронный сейф для ключей типа СХ
	шт.
	1,2
	8
	9,6

	38
	Секция управления «СУ-24»
	шт.
	1,2
	8
	9,6

	39
	Автоматический шлагбаум
	шт.
	3,2
	4
	12,8

	И Т О Г О:
	38,6
	463
	278,26

	Охранная сигнализация (ул. Шевченко, 32)

	1
	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.04
	шт.
	0,5
	33
	16,5

	2
	Пульт контроля и управления С-2002-КС»
	шт.
	3,1
	1
	3,1

	3
	Блок сигнально-пусковой С2000-СП2»
	шт.
	1
	1
	1

	4
	Извещатель охранный Астра-10
	шт.
	0,2
	1
	0,2

	5
	Датчик затопления адресный С-200-ДЗ»
	шт.
	0,02
	7
	0,14

	                    И Т О Г О:
	4,82
	43
	20,94

	В С Е Г О:
	651
	

	Итого по регламенту 1 за месяц (по ул. Шевченко, 28, 30):
	(У.У.)
	91,68

	Итого по регламенту 1 за месяц (по ул. Шевченко, 32):
	(У.У.)
	388,2

	Итого по регламенту 1 за месяц (по ул. Шевченко, 28, 30):
	(руб.)
	

	Итого по регламенту 1 за месяц (по ул. Шевченко, 32):
	(руб.)
	

	Итого по регламенту 1 за период с 01.01. по 31.12.2027 г. (по ул. Шевченко, 28, 30):
	(руб.)
	

	Итого по регламенту 1 за период с 01.01. по 31.12.2027 г. (по ул. Шевченко, 32):
	(руб.)
	

	ВСЕГО по регламенту 1 за период с 01.01. по 31.12.2027 г.:
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