«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора филиала –

Главный инженер

Чебоксарского филиала

АО "Гидроремонт-ВКК»

в г. Новочебоксарск

____________ А.В. Янов

«_____» __________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2: 25.11.23.120. Поставка навесного приспособления для спаривания вала турбины

с втулкой ротора гидрогенератора в кратере гидроагрегата

для обслуживания гидроагрегатов ст.№№ 15,16

для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 25.11.23.120. Поставка навесного приспособления для спаривания вала турбины с втулкой ротора гидрогенератора в кратере гидроагрегата для обслуживания гидроагрегатов ст.№№ 15,16 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск

Цель использования закупаемой продукции

- Исполнение договора 2-ТПиР-2025 на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации гидроагрегатов ст. №№1,8,15,16, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 25.11.23.120. Поставка навесного приспособления для спаривания вала турбины с втулкой ротора гидрогенератора в кратере гидроагрегата для обслуживания гидроагрегатов ст.№№ 15,16 | Компл. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований | С даты подписания договора | до 15.03.2027 |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): _ОКПД2: 25.11.23.120. Поставка навесного приспособления для спаривания вала турбины с втулкой ротора гидрогенератора в кратере гидроагрегата для обслуживания гидроагрегатов ст.№№ 15,16 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск _.

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | Навесное приспособление для спаривания вала турбины с втулкой ротора гидрогенератора в кратере гидроагрегата, шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  |  | минимальная статическая нагрузка не менее, кН |  | 3,5 |  |  |
|  |  | материал |  | алюминиевые сплавы, сталь |  |  |
|  |  | масса не более, кг |  | 180 |  |  |
|  |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |
|  |  | Место поставки | Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34, Чебоксарская ГЭС. |  |  |  |
|  |  | Приемка продукции | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
|  |  | Информация о транспорте | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- |
|  | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- |
|  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- |
|  | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска. |  |  |  |  |  |
|  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения.

Приложение №1. Эскиз приспособления (1 лист).

Согласовано:

Начальник цеха ТиГМО 	                         	         /Панкратов А.А./