|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро» __________________В.Ю.Золотарев «__»______________2026 г. |
| --- | --- |

Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 19.20 Поставка дизельного топлива в Магаданской области для нужд КолСУ, КолТУ и УСТУ Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

Лот № 3162-ЭКСП ПРОД-2026-ТК_Дальневост_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

### 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг..3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………………….4

Таблица 3. Требования к продукции	4

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора………………………………………………………………………...…...……10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТУ | Транспортный участок |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 19.20 Поставка дизельного топлива в Магаданской области для нужд КолСУ, КолТУ и УСТУ Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Обеспечение дизельным топливом транспортных средств в целях организации бесперебойной работы Колымского, Усть-Среднеканского ТУ и Колымского СУ Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дизельное топливо | т | 112,01 |

*Объем продукции является ориентировочным, Заказчик не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора. Количество поставляемой Продукции может быть изменено с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дизельное топливо | С момента (даты) заключения договора | До 31.03.2027 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

#### Наименование: ОКПД2 19.20 Поставка дизельного топлива в Магаданской области для нужд КолСУ, КолТУ и УСТУ Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».

| № п/п | Наименование параметра | Требования заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 1.1 | Наименование продукции | Характеристики | Количество т. | -//- |  | -//- |  |  | Характеристики |  | Количество |  | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 1.1.1 | Дизельное топливо | ЕВРО не ниже К5 | 112,01 | указание характеристик |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  |  | -//- |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Качество поставляемой Продукции должно соответствовать требованиям, определенным Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия», ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» |  |  |  | согласие с требованием |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Качество каждой партии Продукции должно быть подтверждено паспортом Продукции или товара, и/или декларацией/сертификатом соответствия. Партией считают любое количество топлива, однородного по показателям качества, сопровождаемое паспортом, оформленным в соответствии с требованиями технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденным Правительством Российской Федерации от 27 февраля 2008г. N 188, и ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». |  |  |  | согласие с требованием |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Нефтебаза поставщика должна соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 529 |  |  |  | согласие с требованием |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Не установлено |  |  |  | -//- |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отпуск дизельного топлива должен соответствовать сезону согласно регламента о температурных нормах для ГСМ («Летнее»/«Межсезонное»/«Зимнее») |  |  |  | согласие с требованием |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Место поставки | 685030, Магаданская область, г. Магадан, склад Поставщика |  |  | согласие с требованием |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Требования к поставке | Поставка осуществляется на условиях самовывоза. Отпуск топлива производится путем налива в автоцистерны Заказчика. |  |  | согласие с требованием |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заказчик не менее чем за 30 дней направляет в адрес Поставщика заявку с указанием потребности в топливе на следующий месяц. |  |  | согласие с требованием |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поставщик обеспечивает наличие на складе резервный объем топлива, указываемый Заказчиком в ежемесячной заявке. |  |  | согласие с требованием |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем одной партии поставки продукции составляет не менее 30 м3, что эквивалентно 30 000 литров. |  |  | согласие с требованием |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отпуск топлива производится на основании согласованной Поставщиком заявки Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отпуск топлива производится в рабочее время нефтебазы в соответствии с правилами работы нефтебаз. |  |  | согласие с требованием |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отпуск топлива в автоцистерны Заказчика осуществляется силами Поставщика. |  |  | согласие с требованием |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отпуск Продукции должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ 305-2013 Дизельное топливо. Технические условия; Инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госнефтепродукта СССР, утвержденной Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985 N 06/21-8-446 |  |  | согласие с требованием |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Не установлено |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 7. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Гарантии качества, обязательства по качеству | Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемой им Продукции действующим стандартам и требованиям, установленным на данный вид топлива, указанные в п.2. |  |  | согласие с требованием |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора о качестве Продукции или вследствие иных причин по требованию Заказчика или Поставщика может быть назначена экспертиза качества Продукции. |  |  | согласие с требованием |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы. Если экспертиза назначена по требованию Заказчика и экспертиза подтвердила некачественность Продукции, то расходы по экспертизе несет Поставщик. |  |  | согласие с требованием |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случаях выявления несоответствия качеству поставляемого топлива, Заказчик для предъявления претензий, предоставляет Поставщику следующие документы: акт экспертизы независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ранее - Росстандарте России), подтверждающий факт ненадлежащего качества топлива. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб топлива согласно Приказа Росстандарта от 29.11.2012 № 1448-ст «ГОСТ 2517-2012. Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб». Поставщик в случае выявления некачественного топлива в течение 5 (пяти) дней с момента поступления претензии осуществляет его замену. |  |  | согласие с требованием |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае если причиной поломки и/или порчи принадлежащих Заказчику транспортных средств явилось использование отпущенного Поставщиком топлива (определяется независимой экспертизой), Поставщик обязан компенсировать все затраты по ремонту и доставке транспортного средства с места поломки по указанному Заказчиком адресу. |  |  | согласие с требованием |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру |  |  | согласие с требованием |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Не установлено |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 10. | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Не установлено |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 11. | Требования к сопутствующим услугам |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Не установлено |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 12. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Не установлено |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 13. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Не установлено |  |  |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- |  |  |  |  |  |

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - В стоимость Продукции должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке Продукции, расходы на погрузку, разгрузку и доставку Продукции до склада Поставщика, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе, все налоги, сборы, пошлины при этом сумма НДС (в случае его уплаты) выделяется отдельно и не входит в итоговую стоимость заявки Участника, являющегося плательщиком НДС.

  - Цена каждой партии нефтепродуктов, может быть изменена Поставщиком в случае принятия органами государственной власти правовых актов, которые прямо или косвенно смогут оказать влияние на стоимость нефтепродуктов, а также в случае изменения ценовой конъюнктуры на нефтепродукты, изменения закупочных цен, транспортных тарифов, увеличения портовых и других сборов, а также наступления других обстоятельств, независящих от воли Поставщика.

  - В случае изменения цены за периодом выборки она отражается в соответствующих ТТН и счетах-фактурах.

Исполнитель:

Ведущий инженер группы КЭОиРТС

Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»                                                       А.А. Верещак