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Общие сведения
Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	Заказчик
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое обязуется под свою ответственность по заданию заказчика оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку за согласованную исполнителем и заказчиком оплату

	СРЗАиМ
	Служба релейной защиты, автоматики и метрологии

	ГЭС
	Гидравлическая электростанция.

	ПАО
	Публичное акционерное общество



1.1.  Наименование закупаемой продукции 
ОКПД2 71.12.40 Услуги по обслуживанию и организации поверки средств измерений эталонных, электротехнических и радиотехнических, высоковольтных испытаний и измерений, химического анализа и диагностики оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».

1.2. Цель оказания услуг 
Организация поверки средств измерений Филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для подтверждения соответствия метрологическим характеристикам.

1.3. [bookmark: _Toc127175680][bookmark: _Toc122431414]Существующее положение
Средства измерения предназначены для проведения калибровки, испытаний, наладки и измерений параметров работы основного оборудования филиала ПАО «РусГидро-«Воткинская ГЭС». Срок действия свидетельств о поверке средств измерений истекает в 2027 году. Для надежной и безотказной работы средств измерений необходимо проводить их обслуживание и предъявлять в поверку в региональные Центры стандартизации и метрологии.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика, подлежащих поверке
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Обслуживание и организация поверки средств измерений
	По местонахождению Исполнителя услуг
	Средства измерений по списку (Приложение 1)
	В соответствии с технической документацией на СИ







1.4. Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
1.5.1. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю по его запросу необходимую техническую информацию и документацию, непосредственно связанную с поверяемыми средствами измерений и необходимую для качественного оказания услуг.
1.5.2. Передача средств измерений от Заказчика Исполнителю и от Исполнителя Заказчику производится по «Накладной на перемещение средств измерений» по форме, установленной Заказчиком (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям).
1.5.3. Исполнитель своими силами и за свой счет осуществляет приемку (забор) средств измерений на территории Заказчика, их транспортировку к месту проведения поверки, а также доставку и возврат средств измерений обратно на территорию Заказчика по окончании оказания услуг. Риск повреждения средств измерений в процессе транспортировки и проведения поверки несет Исполнитель.
1.5. Иные требования и сведения общего характера:
1.6.1. В случае повреждения имущества Заказчика в ходе оказания услуг, Исполнитель устраняет возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта.

2. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc122431415][bookmark: _Toc127175681]2.1.Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc127175682][bookmark: _Toc122431416]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc122431417][bookmark: _Toc127175683]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Услуги по обслуживанию и организации поверки средств измерений эталонных, электротехнических и радиотехнических, 
высоковольтных испытаний и измерений, химического анализа и диагностики оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»
	шт.
	216


[bookmark: _Toc122431418][bookmark: _Toc127175684][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc122431419][bookmark: _Toc127175685][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Услуги по обслуживанию и организации поверки средств измерений эталонных, электротехнических и радиотехнических, 
высоковольтных испытаний и измерений, химического анализа и диагностики оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»
	Со дня, следующего за днем заключения Договора
	До 15.12.2027 г.


	
Оказание услуг производится в соответствии с «Графиком поверки средств измерений» (Приложение № 1 к настоящим ТТ). 	
4
[bookmark: _Toc127175686]2.2 Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc127175687]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Место оказания услуг
	Услуги оказываются по адресу и местонахождению Исполнителя услуги.
	согласие с требованием
	[bookmark: _Toc126309975][bookmark: _Toc127175688]-
	-//-

	1.1.2.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться действующим законодательством, нормативно-правовыми актами, в полном соответствии с требованиями эксплуатационной документации;
	согласие с требованием
	- 
	-//-

	1.1.3.
	Соответствие оказанных услуг
	Услуги оказываются Исполнителем, в полном соответствии с Руководствами по эксплуатации на средства измерений. 
	согласие с требованием
	-
	-//-

	1.2.
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Проведение поверки
	Поверка осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации:
- ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»;
- государственных стандартов групп однотипных средств измерений (при наличии государственных стандартов общих технических условий к соответствующим средствам измерений);
- методик поверок, указанных в описании типа средств измерений; 
- документов по поверке, разработанных предприятиями-изготовителями средств измерений;
- заводской документации на средства измерений (формуляр, руководство по эксплуатации). 
	согласие с требованием
	[bookmark: _Toc126309976]-
	-//-

	1.3.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Требования к используемым приборам и оборудованию при проведении поверки
	 Эталоны и вспомогательное оборудование, используемое при оказании услуг, должны быть аттестованы, поверены и исправны. 
Сведения о поверке Эталонов должны быть представлены в Федеральном фонде «Аршин».
	согласие с требованием
	-//-
	-//-

	1.4.
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	Исполнитель должен быть аккредитован в установленном порядке в области обеспечения единства измерений, внесенным в «Реестр юридических лиц, аккредитованных на право поверки». 
	согласие с требованием
	- 
	-//-

	1.4.2.
	Требование к персоналу и подтверждение его компетентности
	Персонал Исполнителя, привлекаемый к оказанию услуг, должен иметь профильное высшее или среднее профессиональное образование, либо пройти профессиональную переподготовку (повышение квалификации) по направлению "Поверка средств измерений" в соответствии с областью аккредитации, и обладать квалификацией, необходимой для выполнения данных работ, что должно быть подтверждено предоставлением копий соответствующих дипломов и удостоверений о квалификации.
	согласие с требованием
	
	-//-

	2.
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	       -//-

	2.1.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает Заказчику:
Акт об оказании услуг в двух экземплярах;
Свидетельства о поверке или Извещение о непригодности СИ (при необходимости по требованию Заказчика);
[bookmark: _GoBack_Копия_1]Сведения с результатами поверки должны быть в обязательном порядке переданы Исполнителем в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "АРШИН") в установленные законом сроки.
	согласие с требованием
	-
	-//-

	3.
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Требование к Исполнителю
	Оказание услуг должно осуществляться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение работ и (или) оказание услуг по поверке средств измерений.
	согласие с требованием
	[bookmark: _Toc126309977]-//-
	-//-



Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
•	Техническое предложение, по форме Таблицы 4 настоящих ТТ с заполненным столбцом 6 «Предложение Участника по характеристикам и параметрам».

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.

[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54646413]4.   Приложения

[bookmark: _Hlk124242469][bookmark: _Hlk124242469_Копия_1]1.    График периодической поверки средств измерений на 2027 год.
2.    Накладная на перемещение средств измерений.

Начальник Участка измерений Службы РЗАиМ                                         А.О. Панкин






[bookmark: _GoBack]






Приложение № 1
к Техническим требованиям

ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
НА 2027 ГОД
	№
	Наименование 
средств измерений
	Тип
	Заводской 
номер
	Класс точн,
разряд
	Оборудов.
	Дата 
последней поверки
	Период.
поверки
	поверка средств измерений в 2027 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	Манометр образцовый
	МО 11202
	10211
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	10.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Манометр образцовый
	МО 11202
	23678
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	13.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	3. 
	Манометр для точных измерений
	МТИ
	11407
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	12.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Манометр для точных измерений
	МТИ
	68492
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	12.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Вакуумметр 
	ВО 11201 
	78110
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	12.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Вакуумметр 
	ВО 11201 
	.0655
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	новый
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	7. 
	Манометр цифровой ДМ5002М-А 
	 ДМ5002М-А
	.0660
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	новый
	36
	 
	
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. 
	Калибратор температуры
	КТ-5.1М
	229
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	28.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	9. 
	Термометр сопротивления эталонный 
	ЭТС-100 
	373
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	07.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. 
	Калибратор промышленных процессов универсальный
	АКИП-7302
	220615019612
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	06.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. 
	Калибратор программируемый
	П320
	.0299
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	10.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	12. 
	Калибратор программируемый
	П321
	0179/0181
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	10.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	13. 
	Калибратор тока
	UPS-III
	3134
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	10.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	14. 
	Катушка сопротивления
	Р310
	54740
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	21.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	15. 
	Катушка сопротивления
	Р310
	167343
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	21.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	16. 
	Катушка сопротивления
	Р310
	50963
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	21.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	17. 
	Катушка сопротивления
	Р321
	108147
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	21.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	18. 
	Катушка сопротивления
	Р321
	58733
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	21.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	19. 
	Калибратор переменного тока
	Ресурс-К2
	80
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	14.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	20. 
	Омметр
	Щ306-1
	35
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	12.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	21. 
	Мера-имитатор
	Р40116
	22
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	12.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	22. 
	Магазин сопротивлений
	Р4831
	1532
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	14.03.2026
	12
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. 
	Калибратор тока
	UPS-III
	3132
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	25.02.2026
	12
	 
	
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. 
	Секундомер механический
	СОПпр-2а-3-000
	.0057
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	09.12.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	25. 
	Секундомер механический
	СОПпр-2а-3-000
	.0993
	согл.ТО
	Уч.ДГТС
	после консервации
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	

	26. 
	Секундомер механический 
	СОСпр-2б-2-010
	1098
	согл.ТО
	Уч.МО
	07.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	

	27. 
	Секундомер механический 
	СОСпр-2б-2-010
	3333
	согл.ТО
	Уч.МО
	07.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	

	28. 
	Секундомер механический 
	СОСпр-2б-2-000
	4418
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	09.12.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	29. 
	Секундомер механический 
	СОСпр-2б-2-000
	1039
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	09.12.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	30. 
	Секундомер механический 
	СОСпр-2б-2-000
	.0582
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	07.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	31. 
	Секундомер механический 
	СОСпр-2б-2-000
	4825
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	17.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	32. 
	Мультиметр цифровой
	Agilent 34401А
	MY45024028
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	05.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33. 
	Термогигрометр
	Testo 608-H1
	45200288
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	16.03.2026
	12
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34. 
	Термогигрометр
	Testo 608-H1
	45191766
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	20.02.2026
	12
	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35. 
	Термогигрометр
	Testo 608-H1
	45200287
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	20.02.2026
	12
	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36. 
	Источник калиброванных сигналов частоты
	МК8518
	.002
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	28.11.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	37. 
	Вольтамперфазометр 
	ПАРМА ВАФ-А 
	5860
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	21.12.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	

	38. 
	Барометр-анероид метеорологический
	БАММ-1
	200
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	03.07.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	39. 
	Измеритель-регулятор микропроцессорный
	ТРМ10
	.18584101102443226
	согл.ТО
	Уч.ИЗМ
	12.04.2024
	36
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40. 
	Манометр показывающий
	МП4-У
	991105
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41. 
	Манометр показывающий
	МП4-У
	1998916
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42. 
	Манометр показывающий
	МП4-У
	1472840
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43. 
	Манометр показывающий
	МП4-У
	23456
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44. 
	Манометр показывающий
	ТМ5
	42141
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45. 
	Манометр показывающий
	ТМ5
	52313
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46. 
	Манометр показывающий
	МП4-У
	1294801
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47. 
	Манометр показывающий
	МП4-У
	940864
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48. 
	Манометр показывающий
	МП4-У
	2143916
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	860022P9
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	860022P8
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	860022PE
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	860022PD
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	86000ОKF
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	86000ОKE
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	86000ODI
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	86000ODJ
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57. 
	Манометр показывающий
	МП4-У
	659812
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	86000ОKH
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	86000ОKG
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60. 
	Манометр показывающий
	МП4-У
	9657
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	860022PB
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62. 
	Манометр показывающий
	МП4-У
	425682
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	8976CIUP
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	20.05.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	8974CIUW
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	20.05.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	8970601J
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	30.06.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	8970601G
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	30.06.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	8600SK1
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной
	233.50.160
	86003HT9
	согл.ТО
	Гр. ТиГМО
	03.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69. 
	Манометр показывающий
	МП2-Уф
	2982931
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70. 
	Манометр показывающий
	МП2-Уф
	2982932
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71. 
	Манометр показывающий
	МП2-Уф
	2982933
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72. 
	Манометр показывающий
	МП2-Уф
	2982934
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2
	213.53
	71670
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2
	213.53
	71844
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2
	213.53
	71677
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2
	213.53
	71672
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77. 
	Манометр показывающий
	WIKA 111.12
	1108
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78. 
	Манометр показывающий
	WIKA 111.12
	0910
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79. 
	Манометр показывающий
	WIKA 111.12
	0976
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80. 
	Манометр показывающий
	WIKA 111.12
	1110
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81. 
	Манометр показывающий
	WIKA 111.12
	0767
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2
	213.53
	72141
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83. 
	Манометр показывающий
	WIKA 111.12
	1403
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84. 
	Манометр показывающий
	WIKA 111.12
	1238
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85. 
	Манометр показывающий
	WIKA 111.12
	1475
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86. 
	Манометр показывающий
	WIKA 111.12
	1440
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87. 
	Манометр показывающий
	WIKA 111.12
	1254
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88. 
	Манометр показывающий
	WIKA 111.12
	0914
	согл.ТО
	ОС
	16.04.2025
	24
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89. 
	Манометр показывающий
	ТК
	122
	согл.ТО
	Уч. ХА
	10.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	90. 
	Манометр показывающий
	МТМ-1
	8572
	согл.ТО
	Уч. ХА
	10.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	91. 
	Манометр кислородный
	ДМ02-050-1-М
	4412
	согл.ТО
	Уч. ХА
	10.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	92. 
	Манометр кислородный
	ДМ02-050-1-М
	1232
	согл.ТО
	Уч. ХА
	10.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	93. 
	Манометр показывающий
	МП2-Уф
	1234
	согл.ТО
	Уч. ХА
	10.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	94. 
	Манометр показывающий
	МТ
	48
	согл.ТО
	Уч. ХА
	10.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	95. 
	Манометр показывающий
	МТМ-1
	4145
	согл.ТО
	Уч. ХА
	10.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	96. 
	Манометр показывающий
	МТП-1М
	126
	согл.ТО
	Уч. ХА
	10.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	97. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2
	232.50
	860012W7
	согл.ТО
	Уч. ХА
	10.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	98. 
	Манометр показывающий
	МТП-1М
	125
	согл.ТО
	Уч. ХА
	09.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	99. 
	Манометр показывающий
	ТМ2
	245
	согл.ТО
	Уч. ХА
	09.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	100. 
	Манометр показывающий
	ТМ2
	15112
	согл.ТО
	Уч. ХА
	09.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	101. 
	Манометр показывающий
	ТМ2
	10268
	согл.ТО
	Уч. ХА
	09.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	102. 
	Манометр показывающий
	ТМ2
	ПКЖ1
	согл.ТО
	Уч. ХА
	09.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	103. 
	Мановакууметр показывающий
	ДМ2029У2
	Ar3
	согл.ТО
	Уч. ХА
	09.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	104. 
	Мановакууметр показывающий
	ДМ2029У2
	Ar2
	согл.ТО
	Уч. ХА
	09.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	105. 
	Манометр
	МП2-УУ2
	3007
	согл.ТО
	Уч. ХА
	09.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	106. 
	Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2
	232.50
	86002P2R
	согл.ТО
	Уч. ХА
	09.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	107. 
	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе
	Alkotest 6510
	ARZF-0009
	согл.ТО
	Медпункт
	10.03.2026
	12
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108. 
	Дальномер лазерный
	Leica DISTO D3
	184060524
	согл.ТО
	Уч.ДГТС
	31.07.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	109. 
	Дальномер лазерный
	Leica DISTO D3
	1291440007
	согл.ТО
	Уч.ДГТС
	21.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	110. 
	Нивелир цифровой
	Dini 12T
	702311
	согл.ТО
	Уч.ДГТС
	05.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	111. 
	Теодолит
	3Т5КП
	69662
	согл.ТО
	Уч.ДГТС
	27.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	112. 
	Нивелир оптический
	В30
	266091
	согл.ТО
	Уч.ДГТС
	25.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113. 
	Рейка нивелирная
	LD13
	11805
	согл.ТО
	Уч.ДГТС
	17.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114. 
	Рейка нивелирная
	LD12
	11813
	согл.ТО
	Уч.ДГТС
	17.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115. 
	Рейка нивелирная
	LD12
	11819
	согл.ТО
	Уч.ДГТС
	17.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116. 
	Рулетка измерительная металлическая
	Geobox РК2-30
	301
	согл.ТО
	Уч.ДГТС
	01.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	117. 
	Тахеометр электронный
	Trimble C5 1
	E041074
	согл.ТО
	Уч.ДГТС
	17.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118. 
	Газоанализатор портативный
	GasAlertMicroClip XL
	KA421-1194824
	согл.ТО
	ОС
	23.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	119. 
	Газоанализатор
	HardGas S4
	6240200039
	согл.ТО
	ОС
	24.07.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	120. 
	Мегаомметр
	М6-2
	11111380
	согл.ТО
	ОС
	03.12.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 
	

	121. 
	Мегаомметр 
	Е6-24
	31276
	согл.ТО
	ОС
	03.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	122. 
	Милливольтметр
	В3-38
	4268
	согл.ТО
	Уч.РЗиПА
	10.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	123. 
	Частотомер электронно-счетный
	GFC-8010H
	С0190251
	согл.ТО
	Уч.РЗиПА
	04.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	124. 
	Микроомметр
	РЕТ-МОМ
	0329
	согл.ТО
	Уч.РЗиПА
	18.03.2025
	24
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125. 
	Комплекс программно-технический измерительный
	Ретом-61
	3564
	согл.ТО
	Уч.РЗиПА
	21.03.2025
	24
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126. 
	Комплекс программно-технический измерительный
	Ретом-61
	0618
	согл.ТО
	Уч.РЗиПА
	02.07.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	127. 
	Осциллограф
	Fluke 124
	35250202
	согл.ТО
	Уч.РЗиПА
	02.09.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	128. 
	Вольтметр переменного тока электронный 
	В3-38А
	7773
	согл.ТО
	Уч.СиТМ
	ремонт
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129. 
	Вольтметр переменного тока электронный
	В3-38А
	1325
	согл.ТО
	Уч.СиТМ
	19.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	130. 
	Газоанализатор В комплекте 8 датчиков
	СИГМА-03
	3679
	согл.ТО
	Уч.СиТМ
	02.12.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 
	

	131. 
	Люксметр
	Testo 540
	39030340/204
	согл.ТО
	Уч.СиТМ
	10.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	132. 
	Осциллограф
	С1-76
	851
	согл.ТО
	Уч.СиТМ
	29.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	133. 
	Осциллограф
	С1-118А
	2571
	согл.ТО
	Уч.СиТМ
	07.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	134. 
	Частотомер электронно-счетный
	Ч3-63/1
	9103356
	согл.ТО
	Уч.СиТМ
	24.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	135. 
	Шумомер цифровой
	Testo 816-1
	1321999
	согл.ТО
	Уч.СиТМ
	25.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	136. 
	Система оптическая измерительная 
	FTB-200
	736668
	согл.ТО
	Уч.СиТМ
	28.02.2026
	12
	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	137. 
	Комплекс программно-технический измерительный
	РЕТОМ-51
	.0658
	согл.ТО
	Уч.ТАиВ
	07.02.2026
	12
	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138. 
	Устройство испытательное
	Ретом-11
	2009
	согл.ТО
	Уч.ТАиВ
	19.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	139. 
	Частотомер электронно-счетный
	GFC-8010H
	С190242
	согл.ТО
	Уч.ТАиВ
	24.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	140. 
	Вольтметр универсальный 
	В7-38
	.00016
	согл.ТО
	Уч.ТАиВ
	25.03.2026
	12
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141. 
	Осциллограф универсальный 2-х канальный
	С1-137/1
	000303
	согл.ТО
	Уч.ТАиВ
	14.03.2025
	24
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142. 
	Осциллограф цифровой
	SDS-6062EV
	1528023
	согл.ТО
	Уч.ТАиВ
	11.02.2025
	24
	 
	
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	143. 
	Амперметр щитовой
	Э30
	031739_УИЗС
	согл.ТО
	Уч.УМО
	18.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	144. 
	Амперметр 
	Э535
	91_УИЗС
	согл.ТО
	Уч.УМО
	18.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	145. 
	Вольтметр
	Э30
	227391_УИЗС
	согл.ТО
	Уч.УМО
	18.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	146. 
	Вольтметр
	Э30
	883017_УИЗС
	согл.ТО
	Уч.УМО
	18.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	147. 
	Ваттметр цифровой
	GPM-8212
	CN220077
	согл.ТО
	Уч.УМО
	11.02.2026
	12
	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148. 
	Вольтметр амплитудный цифровой
	ВА 11
	528
	согл.ТО
	Уч.УМО
	29.08.2026
	12
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	149. 
	Вольтметр амплитудный цифровой
	ВА 11
	535
	согл.ТО
	Уч.УМО
	29.10.2026
	12
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	150. 
	Вольтметр амплитудный цифровой (УИВ-50)
	ВА 11
	.074
	согл.ТО
	Уч.УМО
	29.10.2026
	12
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	151. 
	Вольтметр амплитудный цифровой (УИВ-100)
	ВА 11
	.073
	согл.ТО
	Уч.УМО
	19.08.2026
	12
	 
	
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	152. 
	Вольтметр амплитудный цифровой
	ВА 11
	496
	согл.ТО
	Уч.УМО
	19.02.2026
	12
	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	153. 
	Вольтметр амплитудный цифровой (УИВ-100/20/130 №720)
	ВА 11
	877
	согл.ТО
	Уч.УМО
	21.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	154. 
	Вольтметр амплитудный цифровой
	ВА 11
	881
	согл.ТО
	Уч.УМО
	20.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	155. 
	Вольтметр универсальный
	GDM-8245
	GCR816388
	согл.ТО
	Уч.УМО
	18.06.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	156. 
	Генератор инфранизких частот
	VLF 28
	2349002001
	согл.ТО
	Уч.УМО
	06.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	157. 
	Измерители многофункциональные
	MZC-304
	AF2370
	согл.ТО
	Уч.УМО
	28.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	158. 
	Измеритель параметров заземления
	КДЗ-1
	131/130
	согл.ТО
	Уч.УМО
	ремонт
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	159. 
	Измеритель параметров заземления
	MRU-200
	702133
	согл.ТО
	Уч.УМО
	16.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	160. 
	Измеритель параметров заземления
	MZC-305
	AD0278
	согл.ТО
	Уч.УМО
	30.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	161. 
	Измеритель параметров трансформаторов
	Коэффициент-3.3
	40
	согл.ТО
	Уч.УМО
	19.02.2026
	12
	 
	
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	162. 
	Киловольтметр
	С511
	1744
	согл.ТО
	Уч.УМО
	06.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	163. 
	Киловольтметр
	С197
	.00226
	согл.ТО
	Уч.УМО
	06.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	164. 
	Киловольтметр
	С197
	.00224
	согл.ТО
	Уч.УМО
	01.12.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	

	165. 
	Киловольтметр
	С510
	1625
	согл.ТО
	Уч.УМО
	02.02.2026
	12
	 
	
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	166. 
	Миллиомметр
	ИСО-1
	17015
	согл.ТО
	Уч.УМО
	02.09.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	167. 
	Тепловизор
	Infra CAMT
	278002699
	согл.ТО
	Уч.УМО
	15.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	168. 
	Тепловизор
	FLIR T660
	55912339
	согл.ТО
	Уч.УМО
	04.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	169. 
	Термоанемометр
	Testo 410-2
	38533686/308
	согл.ТО
	Уч.УМО
	10.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	170. 
	Миллиомметр 
	МИКО-7
	1591
	согл.ТО
	Уч.УМО
	10.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	171. 
	Микроомметр 
	МОМ690
	8500948
	согл.ТО
	Уч.УМО
	26.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	172. 
	Цифровой мультиметр
	U3402A
	MY54190051
	согл.ТО
	Уч.УМО
	26.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	173. 
	Виброанализатор  комплекте с вибропреобразоветелями: № 6127, 6176,6114,6125,1060,6168
	СД-12М
	753/6127
	согл.ТО
	Уч.УМО
	25.05.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	174. 
	Виброанализатор В комплекте с вибропреобразователем: - 603V01 №345892 - 603V01 №345893 датчиком оборотов: -ФД-2 № 2638
	СД-21-Т
	939
	согл.ТО
	Уч.УМО
	02.08.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	175. 
	Осциллографы цифровые запоминающие 
	GDS-71102B
	GEY851605
	согл.ТО
	Уч.УМО
	16.09.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	176. 
	Установка измерительная высоковольтная
	Метерон ИСП/М-80
	00020018
	согл.ТО
	Уч.УМО
	новый
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	177. 
	Системы высокого напряжения измерительные
	СВНИ-50/60
	017
	согл.ТО
	Уч.УМО
	новый
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	178. 
	Измеритель параметров заземления
	S1-1068
	101438692
	согл.ТО
	Уч.УМО
	11.11.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	179. 
	Делитель напряжения
	ДН-50ЕО
	105
	согл.ТО
	Уч.УМО
	10.11.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	180. 
	Делитель напряжения
	ДН-50ЕО
	1132
	согл.ТО
	Уч.УМО
	30.06.2024
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	181. 
	Делитель напряжения
	ДН-10ЕО
	108
	согл.ТО
	Уч.УМО
	10.11.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	182. 
	Измеритель параметров изоляции
	"Тангенс-2000"
	03.052
	согл.ТО
	Уч.УМО
	31.10.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	183. 
	Измеритель параметров изоляции
	S1-568
	101430887
	согл.ТО
	Уч.УМО
	01.10.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	184. 
	Конденсатор высоковольтный измерительный
	КИВ-10
	429
	согл.ТО
	Уч.УМО
	03.09.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	185. 
	Термометр контактный цифровой
	ТК-5.01МС
	2100404
	согл.ТО
	Уч.УМО
	14.08.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	186. 
	Термометр контактный цифровой
	ТК-5.01МС
	2100405
	согл.ТО
	Уч.УМО
	14.08.2025
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	187. 
	Делитель напряжения
	ДН-50ЕО
	694
	согл.ТО
	Уч.УМО
	07.02.2025
	24
	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	188. 
	Вискозиметр капиллярный стеклянный
	ВПЖ-4
	2817
	согл.ТО
	Уч.ХА
	30.10.2025
	24
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	189. 
	Вискозиметр капиллярный стеклянный
	ВПЖ-4м
	220
	согл.ТО
	Уч.ХА
	30.10.2025
	24
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	190. 
	Вискозиметр капиллярный стеклянный
	ВПЖ-4м
	166
	согл.ТО
	Уч.ХА
	30.10.2025
	24
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	191. 
	Весы неавтоматического действия
	МЕ204
	В744899597
	согл.ТО
	Уч.ХА
	10.02.2026
	12
	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	192. 
	Анализатор влажности кулонометрический
	831
	1831001055197
	согл.ТО
	Уч.ХА
	09.02.2026
	12
	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	193. 
	Термогигрометр
	Testo 608-H1
	83344152
	согл.ТО
	Уч.ХА
	19.03.2026
	12
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	194. 
	Термометр переносной
	ТП-4
	282
	согл.ТО
	Уч.ХА
	08.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	195. 
	Ареометр для нефтепродуктов
	АНТ-1
	7
	согл.ТО
	Уч.ХА
	18.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	196. 
	Прибор контроля чистоты жидкости
	ПКЖ-904
	653
	согл.ТО
	Уч.ХА
	28.04.2026
	12
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	197. 
	Анализатор жидкости кондуктометрический
	МУЛЬТИТЕСТ КСЛ-101
	108
	согл.ТО
	Уч.ХА
	23.06.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	198. 
	Анализатор жидкости
	Флюорат 02-5М
	8232
	согл.ТО
	Уч.ХА
	01.07.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	199. 
	Спектрофотометр
	UNICO 1201
	WP0711001
	согл.ТО
	Уч.ХА
	30.07.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	200. 
	Титратор Влаги по Карлу Фишеру
	МКС-510
	LNA 64A89
	согл.ТО
	Уч.ХА
	16.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	201. 
	Термогигрометр
	Testo 608-H1
	45254340
	согл.ТО
	Уч.ХА
	20.10.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	202. 
	Весы лабораторные электронные
	GF-600
	14632022
	согл.ТО
	Уч.ХА
	19.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	203. 
	Весы лабораторные электронные
	GR-200
	14215266
	согл.ТО
	Уч.ХА
	19.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	204. 
	PH-метр-милливольтметр
	рН-150М
	0975
	согл.ТО
	Уч.ХА
	24.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	205. 
	Термогигрометр
	Testo 608-H1
	45254357
	согл.ТО
	Уч.ХА
	26.11.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	206. 
	Электрод
	ЭСК-10601
	24909
	согл.ТО
	Уч.ХА
	01.12.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	207. 
	Термометр  для испытания нефтепродуктов
	ТН-6
	283
	согл.ТО
	Уч.ХА
	05.12.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	208. 
	Термометр
	ТТ
	914
	согл.ТО
	Уч.ХА
	09.12.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	209. 
	Термометр ртутный
	ТЛ-2
	149
	согл.ТО
	Уч.УМО
	09.12.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	210. 
	Термометр ртутный
	ТЛ-2
	91
	согл.ТО
	Уч.УМО
	09.12.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	211. 
	Ареометр
	АОН-1
	141
	согл.ТО
	Уч.УМО
	09.12.2026
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	212. 
	Термометр ртутный ТЛ-2
	 ТЛ-2
	128
	согл.ТО
	Уч.УМО
	08.04.2024
	36
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	213. 
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 (100-150) 
	ТЛ-4 (100-150) 
	1115
	согл.ТО
	Уч.УМО
	08.11.2024
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	214. 
	Термометр  для испытания нефтепродуктов 
	ТИН 10-3 
	390
	согл.ТО
	Уч.УМО
	02.12.2023
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	215. 
	Термометр  для испытания нефтепродуктов ТИН 10-8 
	ТИН 10-8
	147
	согл.ТО
	Уч.УМО
	02.12.2023
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	

	216. 
	Термометр лабораторный ТТ 
	ТТ
	471
	согл.ТО
	Уч.УМО
	02.12.2023
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	




Начальник участка измерений СРЗАиМ					А.О. Панкин












Приложение № 2
к Техническим требованиям
Накладная на перемещение средств измерений

	Филиал ПАО «РусГидро» -«Воткинская ГЭС»

	
	(наименование организации)

	Сдатчик
	
	

	
	
	(наименование организации, структурного подразделения)

	Получатель
	
	

	
	
	(наименование организации, структурного подразделения)

	
	
	

	
	НАКЛАДНАЯ
на перемещение средств измерений
	Номер документа
	Дата составления

	
	
	
	

	

	№ п/п
	Основные данные на средства измерений

	
	Наименование и тип средства измерений
	Заводской
номер
	Регистрационный
номер
	Год выпуска
	Перечень дополнительных модулей,
вспомогательного оборудования
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого по документу (количество шт.)
	




Оборотная сторона накладной на перемещение
	Краткая характеристика технического состояния средств измерений
	

	

	

	

	

	

	

	Средства измерений в комплекте с соединительными проводами  и документацией

	
	Табельный
номер
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сдал
	
	
	
	
	
	
	
	«
	
	»
	
	20
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	Табельный
номер
	

	
	
	

	Принял
	
	
	
	
	
	
	
	«
	
	»
	
	20
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	

	

	В перечне средств измерений,  подлежащих поверке/калибровке перемещение отмечено

	
	

	Главный метролог
	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	




5
